Conceptul mecanismului de instituire a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă prin cogenerare de înaltă eficiență

 I . Ponderea energiei electrice produsă prin cogenerare 

Potrivit Rapoartelor ANRE privind monitorizarea pieței energiei electrice
, pe parcursul trimestrului IV al anului 2023 producerea locală de energie electrică a constituit aproximativ 32% din consumul total de energie electrică. Astfel, din totalul de 317 mil. kWh energie electrică produsă local, 69% o constituie energia electrică produsă de centralele electrice în regim de cogenerare. 

Pe parcursul trimestrului I al anului 2024 producerea locală de energie electrică a constituit aproximativ 41% din consumul final de energie electrică. Din totalul de 463 mil. kWh energie electrică produsă local, 74 % reprezintă energia electrică produsă în regim de cogenerare de CET-urile urbane.

În decursul trimestrului II al anului 2024 producerea locală de energie electrică constituia aproximativ 19,5% din totalul de energie electrică livrată consumatorilor finali, iar din totalul de 187,8 mil. kWh energie electrică produsă local, 34% o reprezintă energia electrică produsă în regim de cogenerare de CET-urile urbane. 

În decursul trimestrului III al anului 2024 producerea locală de energie electrică a constituit aproximativ 16,3 % din totalul de energie electrică furnizată consumatorilor finali, iar din 169,6 mil. kWh energie electrică produsă local circa 7% a fost produsă în regim de cogenerare de CET-urile urbane urmare a procesului de pregătire a apei calde menajere în perioada de vară. 

Potrivit acestor date, ponderea energiei electrice produsă prin cogenerare este una semnificativă, fiind mai impunătoare în perioada sezonului de încălzire din cauza existenței sarcinii termice.

Republica Moldova are un potențial semnificativ pentru aplicarea sistemelor de cogenerare de înaltă eficiență și a sistemelor eficiente de încălzire și răcire centralizată, or, potrivit Agenției Internaționale de Energie (AIE), infrastructura de încălzire centralizată din țara noastră acoperă peste 60% din populația urbană a țării, cu aproximativ 1.200 km de conducte operate ale încălzirii centralizate.

Mai mult, AIE a estimat că potențialul tehnic de cogenerare de înaltă eficiență în Republica Moldova este de aproximativ 2.600 GWh pe an. Implementarea tehnologiilor de cogenerare de înaltă eficiență în țară va duce la economii semnificative de energie, la reducerea emisiilor și la îmbunătățirea securității energetice. 
II. Cadrul normativ comunitar aplicabil 

Luând în considerare beneficiile cogenerării de înaltă eficienţă şi impactul redus asupra mediului, Uniunea Europeană a adoptat Directiva nr. 2004/8/CE privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 52/50, având ca scop crearea unui cadru normativ pentru promovarea și dezvoltarea cogenerării cu randament ridicat a energiei electrice și a celei termice, pe baza cererii de energie termică utilă și a economiilor de energie primară pe piața internă de energie, ținând seama de împrejurările naționale specifice, în special cele privind condițiile economice și climatice.

Directiva nr. 2004/8/CE a fost înlocuită de Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 315 din 14 noiembrie 2012, iar în conformitate cu Tabelului de corespondență prevăzut în Anexa XV a Directivei 2012/27/EU, Anexa II și Anexa III a Directivei 2004/8/CE este corelată la Anexa I și Anexa II a Directivei 2012/27/EU. 

În temeiul Directivei 2004/8/CE, Comisia Europeană, prin Decizia 2007/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 32/183, a stabilit valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și energie termică. În plus, Decizia 2007/74/CE prevedea și o matrice de valori diferențiate în funcție de factori relevanți, precum anul construcției și tipul de combustibil. 

În funcție de evoluțiile tehnologice și de schimbările intervenite în distribuția surselor de energie, Comisia Europeană, la 19.12.2011 a aprobat Decizia 2011/877/UE de stabilire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi căldură, în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Deciziei 2007/74/CE a Comisiei (notificată cu nr. C (2011) 9523), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 343/91. 

Respectiva decizie a fost actualizată prin Regulamentul delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 333/54.

Prin Regulamentul Delegat (UE) 2023/2104 din 4 iulie 2023, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) Seria L 4.10.2023, valorile aprobate prin Regulamentul delegat (UE) 2015/2402 au fost actualizate. 

III. Cerințele normative naționale pentru obținerea garanției de origine

În vederea transpunerii parțiale a Directivei 2012/27/UE, la 29.05.2014 a fost aprobată Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, publicată în Monitorul Oficial nr. 178-184 din 11.07.2014 (în continuare - Legea 92/2014), fiind transpuse inclusiv Anexa I și II din directivă. 

În temeiul art. 14 alin. (1) din Legea nr. 92/2014, la 19.05.2017, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare - ANRE/Agenție), prin Hotărârea nr. 201/2017 a aprobat   Regulamentul cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență, publicată în Monitorul Oficial nr. 277-288 din 04.08.2017                    (în continuare - Regulamentul nr. 201/2017). 

Regulamentul sus-menționat stabilește condiţiile, termenele de solicitare şi de acordare a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în reţeaua electrică, informaţiile conţinute de garanţiile de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă și modul de înregistrare, gestionare, verificare a informaţiilor respective.


Potrivit Regulamentului nr. 201/2017, garanția de origine reprezintă un document emis de Agenție, prin care unui producător de energie electrică i se atestă faptul că la originea unei cantități de energie electrică se află un proces de cogenerare de înaltă eficiență.

În corespundere cu art. 5 și pct. 1 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 92/2014, prin cogenerare de înaltă eficienţă se înțelege cogenerarea care îndeplineşte următoarele criterii:

a) producţia în sistem de cogenerare de la unităţile de cogenerare asigură economii de energie primară, calculate în conformitate cu pct. 2 din anexă, de cel puţin 10%, comparativ cu valorile de referinţă pentru producerea separată de energie electrică şi termică;

b) producţia unităţilor de mică putere şi a unităţilor de microcogenerare care asigură economii de energie primară. 

Punctul 2 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 92/2014, prevede și formula în baza căreia se calculează cantitatea de economii de energie primară rezultată în urma producerii în regim de cogenerare a energiei electrice şi termice:

[image: image1.png]w= o[l — |y
Pk CHPEy





În vederea demonstrării faptului că energia electrică pe care o comercializează este produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă, producătorul, în corespundere cu pct. 6 din Regulamentul nr. 201/2017, urmează să prezinte următoarelor informații: 

a) identitatea, amplasarea, tipul (tehnologia) şi capacitatea (termică şi electrică) instalaţiei în care a fost produsă energia electrică în cauză;

b) data şi locul producţiei;

c) puterea calorifică inferioară a combustibilului din care a fost produsă energia electrică;

d) cantitatea de energie termică produsă în regim de cogenerare împreună cu energia electrică şi utilizarea acesteia;

e) cantitatea de energie electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă, determinată în conformitate cu anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 92/2014;

f) economiile de energie primară calculate în conformitate cu anexa nr. 1 din Legea nr. 92/2014, pe baza valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 297 din 16 martie 2016;

g) eficienţa nominală de producere a energiei electrice şi termice a instalaţiei;

h) data la care instalaţia a fost pusă în funcţiune;

i) data și țara emiterii garanției și un număr de identificare unic al acesteia.

În scopul prezentării complete a informațiilor solicitate, cadrul normativ național nu prevede o metodologie pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență, ceea ce impune intervenția Guvernului în acest sens. 

Reieșind din formula de la pct. 2 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 92/2014, la calcularea cantității de economii de energie primară rezultată în urma producerii în regim de cogenerare a energiei electrice şi a celei termice urmează a se ține cont și de valorile de referinţă a eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, care stabilesc eficienţa de exploatare a producerii separate de energie termică şi cea electrică pe care cogenerarea intenţionează să o înlocuiască.

Prin aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 297/2016 cu privire la aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică, publicată în Monitorul Oficial nr.68 din 22.03.2016 (în continuare - HG nr. 297/2016), a fost transpusă Decizia 2011/877/UE actualizată în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2015/2402.

Este de menționat că, conform pct. 6.3 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 92/2014, valorile de referinţă ale eficienţei se calculează în conformitate cu următoarele principii:

a) pentru unităţile de cogenerare, compararea cu producerea separată de energie electrică trebuie să aibă la bază principiul comparării aceloraşi tipuri de combustibil;

b) fiecare unitate de cogenerare se compară cu tehnologia cea mai bună şi justificabilă din punct de vedere economic pentru producerea separată de energie termică şi cea electrică disponibilă pe piaţă în anul construirii unităţii de cogenerare;

c) valorile de referinţă ale eficienţei pentru unităţile de cogenerare mai vechi de 10 ani se stabilesc pe baza valorilor de referinţă pentru unităţile cu vechime de 10 ani;

d) valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi cea termică reflectă diferenţele climatice.

În corespundere cu pct. 3 din HG nr. 297/2016, valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi cea termică urmau a fi revizuiți din patru în patru ani, fapt care până la situația actuală nu s-a materializat, deși la nivel comunitar, valorile de referință au fost revizuite prin Regulamentul Delegat (UE) 2023/2104 din 4 iulie 2023, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) Seria L 4.10.2023. 

Având în vedere că la data de 25 iunie 2024 au fost lansate oficial negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei are obligația să actualizeze valorile de referinţă armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică şi energie termică în corespundere cu Regulamentul Delegat (UE) 2023/2104 din 4 iulie 2023. 

 IV. Măsuri necesare a fi implementate 

Promovarea unei hotărâri de Guvern privind aprobarea unei Metodologii pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine și de modificare a HG nr. 297/2016 în partea ce ține de revizuirea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică, în corespundere cu Regulamentul Delegat (UE) 2023/2104.
Metodologia urmează a fi aplicată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, care dețin sau exploatează comercial unități de cogenerare cu una din următoarele tehnologii:

a) ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică;

b) turbină cu abur de contrapresiune;

c) turbină cu abur de condensaţie cu prize de termoficare;

d) turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică;

e) motor cu combustie internă;

f) microturbine;

g) motoare cu ardere externă;

h) pile de combustie;

i) motoare cu abur;

j) cicluri Rankine pentru fluide organice;

k) orice alt tip de tehnologie de producere combinată a energiei electrice și termice, sau 

Producția de energie electrică a unei unități de cogenerare se va considera ca fiind energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, care poate beneficia de garanții de origine dacă îndeplinește condițiile stabilite în anexele nr. 1 și nr. 2 din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.  

La determinarea energiei electrice produse în cogenerare, vor fi aplicate următoarele valori prestabilite ale Raportului energie electrică/energie termică:

a) pentru unități de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică, C = 0,95;

b) pentru unități de cogenerare cu turbină cu abur de contrapresiune, C = 0,45;

c) pentru unități de cogenerare cu turbină cu abur, de condensaţie, C = 0,45;

d) d)pentru unități de cogenerare cu turbină cu abur, de condensaţie cu prize de termoficare, C = 0,45;

e) pentru unități de cogenerare cu turbină cu gaze, prevăzută cu recuperare de energie termică, C = 0,55;

f) pentru unități de cogenerare cu motor cu combustie internă, C = 0,75.

Pentru unitățile de cogenerare aflate în primul an de exploatare comercială sau în etape intermediare de extindere/dezvoltare, se pot considera drept valori prestabilite valorile de proiect (determinate pe baza datelor de proiect) ale Raportului energie electrică/energie termică.

La determinarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență și a economiilor de energie primară la producerea energiei electrice și celei termice în cogenerare de înaltă eficiență, urmează fi utilizate valorile de referință armonizată a eficienței determinate conform HG nr. 297/2016, actualizate în corespundere cu Regulamentul Delegat (UE) 2023/2104 din 04.07.2023. 

Astfel, la determinarea cantității de energie electrică certificată care poate beneficia de garanții de origine se va ține cont de energia electrică livrată (vândută) din Configurația de producție în cogenerare în perioada pentru care se solicită garanții de origine, precum și suma pentru toate unitățile de cogenerare incluse în Configurația de producție în cogenerare, care au certificat cantitatea drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, or, garanția de origine eliberată conform Regulamentului nr. 201/2017 are ca scop să certifice faptul că la originea energiei electrice produse este un proces de cogenerare de înaltă eficiență.

Rezultatele calculelor efectuate separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită garanții de origine urmează a fi prezentate către ANRE conform unui tabel integrat în Metodologie, iar responsabilitatea pentru corectitudinea tuturor datelor și informațiilor prezentate îi va reveni responsabilului de Configurație.
Totodată, Regulamentul ANRE nr. 201/2017 face referire la Hotărârea Guvernului nr. 297 din 16 martie 2016 care stabilește valorile de referință dar nu face referire la viitoarea „Metodologie pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine”. În acest sens, se cere a actualizare a actelor normative ale ANRE pentru includerea cerințelor cu privire la stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență.
� � HYPERLINK "https://www.anre.md/rapoarte-de-monitorizare-3-73" �https://www.anre.md/rapoarte-de-monitorizare-3-73� 





