NCM G.04.05:2016

	REPUBLICA MOLDOVA


[image: image1.png]



	NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	CLĂDIRI ȘI FUNCȚIONALITATEA LOR

	NCM C.01.15:2018

	

	Clădiri civile

Case rezidențiale cu un apartament. 
Norme de proiectare 


	EDIŢIE OFICIALĂ

	MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII

	CHIŞINĂU 2018


	NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII 
NCM C.01.15:2018

	CSM 01.120

	Clădiri civile
Case rezidențiale cu un apartament. Norme de proiectare

	Cuvinte cheie: Bloc rezidențial autonom, Construcția blocată a încăperilor rezidențiale, cu un apartament, Casă rezidențială autonomă, pentru o familie Casă rezidențială autonomă, Teren aferent apartamentului 


Preambul

1
ELABORAT de către Institutul de Cercetări Științifice în Construcții ”INCERCOM” Î.S.: 
ing. Petru Eremeev, ing. Alexandr Șevcenco.

2
ACCEPTAT Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare în Construcţii CT-C (01 ÷ 04) "Clădiri și funcționalitatea lor", proces-verbal nr. 2 din 24.02.2018.

3
APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. _____ din ________________ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 92-102, art. 629), cu aplicare din 03.04.2017.

4
ELABORAT PENTRU PRIMA DATĂ
	MEI, 2018
EDIŢIE OFICIALĂ


Cuprins:

Introducere:

	1
	Domeniul de aplicare………………………………………………………………………….

	5

	2
	Referinţe normative……………………………………………………………………………

	5

	3
	Noțiuni și definiții……………………………………………………………………………….

	7

	4
	Dispoziții generale……………………………………………………………………………..

	8

	5
	lanificarea zonării funcționale a suprafeței aferente apartamentului……………………..

	10

	6
	Soluții constructive și de planificare spațială………………………………………………..

	11

	7
	Cerințe de securitate antiincndiară…………………………………………………………..


	13

	8
	Cerințe de siguranță în exploatare…………………………………………………………...

	16

	9
	Cerințe impuse echipamentului din interiorul apartamentelor…………………………….

	17

	10
	Performanța energetică……………………………………………………………………….

	20

	
	Bibliografie……………………………………………………………………………………...


	23

	
	Traducerea autentică a prezentului document normativ în limba rusă…………………..

	25

	
	
	

	
	
	



Întroducere

Prezentul document normativ în construcții NCM C.01.XX-2018 „Casele rezidențiale cu un apartament. Norme de proiectare” este parte integrantă a unui grup de documente normative ce reglementează principiile generale de proiectare a obiectivelor de construcții civile. 
Aceste norme sînt elaborate cu scopul îmbunătățirii siguranței persoanelor în clădiri și structuri și cu scopul păstrării valorilor materiale în conformitate cu principiile stabilite prin Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții [1], Legea nr. 128 din 11.07. 2014 privind eficiența energetică a clădirilor [2], Legea nr. 835 din 17 mai 1996 privind fundamentele dezvoltării urbane și dezvoltarea teritoriului [4]. La fel, s-au luat în considerare cerințele Regulamentului Tehnic RT DSE 1.01-2005 „Regulile de bază de siguranță la foc în Republica Moldova” [3] pentru protecția vieții și sănătății cetățenilor și a bunurilor acestora, precum și cerințele sanitare și epidemiologice a caselor pentru o singură familie din casele rezidențiale cu un singur apartament.

Documentul normativ NCM C.01.XX-2018 este elaborate cu scopul de a îmbunătăți siguranța oamenilor în clădiri și construcții, pentru a păstra valorile materiale, precum și pentru a asigura armonizarea cu cerințele documentelor de reglementare internaționale.

Baza pentru elaborarea acestui document normativ a fost lipsa normativelor ce reglementează acest domeniu de construcție.
În proces de elaborare, s-au folosit normele Federației Ruse, - Codul de 
СП 55.13330.2016 „Casele rezidențiale cu un apartament”.
Documentul reglementează următorii parametri:

- Zonarea funcțională a zone rezidențiale și soluții constructive și de planificare spațială;
- Cerințe privind siguranța la foc și siguranța în exploatare;
- Cerințe pentru echipamentul intra – apartament și economie de energie.

Interacțiunea prezentelșor norme raportate la alte norme este vastă, începînd de la planificarea urbană (SNiP 2.07.01), architecturală (NCM C.01.08), fiabilitatea 
(SNIP 2.01.07), siguranța la foc (NCM E.03.02), rețele inginerești (NCM G.01.02,
NCM G.04.10, SNiP 2.04.05 și altele), precum și documente de reglementare în domeniul securității (RT DSE 1.01).
În procesul de elaborare, conținutul și structura documentului normativ au fost expuse în dependență de corespunderea prezentului document cerințelor actuale.

Acest document normativ a fost elaborat de o echipa de autori: АО "ЦНИИЭП жилища – institutul de proiectare a construcțiilor civile și industriale" (канд. архит., проф. А.А. Магай, канд. архит. А.Р. Крюков (conducătorul responsabil al temei), канд. архит., доц. Н.В. Дубынин, арх. С.А. Куницын) cu susținerea АО ЦНИИПромзданий (канд. техн. наук Т.Е. Стороженко), ОАО "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (А.С. Тарада).,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

	NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

	Case rezidențiale cu un apartament. Norme de proiectare
Дома жилые одноквартирные. Нормы проектирования
Design of general education institutions

	Data punerii în aplicare: 2018-00-00



1 Domeniul de aplicare

1.1
Prezentele norme și reguli în construcții (în continuare – Norme) se aplică la proiectarea, construirea, reconstruirrea caselor locuibile cu un apartament noi (în continuare case) cu numărul de etaje supraterane maxim trei, amplasate separat sau blocate.

1.2
Prezentele Norme se referă la blocuri locative cu un apartament cu încăperi înglobate, anexate sau înglobate – anexate, cu destinație socială sau de producere (meșteșugărească sau agricolă). 

1.3
Cerințele prezentelelor Norme sunt recomandabile pentru pentru lucrără de reparație, reconstrucție, consdolidare și amenajare a clădirilor existente.
1.4
Prevederile prezentelelor Norme sunt obligatorii pentru beneficiari, proiectanți, organizații de proiectare și de antrepriză, organele publice, persoanelor fizice și jeridice, inclusiv pentru investori de peste hotare, care participă în procesele investiționale, precum și pentru organele abilitate să efectuieze controlul de stat. 
2 Referinţe normative

În textul prezentelor Norme se fac referiri la următoarele documente normative:
	NCM A.06.01-2006
	
	Protecţia tehnică a teritoriului, clădirilor şi construcţiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale  

	NCM А.07.02:2012
	
	Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al docu-mentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale 

	NCM B.01.05:2016
	
	Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale

	NCM B.02.01-2016
	
	Parcaje 

	NCM C.01.04:2005
	
	Clădiri administrative. Norme de proiectare

	NCM C.01.06:2014
	
	Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi

	NCM C.01.08:2016
	
	Blocuri locative

	NCM C.01.12:2017
	
	Clădiri și construcții publice

	NCM C.02.02:2016
	
	Clădiri şi construcţii industriale

	NCM C.03.01:2015
	
	Construcţia complexelor animaliere. Norme de proiectare
 

	NCM C.04.02:2017
	
	Iluminatul natural şi artificial

	NCM C.04.03:2015
	
	Învelitori. Norme de proiectare

	NCM E.02.02:2016
	
	Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază

	NCM E.03.02-2014
	
	Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor

	NCM E.04.01:2017
	
	Protecția termică a clădirilor

	NCM E.04.02:2014
	
	Protecția contra zgomotului

	NCM E.04.04:2016
	
	Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor

	NCM G.03.02-2015
	
	Rețele și instalații exterioare de canalizare

	NCM G.03.03-2015
	
	Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare

	NCM G.04.04-2012
	
	Alimentarea cu căldură pe apartamente cu termogeneratoare pe combustibil gazos

	NCM G.04.08-2017
	
	Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor

	NCM G.05.01:2014
	
	Sisteme de distribuție a gazelor

	СНиП II-7-81*
	
	Строительство в сейсмических районах

	СНиП 2.01.01-82
	
	Строительная климатология и геофизика

	СНиП 2.01.07-85
	
	Нагрузки и воздействия

	СНиП 2.01.09-91
	
	Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

	СНиП 2.02.01-83*
	
	Основания зданий и сооружений

	СНиП 2.02.03-85
	
	Свайные фундаменты

	СНиП 2.04.02-84
	
	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

	СНиП 2.04.05-91
	
	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	СНиП 2.10.02-84
	
	СП 105.13330.2012 Здания и помещения для хранения и переработ-ки сельскохозяйственной продукции

	CP A.09.05:2017
	
	Reguli și norme de exploatare tehnica a fondului de locuit

	CP C.01. 02:2014
	
	Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități

	CP C.01.10:2017
	
	Mediu locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare.

	CP C.01.11:2017
	
	Clădiri și construcții publice, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare

	CP C.01.13:2017
	
	Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu dizabilități

	ПУЭ-7
	
	Правила устройства электроустановок. Издание 7

	ГОСТ 30494-2011
	
	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

	RT DSE 1.01-2005
	
	Reglementarea tehnică Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova (sisteme de informare a oamenilor despre incendiu în clădiri și construcții). Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1159 din 24.10.2007.


3 Noțiuni și definiții

În prezentul normativ sunt aplicați următorii termeni cu definițiile respective:
3.1 Balcon: Suprafață îngrădită, desprinsă din limitele planimetrice ale clădirii ce poate fi realizată din vitralii acoperite sau din sticlă, ce are o adîncime limitată, interconectată cu iluminarea camerei cu, care se invecineaza (NCM С.01.08).

3.2 Bloc rezidențial autonom: Unitate rezidențială cu sistem de inginerie separat și conexiuni individuale la rețelele externe, unitate ce nu are mansarde comune, pivnițe, puțuri de comunicații, facilități auxiliare, intrări externe, și spații situate deasupra sau sub alte unități rezidențiale .

3.3 Cameră: Parte dintr-o locuință sau un apartament destinat utilizării ca loc de reședință nemijlocită a cetățenilor într-o casă sau un apartament [4, articolul 16, punctul 4].

3.4 Cameră de locuit: O încăpere izolată, ce constituie un imobil și este potrivită pentru rezidență permanentă a cetățenilor (îndeplinește cerințele sanitare stabilite, normele și reglementările tehnice, alte cerințe legale) [4, articolul 15, alineatul 2].

3.5 Casă rezidențială autonomă, pentru o familie: Casa constă dintr-un apartament separat (o unitate de sine stătătoare rezidențială), care include un set de camere individuale și / sau pentru o singură familie, închiriată pe un termen lung sau de ședere pe termen scurt (inclusiv sezonier, sărbători, etc.).

3.6 Cerdacul clădirii: Încăperea situată în spațiul dintre planșeul etajului superior, acoperirii (acoperișului) și pereții exteriori amplasați deasupra planseului etajului superior [NCM С.01.08].
3.7 Construcția blocată a încăperilor rezidențiale cu un apartament: Clădire, formată din două sau mai multe case atașate una de celălaltă, fiecare având acces direct la o clădire separată.
3.8 Etajul casei: O parte a casei între cotele înălțime a părții superioare a planșeului (sau a stratului de egalizare a pardoselei) și a părții superioare a planșeului următorului etaj (strat de acoperiș) cu înălțimea încăperii egală sau mai mare de 1,8 m.
3.9 Încăpere auxiliară: Spațiu pentru furnizarea de comunicații, sanitare, tehnice și interne.

Exemplu - Bucătărie sau bucătărie-nișă, din față, baie sau cabină de duș, toaletă sau baie combinată, cămară sau dulap încorporat în gospodărie, spălătorie, cameră pentru generatoare de căldură etc.

3.10 Loc pentru parcare la casa: Înglobată, anexată sau înglobată și anexată, reprezintă încăpere de depozitare și (sau) de parcare a automobilelor și care nu este echipată pentru reparația și întreținerea lor și (sau) pentru deservire tehnică, cu excepția celor mai simple dispozitive – de spălare, gropi de inspecție, platforme.

3.11 Logie: Încăpere, înglobată în clădire sau direct anexată la aceasta, având pereți pe trei laturi (sau doi, într-o locație unghiulară) la întreaga înălțime a etajului și a laturii deschise, poate fi realizată cu acoperire sau cu geam, are o adâncime limitată, și construită în dependență de luminarea camerei la care se anexează [NCM С.01.08, articolul 3.18].

3.12 Mezanin: O cameră și/sau o încăpere auxiliară a structurii deasupra planșeului cerdacului sau mansardei, care se proiectează în structura acoperișului.

3.13 Mobila incorporată: Denumirea în ansamblu a elementelor staționare de mobilier, care sunt parte integrantă a pardoselei și (sau) a tavanului, precum și unul, doi sau trei pereți ai camerei [GOST R 20400-2013, articolul 13]

3.14 Prag: O zonă deschisă, adiacentă structurilor de închidere exterioare, amplasată la intrarea în casă, dacă este necesar echipată cu o scară, rampă și acoperire.

3.15 Spații publice: Încăperi înglobate în locuințe sau anexate la acestea, destinate activităților individuale antreprenoriale și altor activități sociale ale persoanelor care locuiesc în casă.

3.16 Subteran: O cameră situată în spațiul de sub casă între suprafața solului și suprafața inferioară a planșeului primului etaj, proiectată pentru a găzdui conducte de sisteme inginerești sau de depozitare a produselor.

3.17 Terasa: Teren îngrădit deschis (fără geamuri încorporate), anexat, înglobat sau înglobat și anexat în clădire, neavând limite de adâncime, poate avea un acoperiș și poate fi amplasat pe acoperișul etajului inferior [NCM С.01.08].

3.18 Teren aferent apartamentului: Teren aferent încăperii (unui apartament) cu acces direct ce are ieșire directă la el din apartament.

3.19 Verandă: Cameră împrejmuită cu geamuri, neîncălzită și anexată la clădire, înglobată în ea sau încorporată, care nu are limite de adâncime, și poate fi amplasată chiar și pe planseul etajului inferior (NCM С.01.08, pct. 3.3).

4 Dispoziții generale

4.1 În casele construite, ce aparțin conform CP A.09.05 și [4], organizațiilor cu fond bugetar de stat și municipal de locuințe, inclusiv cu fond de locuințe sociale, suprafața minimă și structura camerelor, regulile de calcul a suprafeței camerelor trebuie să fie în conformitate cu
NCM C.01.08. Casa poate fi destinată pentru o ședere permanentă sau temporară, precum și pentru închiriere, în conformitate cu [4].

4.2 La proiectarea conform NCM A.07.02 și [5] a locuințelor fondului locativ conform CP A.09.05 și [4] componența încăperilor (camerelor), zonarea funcțională și de planificare, precum și componența echipamentelor din interiorul apartamentului trebuie determinate în tema tehnică de proiectare se permite de specificat în documentația de proiect cu depășirea indicatorilor minimi de reglementare utilizați pentru casele specificate la punctul 4.1.

4.3 În proiectele caselor menționate în pct. 4.1, trebuie să fie asigurați parametrii de normare a condițiilor de trai și a microclimei încăperilor rezidențiale în conformitate cu GOST 30494 și [28], și încăperi cu destinație publică în conformitate cu NCM C.01.12 și (sau) cu destinație multifun-cțională, conform [26]. Totodată, pentru încăperile cu destinație rezidențială sau de producere se vor respecta prevederile NCM C.02.02, cu destinație agricolă - СНиП 2.10.02, NCM C.03.01, NCM C.01.04, locuri de parcare în incinta casei - cerințele NCM B.02.01, [25]. La proiectarea în conformitate cu NCM A.07.02 și [5] a caselor individuale de locuit – conform CP A.09.05 și [4], parametrii de normare a condițiilor de trai și a microclimei încăperilor de locuit se permite să se precizeze în documentele de proiect cu respectarea indicatorilor normativi minimi de reglementare, utilizați pentru casele specificate în 4.1.

4.4 În case și pe terenuri aferente apartamentelor, menționate la pct. 4.1, trebuie asigurate condiții de viață pentru grupele de persoane cu mobilitate redustă, în conformitate cu NCM C.01.06, CP C.01.02, C.01.10, CP C.01.11, CP C.01.13 și cu asigurarea încăperilor multifuncționale și (sau) încăperilor publice, iar casele referite la fondul de locuințe privat – conform temei tehnice de proiectare.

4.5 Casa trebuie să includă în sine una sau mai multe camere, precum și încăperi auxiliare, a bucătăriei [inclusiv bucătărie-nișă, și (sau) bucătărie-sufragerie], băi, și (sau) duș, viceu sau baie cu viceu. În plus, pot fi amenajate încăperi înglobate, înglobate - anexate și anexate și încăperi auxiliare (cămare), mobilier încorporat, camere auxiliare pentru diverse utilități cum încăperea generatorului și (sau) de energie electrică, loc de parcare la casa, în conformitate cu NCM B.02.01, piscină, ale cărei reguli de proiectare sunt stabilite în [14], o baie de aburi sau o saună în conformitate cu, [29] 

4.6 În clădire, inclusiv pentru asigurarea condițiilor de viață pentru persoane cu mobilitate redusă și persoane cu handicap, se permite de a instala ascensoare de pasageri, în conformitate cu [6], [7], [8], ГОСТ Р 52941, ГОСТ Р 53780 și ГОСТ 33652, [11] și (sau) platforme de ridicare cu mișcare verticală în conformitate cu [9], precum și cu mișcarea înclinată, în conformitate cu [10].

4.7 În încăperile pentru uz public, construcții înglobate, anexate sau înglobate - anexate la casa, nu se admite să se prevadă instituții comerciale, ateliere de producție și depozite, care sunt surse de zgomot, vibrații, ultrasunete, câmpuri electromagnetice, poluarea canalizării, și alte pericole ale impactului asupra mediului, în conformitate cu CP A.09.05, [28], [40], [41] și [42]. Nu se permite amplasarea magazinelor cu utilizarea substanțelor explozibile și ușor inflamabile (cu excepția frizeriilor, atelierele de reparații a ceasurilor și încălțămintei), în conformitate cu 
RT DSE 1.01.

4.8 La modificarea destinației încăperii sau a unui grup de încăperi a casei (de exemplu, din lo-

cuibile în nelocuibile, etc.), acestea ar trebui să se aplice cerințele documentelor normative referitoare la noua funcționalitate, dar nu în contradicție cu cerințele acestui set de reguli în ceea ce privește spațiile de locuit.

NOTE:

1. Dacă este necesar, pe lângă documentația de lucru, pot fi elaborate instrucțiuni pentru operarea în siguranță. Această instrucțiune trebuie să conțină informațiile necesare utilizatorilor (proprietarilor sau chiriașilor) și serviciilor de operare:

2. informații privind structurile portante și de îngrădire și informații privind echipamentele din interiorul apartamentului, în conformitate cu cerințele [9] cu documentația tehnică executivă pentru depozitarea pe termen lung;

3. schemele de conectare a echipamentelor din apartament pentru care nu ar trebui să se efectueze acțiuni de construcție de către locatari în timpul exploatării, precum și normele de întreținere și îdeservire tehnică a sistemelor de protecție împotriva incendiilor;

4. măsuri menite să reducă riscurile manifestărilor criminale în timpul exploatării.
4.9 Pentru proiectarea caselor de o singură familie, se aplică aceleași dispoziții ca și pentru clădirile civile corespunzătoare, la care se adaugă cerințele specifice ale acestui standard.
5 Planificarea zonării funcționale a suprafeței aferente apartamentului
5.1 Condițiile tehnice pentru conectarea infrastructurii inginerești și de transport în mediul înconjurător se realizează în conformitate cu NCM B.01.05.

5.2 Amplasarea construcțiilor de case, precum și a caselor în limitele terenului, trebuie efectuată luînd în vedere cerințele sanitaro-epidemiologice raportate la condițiile de viață, în conformitate cu [28], precum și limitele zonelor de protecție sanitară, în conformitate cu [35], luând în considerare elementele ce daunează mediului înconjurător. Acestea ar trebui să includă măsuri cuprinzătoare pentru protecția naturii, utilizarea rațională și reproducerea resurselor naturale, îmbunătățirea mediului de efectele nocive asociate cu construcția, exploatarea în timpul sejurului, precum asupra producerii (industriale agricole,) activitățile locatarilor, în conformitate cu [39].

5.3 La plasarea în limitele terenului a unităților publice sau a întreprinderilor industriale trebuie respectate cerințe de igienă: pentru organizațiile de alimentare publică - [37], băi și saune - [29].

5.4 La proiectarea unei clădiri noi cu grupuri rezidențiale sau cu locuințe masive pentru așezările urbane și rurale, ce includ în sine case, argumentările de amplasare a lor pe teren trebuie să se bazeze pe rezultatele anchetelor inginerești asupra presupuselor terenuri de construcții, iar la depistarea proceselor seismice periculoase, sau detectarea proceselor geologice periculoase trebuie să se elaboreze măsuri pentru protecția ingineriei zonelor de dezvoltare și a caselor proiectate, inclusiv cele situate în zonele teritoriilor de frontieră, în conformitate cu СНиП II-7 și NCM A.06.01.

5.5 În soluțiile de proiectare a zonării planimetrice și amenajării complexe a terenurilor noi pentru construcții a grupurilor rezidențiale sau construcțiilor masive cu uitlizarea caselor în localități urbane și rurale - curățarea sanitară a teritoriului și evacuarea apelor pluviale are loc luînd în considerare factorii climatici în conformitate cu СНиП 2.01.01. În zonele de construcție a caselor trebuie să se ia în considerare factorii naturali și tehnogeni a unui mediu curat, precum și soluțiile de proiectare pentru a le proteja de posibilele schimbări negative care rezultă din punerea în aplicare a proiectului de construcție. Acesta ar trebui să ia în considerare indicatori ai concentrațiilor maxime admise de contaminare a solului cu cerințele [33] cu efectuarea unui stu-diu geochimic și radiologic a solului. Trebuie respectate cerințele igienice pentru protecția apelor de suprafață [32], luând în considerare factorii climatici ai precipitațiilor atmosferice.

5.6 În zonele aferente apartamentelor ale casei trebuie să fie prevăzute intrări și drumuri de acces pentru mașini cu scheme de justificare a fluxului de transport și pietoni, caracteristicile și parametrii tehnici ai comunicațiilor de transport și facilitățile de parcare auto, în conformitate cu NCM B.02.01.

5.7 În proiectele de amenajare complexă a terenurilor aferente apartamentelor, conform sarcinii de proiectare, la respectarea regulilor de eliminare a deșeurilor menajere, precum și a deșeurilor sezoniere cu autocamioane specializate de la fiecare sector – se permite de a prevedea zone cu îngrădire specială sau utilizarea rezervoarelor mobile, adaptate pentru colectarea și depozitarea temporară a produselor alimentare și a deșeurilor municipale solide , inclusiv colectarea separată a deșeurilor alimentare și a deșeurilor municipale solide (metal, plastic, sticlă, lemn, hârtie).

5.8 În cadrul proiectelor de ameliorare complexă a zonelor rezidențiale ale locuințelor indicate la pct. 4.1, la plasarea grupurilor preșcolare este necesar să se ia în considerare [38]. 
6 Soluții constructive și de planificare spațială

6.1 Suprafețele încăperilor caselor indicate în punctul 4.1 nu trebuie să fie mai mici decât: o cameră comună (sau cameră de zi) - 12 m2; dormitoare - 8 m2 (în cazul amplasării la mansardă - 7 m2); bucătărie - 6 m2. Lățimea clădirii nu trebuie să fie mai mică decât: bucătăria și zona de bucătărie în camera de bucătărie-sufragerie - 1,7 m; frontală - 1,4 m, coridoare din incinta apartamentului - 0,85 m; baie - 1,5 m; WC -. 0,8 m.  Dimensiunea camerei WC-lui, în funcție de axa de instalare a vasului de closet trebuie să fie de cel puțin 1,2 m când ușa este deschisă spre exterior, și nu mai puțin de 1,5 m - când ușa este deschisă spre interior.

6.2 Înălțimea camerelor de locuit și a bucătăriilor în subzonele climatice IА, IБ, IГ, IД, și IIA conform СНиП 2.01.01 nu trebuie să fie mai mică de 2,7 m, iar restul - nu mai puțin de 2,5 m, în conformitate cu NCM C.01.08 . Inaltimea camerelor bucătăriilor și altor spații, situate la mansardă sau având plafoane înclinate sau pereți, se pot lua cel puțin 2,3 m. În holuri și camere de mezanin, înălțimea se permite de a fi cel puțin 2,1 m.

6.3 Fundații și structurile de susținere trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, în procesul de construcție și de condițiile de soluționare a exclus posibilitatea de distrugere sau deteriorare a structurilor și o deteriorare inacceptabilă a proprietăților de performanță ale structurilor, având ca rezultat necesitatea de a opri funcționarea casei. La proiectarea unui acoperiș, trebuie respectate dispozițiile NCM C.04.03.

6.4 Construcția și fundația casei trebuie să asigure fiabilitatea pe durata de viață a cerințelor în funcție de NCM E.02.02 și se calculează în percepția sarcinilor normative și a impactului în conformitate cu СНиП 2.01.07-85.

Valorile normative ale sarcinilor, luate în considerare combinările nefavorabile ale sarcinilor sau corespunzătoare lor, valorile limită ale săgeților și deplasărilor a elementelor de construcții  precum și valorile сoeficienților de siguranță în funcționare a sarcinilor trebuie luate în conformitate cu cerințele СНиП 2.01.07-85. De asemenea, trebuie luate în considerare cerințele suplimentare a beneficiarului care sunt indicate în tema tehnică de proiectares (de exemplu, încărcătură de sobe si seminee, elemente grele echipamente montate, etc.).

6.5 Metodele utilizate pentru proiectarea structurilor, pentru capacitatea lor de rulare și deformabilitatea admisă trebuie să îndeplinească cerințele documentelor de reglementare actuale pentru structurile din materialele relevante.
La amplasarea casei pe un teritoriu сu soluri subsidiare, trebuie să se ia în considerare cerințele СНиП 2.01.09, la proiectarea în zone seismice - СНиП II-7. Atunci când se proiectează în condiții geologice dificile, trebuie luate în considerare cerințele privind protecția tehnică împotriva proceselor geologice periculoase, în conformitate cu NCM A.06.01.

6.6 Fundamentul casei trebuie proiectat luând în considerare caracteristicile fizice și mecanice ale solului, în conformitate cu СНиП 2.02.01-83*, caracteristicile regimului hidrogeologic pe teritoriul șantierului, precum și gradul de agresivitate a solului și a apelor subterane în raport cu fundațiile și utilitățile subterane. Fundațiile trebuie să asigure uniformitatea necesară a sedimentării bazelor sub elementele casei. Piloții fundației trebuie să fie proiectați în conformitate cu СНиП 2.02.03-85.

6.7 La respectarea instrucțiunilor de securitate pentru o funcționare sigură, casa trebuie să-și mențină proprietățile stabilite în sarcina de proiectare pentru întreaga durată a vieții. Examina-rea și supragherea stării tehnice al caselor pot fi efectuate cu considerarea cerințelor [3].

6.8 Elementele cheie nereparabile ale casei, care determină rezistența sa, stabilitatea și durabilitatea, trebuie să-și mențină proprietățile sale în limite acceptabile, ținând seama de cerințele NCM E.02.02 și alte documente normative pentru elemente de construcții din materialele respective.

6.9 Elementele, componentele, echipamentele cu durata de viață mai mică decît durata de viață calculată a construcției trebuie înlocuită în conformitate cu durata dintre reparații, luând în considerare cerințele sarcinii pentru proiectare. Decizia privind utilizarea elementelor, materialelor sau echipamentelor, cu o creștere sau scădere corespunzătoare a termenilor între reparații poate fi stabilită prin calcule tehnico - economice.

6.10 Construcțiile și detaliile trebuie realizate din materiale cu rezistență la influiența umezelii, temperaturilor scăzute, la prezența unui mediu agresiv, factori biologici adverși, precum și alți factori, conform NCM E.04.04.

Dacă apare necesitatea, trebuie luate măsuri pentru a preveni infiltrarea apei pluviale, zăpadă topită, apă freatică în interiorul pereților portanți și a celor de îngrădire, precum și formarea unor cantități inacceptabile de condensare a umezelii în structurile de protecție prin etanșarea suficientă a structurilor sau a dispozitivelor de ventilare a spațiilor închise și a golurilor. Pentru aceasta, trebuie utilizate compozițiile și acoperirile protectoare necesare în conformitate cu cerințele actualelor acte normative.

6.11 Îmbinările la capăt a elementelor prefabricate și a structurilor stratificate trebuie proiectate pentru a percepe deformările de temperatură și umiditate și forțele care rezultă din sedimentarea inegală a fundațiilor și a altor influențe operaționale. Materialele de etanșare și ermetizare utilizate în articulațiile deschise trebuie să își păstreze proprietățile elastice și adezive atunci când sunt expuse la temperaturi negative și umiditate și să fie rezistente la razele ultraviolete. Materialele de etanșare trebuie să fie compatibile cu materialele de acoperire protectoare și decorative protectoare ale structurilor din zonele de interfațare a acestora.

6.12 În cazul cînd în încăpere este instalat bazin, urmează a se ghida după punctul [14] și este obligatoriu de a asigura cerințele de igienă pentru funcționarea utilajului și a calității apei, în conformitate cu [27] iar curățarea are loc în conformitate cu [32]. La prezența în casă a băilor, saunelor, trebuie de respectat [29] privind plasarea, amenajarea, echiparea și întreținerea. 
7 Cerințe de securitate antiincendiară
7.1 Cerințe generale

7.1.1 Proiectarea clădirilor ce include soluții constructive, planificare planimetrică și soluții tehnice inginerești, trebuie să asigure siguranța oamenilor în interiorul clădirii, precum și posibilitatea de evacuare pînă la apariția pericolului de viață sau sănătate apărută în cazul factorilor periculoși de incendiu. Punerea în aplicare a acestor soluții în cadrul proiectului este asigurată de dezvoltarea secțiunii "Măsuri pentru asigurarea siguranței la incendiu". 

7.1.2 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor trebuie să fie asigurată în conformitate cu cerințele documentului normativ, standardelor indicate în NCM E.03.02 pentru clădiri cu funcționalitate antiincendiară F1.1, precum și alte reglementări aplicabile și norme de siguranță împotriva incendiilor. În timpul funcționării, trebuie respectate cerințele RT DSE 1.01. 
7.1.3 Proiectul și actele constructice ale clădirii, produsele și materialele de construcție trebuie trebuie să conțină caracterisitici tehnice și de performanță la foc, reglementate în prezentul document normativ, precum și de normele NCM E.03.02.

7.2 La proiectarea și construcția caselor, în conformitate cu RT DSE 1.01 trebue prevăzute, măsuri pentru a preveni riscul de incendiu, pentru a oferi posibilitatea de evacuare a oamenilor din casele și din zona înconjurătoare, precum și măsuri de prevenire a răspîndirii focului asupra caselor învecinate prin oferirea accesului personalului tehnic și a detașamentelor de pompieri cu scopul de executare a operațiunilor de stingere a incendiului și de salvare a oamenilor.
7.3 Distanțele de stingere a incendiilor între case și alte clădiri și structuri trebuie să corespundă cerințelor RT DSE 1.01 și [17].

Casele cu blocuri trebuie să fie separate prin pereți orbi, antiincendiari, cu gradul de rezistență la foc de cel puțin REI 45 și clasa de pericol de incendiu de cel puțin K1. Casele cu blocuri, cu un pericol de incendiu structural C2 și C3, adăugător trebuie să fie în conformitate cu [3] și [17], separate prin pereți orbi antiincendiari cu rezistența la foc de tip 1, cu o limită antiincendiară indicată în REI 150 și clasa de pericol de incendiu nu mai puțin de K0 a compartimentelor antiincendiare cu o suprafață mai mică decît 600 ce includ mai multe blocuri rezidențiale.

7.4 La proiectarea și construcția caselor cu blocuri trebuie să fie luate măsuri pentru a preveni răspândirea incendiului de la un bloc individual la altul, precum și la alte compartimente antiincendiare prin evitarea barierelor de incendiu. Pentru aceasta, pereții antiincendiari trebuie să traverseze toate structurile casei executate din materiale inflamabile.

Totodată, preții cu rezistență la foc de tip 1 conform RT DSE 1.01, care separă casa cu blocuri în compartimente antiincendiare trebuie ridicați deasupra clădirii, cu ieșire în exteriorul acoperișului nu mai puțin de 15 cm, iar la aplicarea în acoperirie, cu excepția acoperișului, să fie prevăzută utilizarea materialelor cu gradul de inflamabilitate G3 și G4 - trebuie să fie înălțați deasupra acoperișului cu cel puțin 60 cm, iar la suprafața peretelui exterior cu cel puțin 30 cm.

Pereții antiincendiari ce separă casele cu blocuri, pot să evite traversarea acoperișului și a placajului exterior, cu îndeplinirea condiției că golurile dintre pereți și acoperiș, precum și între peretele antiincendiar și a placajului peretelui - umplute cu material neinflamabill pe întreaga grosime a peretelui antiincendiar.

Distanța direcță pe orizontală dintre orificiile care se află în compartimentele antiincendiare învecinate nu trebuie să fie mai mică de 3 m, iar în blocurile rezidențiale vecine - nu mai puțin de 1,2 m.

În cazul anexării pereților exteriori ai blocurilor rezidențiale individuale sau a compartimentelor antiincendiare la un unghi mai mic de 135, porțiunea peretelui exterior ce definește acest unghi- cu o lungime totală de cel puțin 1,2 m pentru unitățile rezidențiale adiacente și nu mai puțin de 
3 m pentru compartimentele antiincendiare adiacente cu îndeplinirea cerințelor impuse pereților antiincendiari. 

7.5 Fiecare unitate individuală rezidențială a caselor construite blocat, trebuie să fie dotată cu cel puțin o ieșire de evacuare către exterior, inclusiv către o scara de tip 3 în conformitate cu 
RT DSE 01 și 1 [15].

7.6 La casele cu două etaje, în calitate de ieșire de evacuare pot fi utilizate scările interne, deschise, de tip 2, în conformitate cu RT DSE 1.01 și [15], precum și scări în spirală. Limita de rezistență la incendiu și clasa de pericol de incendiu a elementelor scării, precum și lățimea și panta nu sunt reglementate.

7.7 La casele cu trei etaje, scara interioară deschisă se permite să se ia în considerare și ca scară de evacuare, dacă pentru ieșirea pe ea în afară este necesar de urcat sau de coborît cel mult un nivel (etaj).

În cazul în care la casele cu trei etaje pentru a ieși de la etajul superior spre exterior, este necesar de coborît două nivele (etaje), scara interioară deschisă este permis să ia în considerare și ca scară de evacuare doar în cazurile când sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) fiecare încăpere ce poate fi utilizată în calitate de dormitor trebuie să fie dotată cu cel puțin o fereastră situată la o înălțime de cel mult 1 m deasupra nivelului pardoselei;

b) aceste încăperi trebuie să fie dotate cu ieșire directă spre coridor sau spre un hol cu acces la balcon;

c) înălțimea ferestrelor menționate și a balconului trebuie să fie maxim 7 m deasupra nivelului solului.

La construcția casei scării în casele cu trei etaje, este permisă amplasarea în volumul ei a unei săli de intrare și a holurilor de la etaje. Construcțiile pereților și a acoperirilor la astfel de scări ce includ în sine logii și holuri trebuie să fie cu o rezistență la foc nu mai mică de REI 45 și clasa constructivă de pericol de incendiu nu mai puțin de K1, în conformitate cu RT DSE 1.01.

Casa scării poate fi lipsită de deschideri la lumină în pereți și să fie iluminată doar de lumina tavanului. Scările pot fi din lemn.

7.8 Se permite să se anexeze și să se înglobeze spațiile de parcare în clădiri cu o clasă funcțională de pericol la incendiu F1.4, indiferent de gradul de rezistență la foc și clasa de pericol de incendiu structurală a casei, conform NCM B.02.01, la asigurarea, în același timp, a cerințelor de siguranță la foc, în conformitate cu [25] și [12]. Locurile de parcare, precum și încăperile cu destinație socială trebuie să fie separate de alte încăperi a clădirii cu pereți antiincendiari (pereți despărțitori și planșee), cu o limită de rezistență la foc nu mai puțin EI 45 în conformitate cu [17]. Ușile compartimentelor antiincendiare trebuie să fie antiincendiare, cu o limitîă de rezistență la foc de cel puțin EI 30 având o împlutură la și dispozitiv de auto-închidere, și fără acces direct spre camere.

7.9 Se permite supraetajarea caselor cu etaj de mansardă, cu elemente de construcții portante și de îngrădire ce corespund cerințelor impuse structurilor portante și de îngrădire a casei supra-

etajate, în conformitate cu [16].

7.10 Gradul de rezistență la foc și clasa de risc constructiv de incendiu nu sunt standardizate pentru case cu un singur nivel și cu două etaje.

7.11 Casele cu trei etaje, inclusiv clădirile cu blocuri, trebuie să îndeplinească cerințele pentru clădirile cu rezistență la foc gradul III conform RT DSE 1.01. Limita rezistenței la foc a elementelor portante trebuie să fie de cel puțin R 45, a planșeelor - REI 45, non-a pereților portanți exteriori - E 15, a acoperirilor fără terase - RE 15, a fermelor deschise, grinzilor și a grinzilor de acoperire fără terase- R 15. Clasa structurală de incendiu a caselor cu trei etaje trebuie să fie nu mai puțin decît C2. Limita de rezistență la incendiu a pereților despărțitori și a mobilei încorporate nu este reglementată.

Pentru suprafața pînă la 150 m2 se permite construirea caselor cu trei etaje cu limita de rezistența la foc IV, în acest caz trebuie prevăzută rezistența la foc a elementelor purtătoare de cel puțin R 30 iar a planșeelor - cel puțin 30 REI.

7.12 Elementele de construcții a casei nu trebuie să fie favorabile pentru răspîndirea focului în încăperi închise. Golurile din pereți, pereți despărțitori, planșee sau acoperiri, formate din elemente cu gradul de inflamabilitate I3 și (sau) I4 și avînd dimensiunea minimă mai mare de 
25 mm, precum și sinusurile cerdacului și mansardelor trebuie separate prin diafragme oarbe pe sectoare, dimensiunea cărora trebuie determină în baza limitelor încăperii îngrădite. Diafragmele oarbe nu trebuie executate din clasa materialelor cu gradul de inflamabilitate G3 și (sau) F4.

7.13 Casele cu trei etaje, cu sisteme automatizate de stingere a incendiului și (sau) cu condiția transmiterii unui semnal de alarmă de incendiu la punctul de stingere pot fi echipate cu detector de fum optico-electronic autonom sau alte detectoare cu aceleași caracteristici. În același timp, cel puțin un detector de incendiu trebuie să fie instalat la fiecare etaj al casei pentru notificarea în timp util a apariției unui incendiu. Detectoarele de fum nu trebuie instalate în bucătărie, precum și în băi, dușuri, toalete etc.

Spațiile de parcare din casă și din spațiile publice trebuie să fie echipate cu detectoare și dispozitive de stingere a incendiului în conformitate cu [18].

7.14 În absența încălzirii centralizate în calitate de sursă de energie termică, care funcționează pe combustibili gazoși sau lichizi, trebuie să se utilizeze generatoare de căldură automate asamblate integral în uzină. Aceste generatoare de căldură trebuie să fie instalate într-o cameră ventilată în incinta casei, la primul etaj sau parter, în subsol sau pe acoperiș. Generatoarele cu o putere termică de până la 35 kW pot fi instalate în bucătărie.

Încăperea în care este amplasat termogeneratorul, care funcționează pe combustibil gazos sau lichid, trebuie să corespundă cerințelor de siguranță ale documentelor normative NCM G.04.04 și NCM G.05.01.

Intrările conductei de gaz trebuie amplasate direct în bucătărie sau în camera termogeneratoarului de căldură. Conducta internă de gaz din casă trebuie să îndeplinească cerințele pentru conductele de gaz de presiune joasă în conformitate cu NCM G.05.01.

În absența alimentării centralizate cu gaz natural, pentru alimentarea aragazurilor este permisă utilizarea instalațiilor de gaz petrolier lichefiat, amplasate atât în exteriorul cît și interiorul casei. În același timp, este permisă montarea unui butelii de gaz cu o capacitate de maximum 50 de litri în interiorul casei cu cel mult două etaje în conformitate cu NCM G.05.01.

7.15 Instalarea termogenratoarelor, inclusiv montarea sobelor si semineelor pe combustibil solid, plitelor de gătit și coșurilor de fum, trebuie să asigurare siguranța la foc a domiciliului în conformitate cu cerințele СНиП 2.04.05 și [20]. Termogeneratoarele și plitele de gătit, confecționate la uzină trebuie să fie instalate, luând în considerare și cerințele de siguranță cuprinse în instrucțiunile producătorilor.

Depozitarea combustibilului se permite de a amplasată la primul etaj, etaj soclu sau în subsolul casei.

7.16 Căminele de gaz trebuie să fie cu producere de uzină. Evacuarea produselor de ardere trebuie să fie prevăzută prin coș de fum. Amplasarea căminelor și echiparea arzătoarelor lor cu automatizări de siguranță trebuie să se realizeze în conformitate cu cerințele din instrucțiunile producătorului.

7.17 Instalațiile electrice trebuie să corespundă cerințelor ПУЭ-7 și [19], standardelor naționale și să fie echipate cu dispozitive de închidere de protecție (УЗО).

Cablajul electric care este montat direct pe suprafața structurilor clădirii sau ascuns în ele trebuie să fie realizat din cabluri izolate care au carcase ce nu răspîndesc arderea. Este posibil de a monta un astfel de cablu direct prin structura casei (fără a utiliza bucșe sau tuburi).

Cuptoarele electrice folosite pentru sauna cu aburi trebuie să fie cu o protecție automată și un dispozitiv de declanșare după 8 ore de funcționare continuă.

7.18 Trebuie luate în considerare cerințele pentru furnizarea apei de stingere a incendiului în exterior. 
8 Cerințele de siguranță în exploatare

8.1 Casa trebuie să fie proiectată, construită și echipată astfel încât să se evite riscul de rănire în cazul în care locatarii se deplasează în interiorul și în jurul casei, la intrarea și ieșirea din aceasta, precum și atunci când se utilizează echipamentul din interiorul apartamentului.

8.2 Panta și lățimea rampelor de scări și rampelor de acces, înălțimea pasului, lățimea treptelor scărilor, lățimea casei scării, înălțimea trecerii pe scări, prin subsol, cerdac folosit, denivelările nivelului pardoselelor, precum și dimensiunea golurilor de ușă trebuie să ofere confort și siguranță de mișcare și capacitatea de a schimba cu locul piesele de mobilier și a echipamentelor din apartamente. Utilizarea scărilor cu diferite nivele de înălțime nu se permite.

8.3 Înălțimea îngrădirii scărilor, balcoanelor, teraselor, acoperișurilor și a altor locuri periculoase cu denivelări de înălțime trebuie să fie suficientă pentru a preveni căderea, dar nu mai puțin de 0,9 m. Îngrădirile trebuie să fie continue, echipate cu balustrade și proiectate pentru sarcini de percepție cel puțin 0, 3 kN/m.

8.4 În casă și pe sector trebuie să se prevadă măsurile necesare pentru protecție împotriva intruziunilor neautorizate.

8.5 Soluțiile constructive ale elementelor casei (inclusiv amplasarea golurilor, etanșeitatea locurilor de trecere a conductelor prin construcții, instalarea găurilor de ventilare și executarea izolației termice, etc.) trebuie să includă o protecție împotriva pătrunderii rozătoarelor și insectelor, în conformitate cu CP A.09.05 și [ 43]. 
8.6 Sistemele inginerești ale casei trebuie să fie proiectate și instalate cu includerea măsurilor de siguranță cuprinse în reglementările, instrucțiunile și ordinele uzinelor producătoare de echipament. În același timp: temperatura suprafeței părților accesibile ale aparatelor de încălzire și conductelor de alimentare cu încălzire nu trebuie să depășească 70 °C, dacă nu sînt luate măsuri de prevenire a atingerii lor de către om, și 90 °C în celelalte cazuri; temperatura de suprafață a altor țevi și coșuri de fum nu trebuie să depășească 40 °C; temperatura aerului cald la o distanță de 10 cm de la orificiul de ieșire a dispozitivelor de încălzire aeriană nu trebuie să depășească 70 °C; temperatura apei calde în sistemul de alimentare cu apă caldă nu trebuie să depășească 60 °C.

8.7 Unitățile și dispozitivele, deplasarea cărora poate provoca un incendiu sau explozie în casa care a fost construită în zonă seismică, trebuie asigurate și izolate de elemente de construcții înconformitate cu NCM G.04.08.
9 Echipament din interiorul apartamentelor

9.1 În casele ce aparțin fondului locativ de stat și municipal, inclusiv fondului de locuințe sociale, trebuie să fie prevăzut utilajul din apartamente în conformitate cu [44].

În case trebuie să prevadă următoarele instalații și echipamente tehnice: instalații de alimentare cu apă caldă și rece, canalizare, gazificare, electrificare, încălzire și ventilație, telecomunicații și sisteme de semnalizare, tehnică de informare în masă și de calcul.
Alimentarea cu apă rece și caldă este furnizată de la rețele exterioare sau din surse proprii, cu oferirea posibilității pentru consum, cu debit și presiune normală pentru utilizare atât pentru uz casnic, cât și pentru stingerea unui incendiu.

9.2 În case se permite de prevăzut surse individuale sau colective de alimentare cu apă din rezervoarele subterane sau rezervoare cu un calcul al consumului zilnic de apa de uz casnic nu mai mică de 60 de litri pe persoană. În zonele cu resurse limitate de apă, evacuarea zilnică estimată a apei poate fi redusă în acord cu autoritățile de supraveghere relevante.

9.3 La proiectare trebuie să se prezinte un șir compex de informații referitoare la echipamentul din interiorul apartamentului, a rețelelor inginerești de pe teritoriul aferent și a condițiilor tehnice de conectare și furnizare de resurse și a surselor de energie, ca parte integrantă a proiectului în subcompartimentele inginerești:

- alimentarea cu energie electrică în conformitate cu ПУЭ-7 și instalarea ascensoarelor (dacă sînt prezente) conform [11];

- alimentarea cu apă și canalizare în conformitate cu NCM G.03.03, luînd în considerare  intrările rețelelor externe (dacă există) la sectorul adiacent în conformitate cu СНиП 2.04.02, cerințele privind calitatea apei pentru sistemele de alimentare cu apă centralizată [30] și (sau) [31] pentru alimentarea cu apă centralizată și protecția apelor de suprafață în timpul eliminării apelor uzate în conformitate cu [32];

- încălzire și ventilare cu schimbul natural de aer în conformitate cu СНиП 2.04.05 și [20];

- alimentarea cu gaz (dacă există) în conformitate cu NCM G.05.01.

Conform temei tehnice de proiectare, trebuie să se asigure ventilația cu acționare mecanică, condiționarea aerului, rețele de comunicații și soluții tehnologice.

9.4 Pentru evacuarea apelor pluviale trebuie să fie prevăzut un sistem de canalizare în conformitate cu NCM G.03.02 și NCM G.03.03 în prezența unor rețele și dispozitive externe, inclusiv fosă septică centralizată, locală sau individuală, cu acumulare și evacuare ulterioară sau cu absorbție sanitară sau bio prelucrare .

Apele pluviale și deșeurile solide trebuie eliminate fără contaminarea teritoriului și a sectoarelor de alimentare cu apă, în conformitate cu [32].

9.5 În timpul perioadei de încălzire, calculul parametrilor de proiectare a aerului exterior în zonele respective ale construcției sistemului de încălzire și construcția de protejare a caselor, se efectuează pentru a asigura o temperatură cu intervalul admisibil, indicate în ГОСТ 30494 în interior, dar nu mai puțin de 20 °C pentru toate camerele cu ședere permanentă a oamenilor, conform СНиП 2.04.05, în bucătării (bucătărie-sufragerie și bucătării nișă) și WC - 18 °C, în băi, dușuri, încăperi sanitare - 24 °C.

În cazul construcției în casă a sistemului de încălzire aerian cu alimentare forțată a aerului în perioada rece a anului, acest sistem trebuie să fie proiectat astfel încît să ofere valori optime a parametrilor de microclimă, conform ГОСТ 30494 (temperatura, umiditatea relativă și viteza aerului, temperatura rezultată a camerei și asimetria locală). În cazul instalării sistemului de climatizare, parametrii optimi trebuie să fie furnizați și în perioada caldă a anului.

9.6 Sistemul de ventilare, în conformitate cu СНиП 2.04.05 trebuie să mențină curățenia (calitatea) aerului în incintă și uniformitatea furnizării și distribuirii acestuia.

Ventilarea poate fi:

- cu acționare naturală de eliminare a aerului prin canalele de ventilație;

- cu acționare mecanică de alimentare și evacuare a aerului, inclusiv combinat cu sistemul de încălzire a aerului;

- combinat cu alimentarea naturală și îndepărtarea naturală a aerului prin canalele de ventilație cu utilizarea parțială a acționării mecanice.

Evacuarea aerului trebuie prevăzută din bucătărie, toaletă, baie, duș, încăperi sanitare și, dacă este necesar, din alte încăperi.

Aerul din încăperi în care pot apărea substanțe nocive sau mirosuri neplăcute trebuie îndepărtat direct în afară cu excluderea pătrunderii în alte încăperi, inclusiv prin canalele de ventilație.

Pentru a asigura ventilația naturală, trebuie să fie posibilă ventilarea spațiilor casei prin ferestre, oberlicuri și alte guri de ventilare.
9.7 Performanța minimă a sistemului de ventilație la domiciliu în regim de exploatare trebuie determinată prin calcularea cel puțin a unui schimb de volum de aer timp de o oră în încăperile cu o ședere permanentă a oamenilor. Din bucătărie, în regim de exploatare trebuie să fie îndepărtate cel puțin 60 m3 de aer pe oră, de la baie, toaletă, sală de duș, încăperi sanitare - 25 m3 de aer pe oră.

Frecvența schimbului de aer în alte încăperi și în toate încăperile ventilate în regim de neutilizare trebuie să fie de cel puțin 0,2 volume din volumul încăperii pe oră.

9.8 Sistemele de alimentare cu gaz și de distribuție a gazelor în case ar trebui proiectate în conformitate cu NCM G.05.01.

9.9 Alimentarea cu energie și echipamente electrice în clădire trebuie să fie proiectate în conformitate cu ПУЭ - 7. Rețelele electrice din apartament trebuie să fie echipate cu un RCD, în conformitate cu RT DSE 01.1, ПУЭ - 7 [19].

9.10 În cazul prezenței în casă a unei rețele de radiodifuziune și notificare, trebuie de ghidat conform [23], sistemele de telecomunicații în conformitate cu [24].

9.11 Echipamentele surselor naturale de energie regenerabilă trebuie proiectate în conformitate cu instrucțiunile producătorului pentru utilizarea lor.

9.12 Echipamentele și conductele trebuie să fie fixate pe elemente de construcții a structurile clădirii casei astfel încât să nu fie încălcate performanțele lor în cazul posibilei mișcări a elementelor de construcții. Echipamentele și conductele care pot fi afectate în mod negativ de temperaturi scăzute trebuie să fie protejate de efectele lor în conformitate cu NCM G.04.08.

9.13 Intrări de comunicații inginerești în timpul construcției de clădiri în zone cu condiții geologice complexe, care fac obiectul unor acțiuni seismice, de termeni scurt, tasări și alte mișcări a solului, inclusiv îngheț trebuie efectuate ținând cont de necesitatea de a compensa orice mișcare a terenului de fundație.

9.14 Trebuie să se asigure posibilitatea de acces la echipamente, instalații și dispozitive ale sistemelor tehnice ale casei și a conexiunilor acestora pentru inspecție, întreținere, reparații și înlocuire.

9.15 La proiectarea și construirea caselor trebuie luate în vedere măsuri care să asigure îndepli-nirea cerințelor sanitare și epidemiologice pentru protecția sănătății oamenilor și a mediului natural. Colectarea și eliminarea deșeurilor municipale solide și a deșeurilor rezultate din exploatarea instalațiilor publice ar trebui să fie organizată în conformitate cu CP A.09.05, [28] și [39].

9.16 La construcția caselor în zonele în care, în funcție de prospecțiuni inginerești și ecologice, au loc diverse eliminări de gaze din sol (radon, metan, torin) trebuie întreprinse măsuri de izolare a pardoselelor și pereților subsolului, - care contactează cu sol, pentru a preveni pătrunderea gazelor de sol din sol în incinta încăperuilor, și (sau) ventilația naturală.

9.17 Izolare fonica, a pereților de îngrădire exteriori și interiori, conductelor de aer și a țevilor trebuie să asigure reducerea presiunii sonore din surse externe de zgomot, precum și de zgomotul sistemelor de echipamente de inginerie la un nivel ce nu depășește limita admisibilă conform NCM E.04.02.

Pereții care separă casele construite blocat, trebuie să posede un indice de izolare a zgomotului aerului nu mai mic de 52 dB.

9.18 În incinta casei trebuie să fie prevăzute: insolarea - în conformitate cu [34]; iluminatul natural și artificial - în conformitate cu NCM C.04.02 și [36].

Raportul dintre suprafața deschiderilor de lumină și pardoselei în locuințe și bucătării trebuie să fie de cel puțin 1: 8. Pentru mansarde acest raport nu este mai mic de 1:10.

Camerele de locuit și bucătăriile trebuie să fie prevăzute cu iluminat natural.

Necesitatea de iluminare naturală pentru încăperi publice înglobate trebuie determinată conform NCM C.01.12.

9.19 Structurile de îngrădire ale casei trebuie să fie izolate termic, protejate împotriva pătrunderii aerului rece și a barierei de vapori din difuzia vaporilor de apă din incinta internă, asigurând:

- temperatura necesară pe suprafețele interioare ale structurilor și absența condensării umidității în interiorul clădirilor;

- prevenirea acumulării de umiditate în structuri.

Diferenta dintre temperatura aerului din interior și temperatura suprafeței interioare a elementelor de construcție a pereților exterioori, la temperatura de proiectare a aerului din interior să nu depășească 4 °C, iar pentru construcția pardoselei primului etaj - 2 °C. Temperatura suprafeței interioare a elementelor structurale ale ferestrelor nu trebuie să fie mai mică de 3 ° C la temperatura de proiectare a aerului exterior.

Locuințele casei trebuie protejate împotriva pătrunderii scurgerilor de ploaie, decongelare, apă subterană și apă menajeră.
10 Performanța energetică

10.1 Casa trebuie proiectată astfel încât, în conformitate cu GOST 30494 și [28], să asigure un consum eficient și economic a resurselor de energie neregenerabile.

10.2 Respectarea standardelor de economisire a energiei trebuie evaluată prin caracteristicile structurilor de construcții și a sistemelor de inginerie a casei și / sau prin indicatorul integrat al consumului specific de energie pentru încălzirea casei.

10.3 Eficiența energetică a casei trebuie evaluată în funcție de caracteristicile elementelor de construcție în conformitate cu NCM E.04.01 și de sistemele de inginerie în conformitate cu [2] și [12], în următoarele condiții:

- rezistența redusă la transferul de căldură și permeabilitatea la aer a structurilor de închidere nu este mai mică decât cea solicitată de NCM E.04.01;

- sistemele de încălzire, ventilație, condiționare a aerului și alimentare cu apă caldă au control manual sau automat;

- sistemele inginerești în cazul alimentării centralizate cu surse energetice sunt dotate cu dispozitive pentru înregistrarea energiei termice, a apei reci și calde, a energiei electrice și a gazelor.

10.4 La evaluarea consumului de energie a casei, Indicatorul integrat specific de energie pentru încălzire a consumului de energie calculat cu valoarea q specific pentru menținerea în încăpere a parametrilor de micloclimă normați și calitatea aerului nu trebuie să depășească valoarea maximă qhreq admisibilă indicată în NCM E.04.01.

În același timp, sistemele inginerești ale casei trebuie să fie reglate manual sau automat iar alimentarea centralizată a resurselor energetice trebuie echipată cu dispozitive de calcul a căldurii, apă rece și caldă, energie electrică și gaze.

10.5 Valoarea calculată a consumului specific de energie pentru încălzire q trebuie determinată ca suma pierderilor de căldură a casei (prin pereții de îngrădire și prin ventilare) în timpul perioadei de încălzire, raportată la 1 m2 din spațiul încălzit și numărul de perioade de încălzire grade- zile.

10.6 Pentru a obține caracteristicile tehnice și economice optime ale casei și pentru a reduce în continuare consumul specific de energie pentru încălzire, este necesar să se asigure:

- soluții de planificare volumetrică care asigură îmbunătățirea compactității;

- orientarea cea mai rațională a casei și a spațiilor sale în raport cu țările lumii, ținând cont de direcțiile predominante ale vântului rece și ale fluxurilor radiației solare;

- aplicarea unor echipamente inginerești eficiente din seria de nomenclatură corespunzătoare cu un coeficient de eficiență crescut;

- aplicarea surselor de iluminat artificial de economisire a energiei;

- utilizarea căldurii din aerul evacuat, canalizarea, utilizarea surselor regenerabile de energie solară, vântul etc.

În cazul în care, ca urmare a acestor măsuri, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru valorile de 10.4, mai mică decât cea necesară pentru NCM E.04.01, este permis să se reducă rezistența la transfer de căldură a pereților comparativ cu NCM E.04.01.

10.7 Casa trebuie atribuită unei anumite categorii de eficiență energetică, în funcție de raportul dintre valoarea normativă maximă admisibilă a consumului specific de căldură pentru încălzire și valoarea calculată (K = qmp / q):

în cazul cînd К> 1,25 - casa cu eficiență energetică mare;

în cazul cînd K = 1,25-1,1 - casa cu efiență energetică ridicată;

în cazul cînd K = 1,1-1,0 - casa cu eficiență energetică normală.

Categoria eficienței energetice trebuie întrodusă în pașaport atunci când aceasta este pusă în funcțiune și clarificată în timpul exploatării, luând în considerare măsurile de economisire a energiei în curs de desfășurare.

10.8 La dezvoltarea suportului tehnic al casei, este permisă construirea unui echipament în apartament pentru utilizarea surselor regenerabile de energie naturală.
Bibliografie
	[1]
	
	Legea nr. 721 din 02.02.96 cu modificările ulterioare (Publicat: 25.04.1996 în Monitorul Oficial Nr. 25 art Nr: 259 Data intrarii in vigoare: 25.07.1996)



	[2]
	
	Lege Nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor cu modificările ulterioare Publicat: 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 297-309 art Nr: 609 Data intrarii in vigoare: 01.01.2015



	[3]
	
	ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния



	[4]
	
	Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, cu modificările ulterioare (Publicat: 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138, art Nr: 249. Data intrarii in vigoare: 29.11.2015)



	[5] 
	
	Lege Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului cu modificările ulterioare Publicat: 02.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 1-2 art Nr: 2 Data intrarii in vigoare: 23.12.1998



	[6] 
	
	ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения



	[7] 
	
	ГОСТ Р 52941-2008 (ИСО 4190-6:1984) Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях



	[8] 
	
	ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке



	[9] 
	
	ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением



	[10] 
	
	ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением



	[11] 
	
	ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза Безопасность лифтов (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824)




	[12] 
	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов



	[13] 
	
	ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства. Термины и определения


	[14] 
	
	СП 31-113-2004 Бассейны для плавания



	[15] 
	
	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением N 1) 



	[16] 
	
	СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением N 1)



	[17] 
	
	СП 4.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конст-руктивным решениям



	[18] 
	
	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнали-зации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением N 1)



	[19] 
	
	СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности



	[20]
	
	СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

	[21]
	
	СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изм. N 1)



	[22]
	
	СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изм. N 1)



	[23]
	
	СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещания в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования

	[24]
	
	СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования

	[25]
	
	СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности

	[26]
	
	СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования

	[27]
	
	СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества



	[28]
	
	СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях



	[29]
	
	СанПиН 2.1.2.3150-13 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун



	[30]
	
	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиени-ческие требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения



	[31]
	
	СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников



	[32]
	
	СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод



	[33]
	
	СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы



	[34]
	
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий



	[35]
	
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-ция предприятий, сооружений и иных объектов



	[36]
	
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

	[37]
	
	СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

	[38]
	
	СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда

	[39]
	
	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

	[40]
	
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в жилых и общественных помещени-ях и на территории жилой застройки

	[41]
	
	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

	[42]
	
	СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки

	[43]
	
	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий

	[44]
	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.


Traducerea autentică a prezentului document normativ în limba rusă

Начало перевода
Введение

Настоящий нормативный документ в строительстве NCM C.01.XX-2018 „Casele rezidențiale cu un apartament. Norme de proiectare” является составной частью группы нормативных документов, которая регулирует общие принципы проектирования гражданских объектов строительства.
Настоящие нормы разработаны c целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с принципами установленными законом № 721 от 02.02.1996 г. о качестве в строительстве [1], законом Nr. 128 din 11.07. 2014 об энергетической эффективности зданий [2], законом № 835 от 17.05.1996 г. об основах градостроительства и обустройстве территории [4]. Учтены также требования Технического регламента RT DSE 1.01-2005 „Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова” [3] по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан и их имущества, а также санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых одноквартирных домах. 

Нормативный документ NCM C.01.XX-2018 разработан в целях повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей, обеспечения гармонизации с требованиями международных нормативных документов. 

Основанием разработки указанного Нормативного документа явилось отсутствие норм регулирующих данную область строительства. 

В процессе разработки использованы нормы Российской Федерации, - Свод правил СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. 

В документе нормируются следующие параметры:

− Функционально-планировочное зонирование приквартирного участка и объемно-планировочные и конструктивные решения; 

− Требования пожарной безопасности и эксплуатационная безопасность;
− Требования к внутриквартирному оборудованию и энергосбережение.
Взаимодействие настоящих норм с другими нормами широкое, начиная с градостроительных (СНиП 2.07.01), архитектурных (NCM C.01.08), по надежности (СНиП 2.01.07), противопожарных (NCM E.03.02), по инженерным сетям (NCM G.01.02, NCM G.04.10, СНиП 2.04.05 и другие) и завершая нормативными документами в области безопасности (RT DSE 1.01). 

В процессе разработки, состав и структура нормативного документа изложена с учетом его соответствия современным требованиям. 

1 Область применения
1.1
Настоящий строительные нормы и правила (в дальнейшем – Нормы) распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов (далее - дома) с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки.
1.2
Настоящий свод правил распространяется также на жилые одноквартирные дома со встроенными, пристроенными или встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, общественного или производственного (ремесленного или сельскохозяйственного) назначения.

1.3
Требования настоящих Норм являются рекомендательными для работ по ремонту, реконструкции, усилению и обустройству существующих зданий.

1.4
Положения настоящих Норм являются обязательными для заказчиков, проектировщиков, строительных, и подрядных организаций, органов публичной власти, физических и юридических лиц, включая и зарубежных инвесторов, участвующих в инвестиционном процессе, а также для органов уполнлмоченных осуществлять государственный контроль. 
2 Нормативные ссылки
В тексте настоящих норм даны ссылки на следующие нормативные документы:

	NCM A.06.01-2006
	
	Protecţia tehnică a teritoriului, clădirilor şi construcţiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale  

	NCM А.07.02:2012
	
	Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale [6]

	NCM B.01.05:2016
	
	Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale



	NCM B.02.01-2016
	
	Parcaje Стоянки автомобилей

	NCM C.01.04:2005
	
	Clădiri administrative. Norme de proiectare

	NCM C.01.06:2014
	
	Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi

	NCM C.01.08:2016
	
	Blocuri locative

	NCM C.01.12:2017
	
	Clădiri și construcții publice

	NCM C.02.02:2016
	
	Clădiri şi construcţii industriale

	NCM C.03.01:2015
	
	Construcţia complexelor animaliere. Norme de proiectare Înlocuieşte СНиП 2.10.03-84

	NCM C.04.02:2017
	
	Iluminatul natural şi artificial

	NCM C.04.03:2015
	
	Învelitori. Norme de proiectare 

	NCM E.02.02:2016
	
	Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază 

	NCM E.03.02-2014 
(МСН 21-01-2014)
	
	Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor

	NCM E.04.01:2017
	
	Protecția termică a clădirilor 

	NCM E.04.02:2014
	
	Protecția contra zgomotului 

	NCM E.04.04:2016
	
	Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor

	NCM G.03.02-2015
	
	Rețele și instalații exterioare de canalizare 

	NCM G.03.03-2015
	
	Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare 

	NCM G.04.04-2012
	
	Alimentarea cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termo-generatoare pe combustibil gazos.

	NCM G.04.08-2017
	
	Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor

	NCM G.05.01:2014
	
	Sisteme de distribuție a gazelor

	СНиП II-7-81*
	
	Строительство в сейсмических районах

	СНиП 2.01.01-82
	
	Строительная климатология и геофизика

	СНиП 2.01.07-85 
	
	Нагрузки и воздействия

	СНиП 2.01.09-91 
	
	Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

	СНиП 2.02.01-83*
	
	Основания зданий и сооружений

	СНиП 2.02.03-85
	
	Свайные фундаменты

	СНиП 2.04.02-84
	
	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 

	СНиП 2.04.05-91
	
	Отопление, вентиляция и кондиционирование 

	СНиП 2.10.02-84
	
	СП 105.13330.2012 " Здания и помещения для хранения и перера-ботки сельскохозяйственной продукции"

	CP A.09.05:2017
	
	Reguli și norme de exploatare tehnica a fondului de locuit [9]

	CP C.01. 02:2014
	
	Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități 

	CP C.01.10:2017 
	
	Mediu locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare. 

	CP C.01.11:2017
	
	Clădiri și construcții publice, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare 

	CP C.01.13:2017
	
	Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu dizabilități” 

	ПУЭ-7
	
	Правила устройства электроустановок. Издание 7 [10]

	ГОСТ 30494-2011
	
	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

	RT DSE 1.01-2005
	
	Технический регламент. Основные правила пожарной безопасности в Республики Молдова. Утвержден Постановлением Правительства № 1159 от 24.10.2007 г.


3 Понятия и их определения
В настоящем своде правил применены следующие понятия с соответствующими определениями:
3.1 балкон: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, может выполняться с покрытием и остеклением имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает (NCM C.01.08).
3.2 блок жилой автономный: Жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками.

3.3 комната: Часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.[4].

3.4 помещение жилое: Изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).[4].

3.5 дом жилой одноквартирный отдельно стоящий: Дом, состоящий из отдельной квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.).

3.6 чердак здания: Помещение, расположенное в пространстве между перекрытием верхнего этажа, покрытием (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа (NCM C.01.08).
3.7 блокированная застройка домами жилыми одноквартирными: Застройка, включающая в себя два и более пристроенных друг к другу дома, каждый из которых имеет непосредственный выход на отдельный приквартирный участок.

3.8 этаж дома: Часть дома между высотными отметками верха перекрытия (или пола по грунту) и верха вышерасположенного перекрытия (покрытия кровли) с высотой помещений, равной и превышающей 1,8 м.

3.9 помещение вспомогательное: Помещение для обеспечения коммуникационных, санитарных, технических и хозяйственно-бытовых нужд.

Пример - Кухня или кухня-ниша, передняя, ванная комната или душевая, уборная или совмещенный санузел, кладовая или хозяйственный встроенный шкаф, постирочная, помещение теплогенераторной и т.п.

3.10 помещение стоянки при доме: Встроенное, пристроенное или встроенно-пристроенное помещение для хранения и (или) парковки автомобилей, не оборудованное для их ремонта и (или) технического обслуживания, кроме простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад.

3.11 лоджия: Помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух при угловом расположении) на всю высоту этажа и ограждение с открытой стороны, может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает (NCM C.01.08).

3.12 мезонин: Комната и/или вспомогательное помещение надстройки на перекрытии чердака или мансарды, выступающее в конструкции крыши.

3.13 мебель встроенная: Совокупное наименование стационарных изделий мебели, неотъемлемой частью которых являются пол и (или) потолок, а также одна, две или три стены помещения [13].

3.14 крыльцо: Открытая площадка, примыкающая к наружным ограждающим конструкциям непосредственно перед входом в дом, при необходимости оборудованная лестницей, пандусом и покрытием.
3.15 помещение общественного назначения: Встроенные в жилой дом или пристроенные к нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой общественной деятельности проживающих в доме людей.

3.16 подполье: Помещение, расположенное в пространстве под домом между поверхностью грунта и нижней поверхностью перекрытия первого этажа, предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем или хранения продуктов.

3.17 терраса: Огражденная открытая (без устройства остекления) площадка, пристроенная к зданию, встроенная в него или встроенно-пристроенная, не имеющая ограничения по глубине, может иметь покрытие и устраиваться на кровле нижерасположенного этажа.( NCM C.01.08).
3.18 приквартирный участок: Земельный участок, примыкающий к дому с непосредственным выходом на него.
3.19 веранда: Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию, встроенное в него или встроенно-пристроенное, не имеющее ограничения по глубине, может устраиваться на перекрытии нижерасположенного этажа (NCM C.01.08).
4 Общие положения

4.1 В домах, принадлежащих в соответствии CP A.09.05 и [4], государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, минимальную площадь и состав комнат, правила расчета площадей помещений следует принимать согласно NCM C.01.08. Дом может предназначаться для постоянного или временного проживания, а также для сдачи внаем согласно [4].
4.2 При осуществлении проектирования в соответствии с NCM A.07.02 и [5] домов частного жилищного фонда согласно CP A.09.05 и [4] состав их помещений (комнат), функционально-планировочное зонирование, а также состав внутриквартирного оборудования следует определять в задании на проектирование и допускается уточнять в проектной документации с соблюдением минимальных нормативных показателей, применяемых для домов, указанных в 4.1.
4.3 В проектах домов, указанных в 4.1, должны быть обеспечены нормируемые парамет-ры условий проживания и микроклимата жилых помещений согласно ГОСТ 30494 и [28] и помещений общественного назначения согласно NCM C.01.12 и (или) многофункциональ-ного назначения согласно [26]. При этом для помещений домашнего ремесленно-произ-водственного назначения следует соблюдать требования NCM C.02.02, сельскохозяйст-венного назначения - требования СНиП 2.10.02, NCM C.03.01, NCM C.01.04, помещений стоянки при доме - требования NCM B.02.01, [25]. При проектировании в соответствии с NCM A.07.02 и [5] домов частного жилищного фонда согласно CP A.09.05 и [4] нормиру-емые параметры условий проживания и микроклимата жилых помещений допускается уточнять в проектной документации с соблюдением минимальных нормативных пока-зателей, применяемых для этих домов, указанных в пункте 4.1.
4.4 В домах и на приквартирных участках, указанных в 4.1, необходимо обеспечивать условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии с     NCM C.01.06, СP C.01.02, СP C.01.10 СP C.01.11 и СP C.01.13 при наличии многофункциональных помещений и (или) помещений общественного назначения, а относящихся к частному жилому фонду - соогласно задания на проектирование.
4.5 Дом должен включать в себя одну или несколько комнат, а также вспомогательные помещения кухни [в том числе кухни-ниши и (или) кухни-столовые], ванные и (или) душевые, туалет или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные вспомогательные подсобные помещения (кладовые) и встроенная мебель, вспомогательное помещение генераторной отопления и (или) электроснабжения, помещение стоянки при доме в соответствии с NCM B.02.01, бассейн, правила проектирования которого изложены в [14], парная баня или сауна в соответствии с [29].
4.6 В доме, в том числе для обеспечения условий проживания маломобильных групп населения и инвалидов, допускается предусматривать пассажирские лифты в соответствии с [6], [7], [8] с ГОСТ Р 52941, ГОСТ Р 53780 и ГОСТ 33652, [11] и (или) подъемные платформы с вертикальным перемещением в соответствии с [9], а также с наклонным перемещением согласно [10].
4.7 В помещениях общественного назначения, встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных к дому, не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду согласно CP A.09.05, [28], [40] [41] и [42]. Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви) в соответствии с RT DSE 1.01.
4.8 При изменении функционального назначения отдельных помещений или групп помещений дома (например, с жилого на нежилое и т.п.), к ним следует применять требования нормативных документов, соответствующие новому функциональному назначению, но не противоречащие требованиям настоящих Норм в отношении жилых помещений.
Примечание:

1. При необходимости дополнительно к рабочей документации может разрабатываться инструкция по безопасной эксплуатации. Данная инструкция должна содержать сведения, необходимые пользователям (собственникам или арендаторам) и эксплуатирующим службам:
2. Информацию о несущих и ограждающих конструкциях и о внутриквартирном оборудовании согласно требованиям [9] к исполнительной технической документации долговременного и длительного хранения;
3. Схемы подключения внутриквартирного оборудования, в отношении которых строительные действия не должны осуществляться жильцами в процессе эксплуатации, а также правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты;
4. Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений при эксплуатации.
4.9 Для проектирования одноквартирных домов применяются те же положения, что и для соответствующих гражданских зданий, к которым добавляются специфические требования данного норматива.
5 Функционально-планировочное зонирование приквартирного участка

5.1 Технические условия присоединения инженерной и транспортной инфраструктуры в прилегающей окружающей среде выполняют в соответствии с NCM B.01.05.
5.2 Расположение участков строительства домов и размещение самих домов в пределах границ земельного участка следует принимать с учетом обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в соответствии с [28] и границ санитарно-защитных зон в соответствии с [35] с учетом вредных техногенных воздействий элементов окружающей среды. Следует предусматривать комплексные мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды от вредных воздействий, связанных со строительством, эксплуатацией при проживании, а также от хозяйственной и, возможно, от производственной (промышленной, сельскохозяйственной) деятельности жителей в соответствии с [39].
5.3 При размещении в пределах земельного участка общественных учреждений или производственных предприятий следует соблюдать санитарно-гигиенические требования: для организаций общественного питания - [37], бань и саун - [29].
5.4 При проектировании нового строительства жилых групп или массовой застройки для городских и сельских поселений, включающей в себя дома, обоснование решений их размещения на земельных участках должно основываться на результатах отчетов об инженерных изысканиях на предполагаемых участках застройки, а при наличии сейсмической опасности или при выявлении опасных геологических процессов следует разрабатывать мероприятия по инженерной защите территорий застройки и проектируемых домов, в том числе расположенных на пограничных участках территории, в соответствии с СНиП II-7 и NCM A.06.01.
5.5 В проектных решениях функционально-планировочного зонирования и комплексного благоустройства земельных участков новой застройки жилых групп или массовой застройки с использованием домов в городских и сельских поселениях природоохранные мероприятия по землеустройству, санитарной очистке территории, отведении сточных вод следует разрабатывать по результатам экологической оценки состояния природной среды с учетом климатических факторов в соответствии с СНиП 2.01.01. На участках застройки домов следует учитывать природные и техногенные факторы чистоты окружающей среды и проектные решения по ее охране от возможных негативных изменений в результате реализации проекта строительства. Следует учитывать показатели предельно допустимых концентраций загрязнения почвы с учетом требований [33], с проведением геохимической и радиационной оценки почв. Следует учитывать гигиенические требования к охране поверхностных вод согласно [32], с учетом климатических факторов атмосферных осадков.
5.6 На приквартирных участках домов следует предусматривать подъезды и проезды автомобилей с обоснованием схем транспортно-пешеходных потоков с характеристикой и техническими показателями транспортных коммуникаций и помещения автостоянки в соответствии с NCM B.02.01.
5.7 В проектах комплексного благоустройства приквартирных участков домов по заданию на проектирование, при условии обеспечения вывоза бытовых отходов и сезонного мусора специально оборудованными автомобилями от каждого участка, допускается предусматривать специально выгороженные площадки и закрывающиеся переносные емкости, приспособленные для сбора и временного хранения пищевых и твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора пищевых отходов и твердых коммунальных отходов (металл, пластик, стекло, дерево, бумага).
5.8 В проектах комплексного благоустройства приквартирных участков домов, указанных в 4.1, при размещении дошкольных групп следует учитывать [38].
6 Объемно-планировочныеи конструктивные решения
6.1 Площади помещений домов, указанных в 4.1, должны быть не менее: общей комнаты (или гостиной) - 12 м2; спальни - 8 м2 (при размещении ее в мансарде - 7 м2); кухни - 6 м2. Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой -    1,7 м; передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м; ванной - 1,5 м; туалета -  0,8 м. Размер туалетной комнаты по оси установки унитаза должен быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м - при открывании двери внутрь.
6.2 Высота помещений жилых комнат и кухни в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА по СНиП 2.01.01 должна быть не менее 2,7 м, а в остальных - не менее 2,5 м в соответствии с NCM C.01.08. Высоту комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде или имеющих наклонные потолки или стены, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высоту помещений допускается принимать не менее 2,1 м.
6.3 Основания и несущие конструкции должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность разрушений или повреждений конструкций и недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации дома. При проектировании кровли следует руководствоваться положениями NCM C.04.03.
6.4 Конструкции и основания дома должны обеспечивать надежность в течение срока службы согласно требованиям NCM E.02.02 и быть рассчитаны на восприятие нормативных нагрузок и воздействий в соответствии с СНиП 2.01.07.

Нормативные значения нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и перемещений конструк-ций, а также значения коэффициентов надежности по нагрузке следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07. Должны быть учтены также указанные в задании на проектирование дополнительные требования заказчика (например, нагрузки от печей, каминов, тяжелых элементов навесного оборудования и т.д.).
6.5 Используемые при проектировании конструкций методы расчета их несущей способности и допустимой деформативности должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на конструкции из соответствующих материалов.
При размещении дома на подрабатываемой территории, на просадочных грунтах следует учитывать требования СНиП 2.01.09, при проектировании в сейсмических районах -   СНиП II-7. При проектировании в сложных геологических условиях следует учитывать требования к инженерной защите от опасных геологических процессов согласно         NCM A.06.01.

6.6 Фундаменты дома должны быть запроектированы с учетом физико-механических характеристик грунтов согласно СНиП 2.02.01, характеристик гидрогеологического режима на площадке застройки, а также степени агрессивности грунтов и грунтовых вод по отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям. Фундаменты должны обеспечивать необходимую равномерность осадок оснований под элементами дома. Свайные фундаменты следует проектировать в соответствии с СНиП 2.02.03.
6.7 При соблюдении инструкции по безопасной эксплуатации дом должен сохранять свои свойства в течение срока службы, устанавливаемого в задании на проектирование. Обследование и отслеживание технического состояния домов могут осуществляться с учетом [3].
6.8 Основные неремонтируемые элементы дома, которыми определяются его прочность, устойчивость и срок службы, должны сохранять свои свойства в допустимых пределах с учетом требований NCM E.02.02 и других нормативных документов на строительные конструкции из соответствующих материалов.
6.9 Элементы, детали, оборудование с меньшими сроками службы, чем предполагаемый срок службы дома, следует заменять в соответствии с установленными в проекте межремонтными сроками с учетом требований задания на проектирование. Решение о применении элементов, материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении межремонтных сроков может устанавливаться технико-экономическими расчетами.
6.10 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, при наличии агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно         NCM E.04.04.

В необходимых случаях должны быть приняты меры по предотвращению проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций дома, а также образования недопустимого количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных прослоек. Для этого следует применять необходимые защитные составы и покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
6.11 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и других эксплуатационных воздействиях. Используемые в открытых стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокания и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.
6.12 При устройстве бассейна в помещении дома следует руководствоваться [14] и обеспечить гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды в соответствии с [27] и очистке водостоков в соответствии с [32]. При наличии домашних бань и (или) саун следует руководствоваться требованиями [29] к размещению, устройству, оборудованию и содержанию.
7 Требования пожарной безопасности
7.1 Общие требования

7.1.1
Проектирование зданий, включающие конструктивные, объемно – планировочные и инженерно-технические решения, должно обеспечивать безопасное нахождение людей в здании, а также возможность эвакуации до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара. Внедрение данных решений, в проекте обеспечивается разработкой раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

7.1.2 Пожарная безопасность зданий должна предусматриваться в соответствии с тре-бованиями настоящего нормативного документа, норм NCM E.03.02 для зданий с функциональной пожарной опасностью F1.1, а также требованиями других действующих норм и правил в области пожарной безопасности. В процессе эксплуатации должны со-блюдаться требования RT DSE 1.01.

7.1.3 Проектная и конструкторская документация на здания, сооружения, строительные изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики, регла-ментируемые настоящим нормативным документом, а также нормами NCM E.03.02. 

7.2 При проектировании и строительстве домов, в соответствии с RT DSE 1.01. должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности согласно NCM A.07.02, меры по предупреждению возникновения пожара, по обеспечению возможности эвакуации людей из дома на прилегающую территорию, по нераспространению огня на соседние дома, строения и здания, по обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей.
7.3 Противопожарные расстояния между домами и другими зданиями и сооружениями должны соответствовать требованиям RT DSE 1.01, и [17].
Дома блокированной застройки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1. Блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 дополнительно должны быть в соответствии с [3] и [17], разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150 и класса пожарной опасности не ниже К0 на пожарные отсеки площадью этажа не более 600 , включающие в себя один или несколько жилых блоков.
7.4 При проектировании и строительстве домов блокированной застройки должны быть приняты меры для предупреждения распространения огня от одного жилого автономного блока к другому и на другие пожарные отсеки, минуя противопожарные преграды. Для этого противопожарные стены должны пересекать все конструкции дома, выполненные из горючих материалов.
При этом противопожарные стены 1-го типа согласно RT DSE 1.01, разделяющие блокированную застройку на пожарные отсеки, должны возвышаться над кровлей и выступать за наружную облицовку стен не менее чем на 15 см, а при применении в покрытии, за исключением кровли, материалов групп горючести Г3 и Г4 - возвышаться над кровлей не менее чем на 60 см и выступать за наружную поверхность стены не менее чем на 30 см.
Противопожарные стены, разделяющие дома блокированной застройки, могут не пересекать кровлю и наружную облицовку стен при условии, что зазоры между противопожарной стеной и кровлей, а также между противопожарной стеной и облицовкой стены плотно заполнены негорючим материалом на всю толщину противопожарной стены.
Прямое расстояние по горизонтали между любыми проемами, расположенными в соседних пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м, а в соседних жилых блоках - не менее 1,2 м.

При примыкании наружных стен смежных жилых автономных блоков или пожарных отсеков под углом 135 и менее участок наружной стены, образующей этот угол, общей длиной не менее 1,2 м для смежных жилых блоков и не менее 3 м для смежных пожарных отсеков должен отвечать требованиям, предъявляемым к соответствующей противопожарной стене.
7.5 Каждый жилой автономный блок блокированной застройки должен иметь минимум один эвакуационный выход наружу, в том числе на лестницу 3-го типа в соответствии с RT DSE 01 и 1 [15].
7.6 В двухэтажных домах в качестве эвакуационных допускается использовать внутренние открытые лестницы 2-го типа в соответствии с RT DSE 1.01 и [15], а также винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, а также ее ширина и уклон не регламентируются.
7.7 В трехэтажных домах открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж).
Если в трехэтажных домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные только при одновременном соблюдении следующих условий:
а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола;
б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон;
в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не более 7 м.
При устройстве лестничной клетки в трехэтажных домах в ее объеме допускается размещать входной вестибюль и поэтажные холлы. Конструкции стен и перекрытий таких лестничных клеток, включающих в себя вестибюли и холлы, должны иметь предел огнестойкости не ниже REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности не ниже К1 в соответствии с RT DSE 1.01.
Лестничная клетка может не иметь световых проемов в стенах и освещаться верхним светом. Лестницы могут быть деревянными.
7.8 Допускается пристраивать и встраивать помещения автостоянки в здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности дома согласно NCM B.02.01, при обеспечении требований пожарной безопасности согласно [25] и [12]. Стоянки автомобилей, а также помещения общественного назначения должны быть отделены от других помещений дома противопожарными преградами (перегородками и перекрытиями) с пределом огнестойкости не ниже EI 45 согласно [17]. Двери в противопожарных перегородках должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не ниже EI 30, имеющими уплотнение в притворах и устройство для самозакрывания, и не должны выходить непосредственно в комнаты.
7.9 Допускается надстраивать дома мансардным этажом с несущими и ограждающими конструкциями, отвечающими требованиям, предъявляемым к несущим и ограждающим конструкциям надстраиваемого дома, согласно [16].
7.10 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов.
7.11 Трехэтажные дома, в том числе блокированной застройки, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости по           RT DSE 1.01. Предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R 45, перекрытий - REI 45, не несущих наружных стен - Е 15, настилов бесчердачных покрытий - RE 15, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Класс конструктивной пожарной опасности трехэтажных домов должен быть не ниже С2. Предел огнестойкости внутриквартирных межкомнатных перегородок и встроенной мебели не регламентируется.
При площади этажа до 150 м2 допускается выполнять конструкции трехэтажных домов степени огнестойкости IV, при этом следует принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30.
7.12 Строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распростра-

нению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4.
7.13 Трехэтажные дома при устройстве системы автоматического пожаротушения и (или) при условии передачи сигнала пожарной тревоги на пункт пожаротушения могут быть оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями или другими извещателями с аналогичными характеристиками. При этом на каждом этаже дома для своевременного оповещения о возникновении очага пожара должен быть установлен по крайней мере один пожарный извещатель. Дымовые извещатели не следует устанавливать на кухне, а также в ванных комнатах, душевых, туалетах и т.п.
Помещения стоянки при доме и помещения общественного назначения должны быть оборудованы указанными извещателями и первичными средствами пожаротушения согласно [18].
7.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, следует применять автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 
35 кВт допускается устанавливать на кухне.

Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям NCM G.04.04 и NCM G.05.01.
Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по NCM G.05.01.
При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок сжиженных углеводородных газов, размещаемых как снаружи, так и внутри дома. При этом допускается установка газового баллона вместимостью не более 50 л внутри дома этажностью не более двух этажей в соответствии с NCM G.05.01.
7.15 Установка теплогенераторов, в том числе устройство печей и каминов на твердом топливе, варочных плит и дымоходов должны обеспечивать пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05 и [20]. Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.
Кладовую твердого топлива допускается располагать в первом, цокольном этажах или в подвале дома.
7.16 Газовые камины должны быть заводского изготовления. Отвод продуктов горения
должен быть предусмотрен в дымоход. Размещение каминов и оснащение их газогорелочных устройств автоматикой безопасности следует проводить с соблюдением требований, имеющихся в инструкциях предприятия- изготовителя.
7.17 Электроустановки должны отвечать требованиям ПУЭ - 7 и [19] национальных стандартов и быть оборудованы устройствами защитного отключения (У3О).
Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы.
7.18 Следует учитывать требования по обеспечению водой для наружного пожаротушения.
8 Требования к безопасной эксплуатации
8.1 Дом должен быть запроектирован, возведен и оборудован таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при входе и выходе из него, а также при пользовании внутриквартирным оборудованием.
8.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, по подвалу, используемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов мебели и внутриквартирного оборудования. Применение лестниц с разной высотой ступеней не допускается.
8.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в других местах опасных перепадов высоты должна быть достаточной для предупреждения падения, но не менее 0,9 м. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.
8.4 В доме и на участке следует предусматривать необходимые мероприятия по защите от несанкционированного вторжения.
8.5 Конструктивные решения элементов дома (в том числе расположение пустот, способы герметизации мест пропуска трубопроводов через конструкции, устройство вентиляционных отверстий и размещение тепловой изоляции и т.д.) должны предусматривать защиту от проникновения грызунов и насекомых в соответствии с         СP A.09.05 и [43].
8.6 Инженерные системы дома должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, и указаний инструкций заводов - изготовителей оборудования. При этом: температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С, если не приняты меры для предотвращения касания их человеком, и 90°С в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40°С; температура горячего воздуха на расстоянии 10 см от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70°С; температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60°С.
8.7 Агрегаты и приборы, смещение которых может привести к пожару или взрыву, в доме, возведенном в сейсмическом районе, должны быть надежно закреплены и изолированы от конструкций в соответствии с NCM G.04.08.
9 Требования к внутриквартирному оборудованию
9.1 В домах, принадлежащих к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, должно быть предусмотрено внутриквартирное оборудование согласно [44].
В домах следует предусматривать следующие инженерные устройства и оборудование: установки холодного и горячего водоснабжения, канализация, газификация, электрификация, отопление и вентиляция, телекоммуникация и системы сигнализации, средств массовой информации и компьютеризации.

Холодное и горячее водоснабжение осуществляются от внешних сетей или от собственного источника, с обеспечением пригодности для питья, дебитов и нормального давления для применения как для хозяйственного использования, так и для тушения пожара.

9.2 В домах допускается предусматривать индивидуальные и коллективные источники водоснабжения из подземных водоносных горизонтов или водоемов из расчета суточного расхода хозяйственно-питьевой воды не менее 60 л на человека. В районах с ограниченными водными ресурсами расчетный суточный расход воды допускается уменьшать по согласованию с соответствующими надзорными органами.
9.3 При проектировании следует представить комплекс сведений о внутриквартирном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения на прилегающем участке и технических условиях их присоединения и подключения к источникам снабжения ресурсами и энергией в составе проектных подразделов инженерных систем:
− электроснабжения в соответствии с ПУЭ - 7 и лифтов (при наличии) согласно [11];
− водоснабжения и водоотведения в соответствии NCM G.03.03 с учетом вводов наружных сетей (при наличии) на прилегающий участок согласно СНиП 2.04.02, требований к качеству воды для централизованных систем питьевого водоснабжения [30] и (или) [31] для нецентрализованного водоснабжения и к охране поверхностных вод при водоотведении в соответствии с [32];
− отопления и вентиляции с естественным воздухообменом в соответствии с             СНиП 2.04.05 и [20];
− газоснабжения (при наличии) в соответствии с NCM G.05.01.
По заданию на проектирование следует предусмотреть вентиляцию с механическим побуждением, кондиционирование воздуха, сети связи, технологические решения.
9.4 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена система канализации в соответствии с NCM G.03.02 и NCM G.03.03 при наличии наружных сетей и сооружений, в том числе централизованная, локальная или индивидуальная, выгребная, поглощающая или с санитарной индивидуальной биообработкой.
Сточные воды и твердые отходы должны удаляться без загрязнения территории и водоносных горизонтов согласно [32].
9.5 В течение отопительного периода при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства система отопления и ограждающие конструкции дома должны быть рассчитаны на обеспечение в помещениях температуры внутреннего воздуха в допустимых пределах, установленных ГОСТ 30494, но не ниже 20°С для всех помещений с постоянным пребыванием людей согласно СНиП 2.04.05, в кухнях (кухнях-столовых и кухнях-нишах) и туалетах - 18°С, в ванных, душевых и санузлах - 24°С.
При устройстве в доме системы воздушного отопления с принудительной подачей воздуха в холодный период года эта система должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях оптимальных значений параметров микроклимата согласно ГОСТ 30494 (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха, результирующая температура помещения и ее локальная асимметрия). При устройстве системы кондиционирования воздуха оптимальные параметры должны обеспечиваться и в теплый период года.
9.6 Система вентиляции в соответствии СНиП 2.04.05 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения. 
Вентиляция может быть:
− с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
− с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
− комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.
Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванны, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.
9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 
25 м3 воздуха в 1 ч.
Кратность воздухообмена в других помещениях, и во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.
9.8 Газоснабжение и газораспределительные системы в домах следует проектировать в соответствии с NCM G.05.01.
9.9 Электроснабжение и электрооборудование в доме следует проектировать в соответствии с ПУЭ - 7. Внутриквартирные электрические сети следует оборудовать УЗО в соответствии с RT DSE 01.1, ПУЭ - 7, [19].
9.10 При устройстве в доме сети проводного радиовещания и оповещения следует руководствоваться [23], системы электросвязи - согласно и [24].
9.11 Оборудование природных возобновляемых источников энергоресурсов следует проектировать в соответствии с инструкциями изготовителей по их применению.
9.12 Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительных конструкциях дома таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при возможных перемещениях конструкций. Оборудование и трубопроводы, на работу которых могут отрицательно повлиять низкие температуры, должны быть защищены от их воздействия согласно NCM G.04.08.
9.13 Вводы инженерных коммуникаций при строительстве домов в районах со сложными геологическими условиями, подверженных сейсмическим воздействиям, подработке, просадкам и другим перемещениям грунта, включая морозное пучение, должны выполняться с учетом необходимости компенсации возможных перемещений основания.
9.14 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем дома и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.
9.15 При проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов и отходов от эксплуатации помещений общественного назначения должны быть организованы в соответствии с СP A.09.05, [28] и [39].
9.16 При строительстве домов на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона, метана, торина), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в помещения, и (или) естественное проветривание.
9.17 Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций помещений, воздуховодов и трубопроводов должна обеспечивать снижение звукового давления от внешних источников шума, а также от шума оборудования инженерных систем до уровня, не превышающего допускаемого по NCM E.04.02.
Стены, разделяющие дома блокированной застройки, должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 52 дБ.
9.18 В помещениях дома следует предусматривать:
- инсоляцию в соответствии с [34]; 

- естественное и искусственное освещение в соответствии с NCM C.04.02 и [36].
Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать данное отношение не менее 1:10.
В жилых комнатах и кухне должно быть обеспечено естественное освещение.
Необходимость естественного освещения для встроенных помещений общественного назначения следует устанавливать по NCM C.01.12.
9.19 Ограждающие конструкции дома должны иметь теплоизоляцию, защиту от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии водяного пара из внутренних помещений, обеспечивающие:
- необходимую температуру на внутренних поверхностях конструкций и отсутствие конденсации влаги внутри помещений;
- предотвращение накопления влаги в конструкциях.
Разница температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности конструкций наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха не должна превышать 4°С, а для конструкций пола первого этажа - 2°С. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон не должна быть ниже 3°С при расчетной температуре наружного воздуха.
Помещения дома должны быть защищены от проникновения дождевой, талой, грунтовой воды и бытовых утечек воды.
10 Энергосбережение
10.1 Дом следует проектировать таким образом, чтобы согласно ГОСТ 30494 и [28] обеспечить эффективное и экономное расходование невозобновляемых энергоресурсов.
10.2 Соблюдение норм по энергосбережению следует оценивать по характеристикам строительных конструкций и инженерных систем дома и (или) по комплексному показате-

лю удельного расхода энергии на отопление дома.
10.3 Оценку энергоэффективности дома следует осуществлять по характеристикам его строительных конструкций согласно NCM E.04.01 и инженерных систем согласно [2] и [12] при соблюдении следующих условий:
- приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих конструкций не ниже требуемых по NCM E.04.01;
- системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения имеют ручное или автоматическое регулирование;
- инженерные системы при централизованном снабжении энергоресурсами оснащены приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа.
10.4 При оценке энергоэффективности дома по комплексному показателю удельного расхода энергии на отопление расчетное значение удельного расхода энергии q для поддержания в помещениях нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха не должно превышать максимально допустимого нормативного значения qhreq, приведенного в NCM E.04.01.
При этом инженерные системы дома должны регулироваться вручную или автоматически и при централизованном снабжении энергоресурсами должны быть оснащены приборами учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа.
10.5 Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление q следует определять как сумму теплопотерь дома (через ограждающие конструкции и за счет вентиляции) за отопительный период, отнесенную к 1 м2 площади отапливаемых помещений и числу градусо-суток отопительного периода.
10.6 В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик дома и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление следует предусматривать:
- объемно-планировочные решения, обеспечивающие улучшение показателей компактности;
- наиболее рациональную ориентацию дома и его помещений по отношению к странам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации;
- применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным коэффициентом полезного действия;
- применение энергосберегающих источников искусственного освещения;
- утилизацию теплоты отходящего воздуха, сточных вод, использование возобновляемых источников солнечной энергии, ветра и т.д.
Если в результате проведения указанных мероприятий соблюдение условий 10.4 обеспечивается при значениях сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, меньших, чем требуется по NCM E.04.01, то допускается снижать показатели сопротивления теплопередаче стен по сравнению с требуемыми NCM E.04.01.
10.7 Дом следует относить к определенной категории энергоэффективности в зависимости от отношения максимально допустимого нормативного значения удельного расхода тепловой энергии на отопление к расчетному (К=qmp/q):
при К > 1,25 - дом высокой энергоэффективности;
при К = 1,25-1,1 - дом повышенной энергоэффективности;
при К = 1,1-1,0 - дом нормальной энергоэффективности.
Категорию энергоэффективности следует заносить в паспорт при вводе его в эксплуатацию и уточнять при эксплуатации и с учетом проводимых мероприятий по энергосбережению.
10.8 При разработке инженерного обеспечения дома допускается устройство внутриквартирного оборудования для использования возобновляемых природных источников энергии.


Библиография
	[1]
	
	Legea nr. 721 din 02.02.96 cu modificările ulterioare (Publicat : 25.04.1996 în Monitorul Oficial Nr. 25 art Nr: 259 Data intrarii in vigoare: 25.07.1996)


	[2]
	
	Lege Nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor cu modificările ulterioare Publicat: 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 297-309 art Nr: 609 Data intrarii in vigoare: 01.01.2015


	[3]
	
	ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния


	[4] 
	
	Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, cu modificările ulterioare (Publicat: 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138, art Nr: 249. Data intrarii in vigoare: 29.11.2015).


	[5] 
	
	Lege Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului cu modificările ulterioare Publicat: 02.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 1-2 art Nr: 2 Data intrarii in vigoare: 23.12.1998


	[6] 
	
	ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения

	[7] 
	
	ГОСТ Р 52941-2008 (ИСО 4190-6:1984) Лифты пассажирские. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях

	[8] 
	
	ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке

	[9] 
	
	ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением

	[10] 
	
	ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением

	[11] 
	
	ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза Безопасность лифтов (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824)

	[12] 
	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

	[13] 
	
	ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства. Термины и определения

	[14] 
	
	СП 31-113-2004 Бассейны для плавания

	[15] 
	
	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением N 1) 

	[16] 
	
	СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением N 1)

	[17] 
	
	СП 4.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конст-руктивным решениям

	[18] 
	
	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнали-зации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением N 1)

	[19] 
	
	СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

	[20]
	
	СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

	[21]
	
	СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изм. N 1)

	[22]
	
	СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изм. N 1)

	[23]
	
	СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещания в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования

	[24]
	
	СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования

	[25]
	
	СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности

	[26]
	
	СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования

	[27]
	
	СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

	[28]
	
	СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

	[29]
	
	СанПиН 2.1.2.3150-13 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун

	[30]
	
	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

	[31]
	
	СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников

	[32]
	
	СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

	[33]
	
	СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

	[34]
	
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

	[35]
	
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

	[36]
	
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

	[37]
	
	СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

	[38]
	
	СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда

	[39]
	
	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

	[40]
	
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в жилых и общественных помещени-ях и на территории жилой застройки

	[41]
	
	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

	[42]
	
	СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки

	[43]
	
	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий

	[44]
	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.


Конец перевода
Содержание

	
	Traducerea autentică prezentului document normativ în limba rusă……………………
	25

	
	Начало перевода……………………………………………………………………………
	25

	
	Введение……………………………………………………………………………………...
	25

	1
	Область применения………………………………………………………………………..
	26

	2
	Нормативные ссылки…………………………………………………………………….…
	26

	3
	Понятия и определения…………………………………………………………………….
	27

	4
	Общие положения…………………………………………………………………………..
	29

	5
	Функционально-планировочное зонирование приквартирного участка……………
	31

	6
	Объемно - планировочные и конструктивные решения………………………………
	32

	7
	Требования пожарной безопасности………………………………………………….…
	34

	8
	Требования к безопасной эксплуатации…………………………………………….…..
	38

	9
	Требования к внутриквартирному оборудованию……………………………………..
	39

	10
	Энергосбережение………………………………………………………………………….
	43

	
	Библиография…………………………………………………………………………….….
	45

	
	Содержание…………………………………………………………………………………..
	48


Конец перевода
Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică și standardizare în construcții 
CT-C 05 „Construcții civile și funcționalitatea lor"
 care au acceptat proiectul documentului normativ:

	Preşedinte
	Povar Iurie
	Arhitector

	
	
	

	Secretar
	Eremeev Piotr
	Inginer-сonstructor

	
	
	

	
	
	

	Membri
	Şevcenco Alexandru
	Inginer-constructor

	
	
	

	
	Homa Stepan
	Arhitector

	
	
	

	
	Lașcu Anatolie
	Inginer-constructor

	
	
	

	
	Alcaz Vasile
	Dr. hab. Inginer

	
	
	

	
	Zolotuhina Svetlana
	Inginer-constructor

	
	
	

	
	Carlov Vladimir
	Inginer-constructor

	
	
	

	
	Popov Grigore
	Inginer-constructor

	
	
	

	
	Bunduchi Elena
	Medic

	
	
	

	Reprezentant al MDRC
	Spasov Anatolii
	Arhitector


Utilizatorii documentului normativ sînt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

	Indicativul amendamentului
	Publicat
	Punctele modificate

	
	
	


Ediție oficială

NORMATIV ÎN CONSTRUCȚII

NCM С.01.XX:2018
”Case rezidențiale cu un apartament. Norme de proiectare”
Responsabil de ediție ing. G. Curilina

	Tiraj 100 ex. Comanda nr. ___


Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.

Str. Independenței 6/1

www.incercom.md

C.01.15








II

