NCM A.01.XX

	REPUBLICA MOLDOVA



	COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	NORMATIVE METODICO-ORGANIZATORICE

	CP A.02.13:2018

	

	Managementul în construcții 
Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții    



	EDIŢIE OFICIALĂ

	MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII

	CHIŞINĂU 2018


	COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII 
CP A.02.13:2018

	ICS 91.040.01

	Managementul în construcții 
Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții

	Cuvinte cheie: proceduri de evaluare, certificat  de constanță a performanței, certificat de conformitate, evaluare tehnică europeană, aviz tehnic și evaluare tehnică moldovenească


Preambul

1
ELABORAT de către Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S: 
2
ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică în Construcții CT-C 01 "Normative metodico-organizatorice ", procesul-verbal nr.     din             .

3
APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei și infrastructurii  nr.       din         (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,                       ), cu aplicare din data publicării.
4
ELABORAT PENTRU PRIMA DATĂ.
	MEI, 2018
EDIŢIE OFICIALĂ


Cuprins
1
Domeniu de aplicare 
1
2
Referințe normative
1
3
Termeni și definiții
1

4
Dispoziții generale
2
5 Proceduri de evaluare  și verificare a calității produselor pentru construcții ........................................
5.1 Generalități ......................................................................................................................................
5.2 Procedura de evaluare  și verificare a constantei performanței produselor pentru construcții care fac obiectul unui standard european armonizat ...................................................................................
5.3 Procedura de evaluare  și verificare a constantei performanței produselor pentru construcții care fac obiectul unei evaluări tehnice europene .......................................................................................
5.4 Procedura de evaluare  și verificare a conformității produselor pentru construcții care fac obiectul unui standard moldovenesc ..................................................................................................................
5.5  Procedura de evaluare  și verificare a conformității produselor pentru construcții care fac obiectul unei evaluări tehnice moldovenești .......................................................................................................

6  Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții și Secretariatul tehnic al Consiliului tehnic .............
6.1  Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții .............................................................................
6.2 Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții .......................................
7  Dispoziții finale privind comercializarea produselor evaluate și verificate .......................................
Anexa A (normativă)  Sistemele de evaluare aplicabile   ....................................................................
Bibliografie .......................................................................................................................................... 
Traducerea autentică a prezentului Cod practic în limba rusă ........................................................... 
„

	COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII

	Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții    
Процедура по оценки и проверки качества строительной продукции
Procedure for assessment and verification of the quality of construction products


	Data punerii în aplicare: 2018-00-00


1
Domeniu de aplicare
1.1
Prezentul Cod practic în construcții privind procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții (în continuare – Procedura) este elaborată în scopul implementării Anexei nr.1 din [1] și Anexei nr.1 din [2].

1.2
Prevederile acestei Proceduri se aplică de toți agenții economici (producători, reprezentanții lor autorizați, importatori, distribuitori) și de oricare alte persoane fizice sau juridice care practică activitate de întreprinzător, produc, furnizează sau comercializează produse pentru construcții provenite din producția internă sau din import, organismele de evaluare a conformității produselor pentru construcții care testează și certifică produsele pentru construcții,  organismele elaboratoare de evaluări tehnice abilitate, organismele de inspecții, precum și de investitori, proiectanți, executanți, proprietari  și utilizatorii  construcțiilor  care  prevăd folosirea produselor respective.

2
Referințe normative

CP A.01.06:2016       Procedura de elaborare a evaluărilor tehnice în construcții 
CP A.02.01:2018       Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

                                   Tehnic Permanent pentru Construcții
CP A.02.02:2018        Procedura de organizare și funcționare a Secretariatului 

                                   tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții


CP A.02.07:2018       Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de               

                                   evaluări tehnice în construcții și a grupelor specializate

CP A.02.08:2018       Procedura privind avizarea evaluărilor tehnice în 
                                   construcții
CP A.02.11:2018      Regulamentul de recunoaștere a organismelor de evaluare a 

                                    conformității produselor în domeniul construcțiilor

SM SR  ISO/           Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de    

CEI  17025:2006      încercări și etalonări                

SM SR ISO/ CEI     Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de
17025/ AC:2007       încercări și etalonări                
	SM ISO 9001:2008
	
	Managementul calității


3
Termeni și definiții
În sensul prezentei Proceduri, următoarele noțiuni se definesc după cum urmează:
3.1 Aviz tehnic – document de concluzii tehnice favorabile al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii privind verificarea conformităţii evaluării tehnice elaborate cu prevederile procedurii de evaluare tehnică în construcţii;
3.2  Caracteristici esențiale  - caracteristici ale produsului pentru construcții care se referă la cerințele fundamentale aplicate construcțiilor;
3.3  Cerințe fundamentale - cerințe care se referă la asigurarea inofensivității construcțiilor, ținînd seama mai ales de sănătatea și siguranța persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viață al construcțiilor;
3.4 Certificat de conformitate - document care atestă că un produs pentru construcții identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;

3.5  Construcție (lucrare de construcție) - produs (obiect) complex, rezultat din asamblarea, punerea în operă sau montarea mai multor produse (materiale, elemente, echipamente etc.), conform unui proiect și unor reguli respective, prin lucrări de construcție-montaj, executate de o unitate de construcții. Noțiunea de construcție denumește, în general, două  categorii de obiecte:
a) clădiri;
b) lucrări de artă (geniu civil sau lucrări inginerești).

O construcție cuprinde atît părți și elemente structurale, cît și nestructurale, precum și instalațiile aferente;
3.6  Controlul producției la locul procesului de producție - control intern permanent al producției efectuat de către producător;

3.7 Dosar tehnic - documentație tehnică cuprinzând date/informații, evaluări fundamentate, rapoarte de încercări, cercetări experimentale, după caz, privind performanțele produsului/setului în raport cu standardul aferent sau cu evaluarea tehnică aferentă;

3.8 Evaluarea conformității produselor pentru construcții - un sistem procedural prin care se stabilește conformitatea produselor pentru construcții cu un standard moldovenesc;

3.9 Evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru construcții - un sistem procedural prin care se evaluează performanța unui produs și se verifică constanța performanței acestui produs potrivit unei specificații tehnice armonizate;

3.10  Evaluare tehnică – evaluarea documentată a performanțelor unui produs pentru construcții, în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare;
3.11 Organism de evaluare tehnică europeană - organism care elaborează și eliberează evaluări tehnice europene pentru construcții în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 305/2011;
3.12 Organism de evaluare a conformității produselor pentru construcții - organism care evaluează produsele pentru construcții în conformitate cu un standard moldovenesc și care emite certificate de conformitate sau rapoarte de încercări cu respectarea cerințelor acelui standard moldovenesc;

3.13
Performanța unui produs pentru construcții – date tehnice de calitate ale produsului care se referă la caracteristicile esențiale relevante, exprimate prin nivel, clasă sau printr-o descriere.

3.14  Piața produselor pentru construcții - întreaga arie acoperită de lanțul de distribuție a produselor pentru construcții pe teritoriul Republicii Moldova, de la persoana responsabilă pentru punerea la dispoziție  pe piață pînă la consumatorul final, inclusiv șantierele de construcții;

3.15  Produs pentru construcții - orice produs sau set fabricat și introdus pe piață în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcții sau părți ale acestora și a cărui performanță afectează performanța construcțiilor în ceea ce privește cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor;
3.16  Standard moldovenesc – standard aprobat sau adoptat de organismul național de standardizare din Republica Moldova. 
 3.17  Standard european armonizat – standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei Europene pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii Europene;

3.18  Standarde europene nearmonizate - standarde europene și alte documente de standardizare europeană, cu excepția standardelor europene adoptate în aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 305/2011, la solicitarea Comisiei Europene, ale căror indicative și titluri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.19  Titularul unei evaluări tehnice în construcții - este solicitantul acestuia;
3.20 Utilizare preconizată - rol sau funcție care urmează a fi îndeplinită de produs pentru satisfacerea cerințelor fundamentale ale lucrărilor de construcții.

4
Dispoziții generale
4.1 Construcțiile  trebuie să corespundă atît în ansamblu, cît și pe părți separate, utilizării preconizate, ca să asigure sănătatea și siguranța persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viață al construcțiilor. În condițiile unei întrețineri normale, construcțiile trebuie să îndeplinească  cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor, prevăzute la pct.13 din anexa nr.1 la [1], pe o durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere economic.
4.2 Produsele pentru construcții prevăzute la 4.1 fac obiectul domeniului reglementat în construcții, astfel:
a) produsele pentru construcții care fac obiectul unui standard armonizat sunt supuse domeniului reglementat de [1] și de actele normative subsecvente;
b) produsele pentru construcții care fac obiectul unei standard nearmonizat sau unei evaluări tehnice în construcții sunt supuse domeniului reglementat de prevederile [1] și [2].

4.3 Standardele armonizate cuprind standardele europene armonizate și documentele de evaluare europene.
4.4 Standarde moldovenești cuprind:

a) standardele moldovenești elaborate la nivelul Republicii Moldova și aprobate de organismul național de standardizare;

b) standardele europene nearmonizate, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate ca standarde moldovenești de către organismul național de   standardizare.

4.5 Cerințele fundamentale  sînt aplicabile numai lucrărilor de construcție și pot influența caracteristicile esențiale ale unui produs pentru construcții.

4.6 Calitatea lucrărilor de construcție constituie rezultanta caracteristicilor de comportare în exploatare a tuturor produselor de construcții încorporate în mod permanent într-o lucrare de construcție, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a cerințelor fundamentale, prevăzute în pct.13 din anexa nr.1 la [1].
4.7 Produsele destinate lucrărilor de construcții sînt livrate și utilizate, dacă au astfel de caracteristici esențiale, încît să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute în pct. 13 din anexa nr.1 la [1].
4.8 Cerințele fundamentale care se aplică lucrărilor de construcții și care pot influența caracteristicile esențiale  ale unui produs pentru construcții sînt prevăzute  în tabelul de la pct. 18 din anexa nr.1 la [1].
4.9 Autoritatea de reglementare competentă în domeniul produselor pentru construcții este Ministerul Economiei și Infrastructurii.

5 Proceduri de evaluare  și verificare a calității produselor pentru construcții 

5.1 Generalități

5.1.1 Se consideră că satisfac condițiile de utilizare acele produse care permit lucrărilor pentru care sînt utilizate, cu condiția ca acestea din urmă să fie corect proiectate și construite, să satisfacă cerințele fundamentale prevăzute în [3] sau pct.13 din anexa nr.1 la [1] și ca aceste produse să poarte marcajul de conformitate CE sau SM, să fie însoțite de declarația de performanță sau declarația de conformitate și să dețină evaluare  tehnică în construcții în cazurile menționate de lege și să fie conforme cu:
a) standardele și specificațiile tehnice armonizate, incluse în lista standardelor europene armonizate;

b) standardele moldovenești aplicabile, incluse în lista standardelor conexe la produsele pentru construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele europene armonizate;
c) evaluarea tehnică (europeană sau moldovenească) pentru produs, în cazurile prevăzute de lege.

5.1.2 Conformitatea produselor trebuie evaluată numai în raport cu standardele și evaluările tehnice în sensul pct. 5.1.1, utilizîndu-se proceduri de evaluare a conformității elaborate în baza unor sisteme de evaluare și verificare a conformității specifice acestui domeniu, potrivit prevederilor indicate în continuare la pct. 5.1.3 - 5.1.7.
5.1.3 În scopul evaluării conformității produsului, producătorul este obligat să utilizeze cerințele unui document normativ din lista standardelor europene armonizate sau din lista standardelor conexe la produsele pentru construcții pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele europene armonizate, elaborate de autoritatea de reglementare și publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Producătorul are dreptul să aleagă din listele menționate un document normativ aplicabil în funcție de particularitățile de producere ale acestuia. 
5.1.4 Procedurile specifice pentru evaluarea conformității produselor în baza standardelor și evaluărilor  tehnice în sensul pct.5.1.1 sînt indicate în continuare. Cerințele prevăzute pentru produsul sau grupa de produse determină alegerea sistemelor  pentru o procedură respectivă.
5.1.5 Este necesar ca elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de către producător să fie consemnate sistematic sub formă de reguli și proceduri scrise. Această documentație asupra sistemului de control al producției asigură o înțelegere comună a garanțiilor de calitate și permite verificarea obținerii caracteristicilor cerute pentru un produs, precum și eficacitatea sistemului de control al producției.
5.1.6 Evaluarea conformității în cazul unui produs presupune:
a) că producătorul dispune, la locul procesului de producție, de un sistem de control intern al producției care permite asigurarea conformității producției cu standardele și evaluările tehnice pertinente, în sensul pct. 5.1.1; sau
b) că, pentru anumite produse menționate în standardele și evaluările tehnice pertinente, în sensul pct. 5.1.1,  în afara sistemului de control intern al producției aplicat la locul procesului de producție, un organism de evaluare a conformității recunoscut a intervenit în evaluarea și supravegherea procesului de producție sau chiar a produselor.
5.1.7 Sistemul de control intern al procesului de producție exercitat permanent de producător trebuie să conțină toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător, documentate în mod sistematic sub forma unor politici și proceduri scrise. Documentația scrisă asupra sistemului de control intern al procesului de producție trebuie să asigure stabilirea corespunderii cu elementele aplicabile ale unui sistem de management al calității, selectate în baza standardului internațional ISO 9001, și să permită verificarea realizării caracteristicilor cerute pentru produs și a modului efectiv de operare a sistemului de control intern al procesului de producție.
5.2 Procedura de evaluare și verificare a constantei performanței produselor pentru construcții care fac obiectul unui standard european armonizat

5.2.1 Produsul pentru construcții care face obiectul unui standard european armonizat se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producător.

5.2.2 Evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru construcții se efectuează în corespundere cu sistemul prevăzut de anexa ZA a standardului armonizat aplicabil. În funcție de sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței corespunzător utilizării preconizate prevăzute în anexa ZA a  standardului armonizat aplicabil, declarația de performanță se emite de către producător pe baza:

1) certificatului de constanță a performanței pentru sistemul 1 și 1+;

2) certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică pentru  sistemul 2+;

3) raportului de încercări pentru sistemul 3;

4) evaluărilor și verificărilor efectuate de producător pentru sistemul 4.

5.2.3 În cazul în care în standardele armonizate aplicabile nu este prevăzută anexa ZA, declarația de performanță se emite de către producător pe baza alineatelor 1) – 4) de la 5.2.2 fiind folosit sistemul aplicabil de evaluare și verificare a constanței performanței care este descris în anexa V la [3].

5.2.4 Certificatul de constanță a performanței, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică și raportul de încercări prevăzute la 5.2.2 și 5.2.3 sunt elaborate de către un organism de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții.

5.2.5 Organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții prevăzute la 5.2.4 sunt desemnate și notificate de autoritatea competentă la Comisia Europeană și nominalizate pe pagina specializată de internet dezvoltată și gestionată de Comisia Europeană la adresa  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

5.2.6 Pentru produsele pentru construcții pentru care producătorul a întocmit o declarație de performanță pe baza unui standard armonizat se aplică marcajul CE.

5.2.7 Oricine declară conformitatea cu un standard european armonizat printr-o declarație de performanță trebuie să facă dovada deținerii în mod legal a standardului european armonizat, în condițiile legii și ale [3].

5.3 Procedura de evaluare și verificare a constantei performanței produselor pentru construcții care fac obiectul unei evaluări tehnice europene

5.3.1 Produsul pentru construcții care face obiectul unei evaluări tehnice europene, care a fost emisă pentru acesta, se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producător pe baza evaluării tehnice europene respective, certificatului de constanță a performanței, certificatului  de conformitate a controlului producției în fabrică sau a evaluărilor și verificărilor efectuate de producător, în funcție de sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții prevăzut de evaluarea tehnică europeană aferentă.

5.3.2 Evaluarea tehnică europeană se elaborează de către un organism de evaluare tehnică europeană în baza unui document european de evaluare.

5.3.3 Produsele pentru care s-au eliberat evaluăr  tehnice europene pot fi supuse și activității de certificare de conformitate, conform reglementărilor în vigoare, sistemul de certificare fiind precizat explicit în evaluarea tehnică.

5.3.4 Organismele de evaluare tehnică europeană sunt desemnate și notificate de autoritatea competentă la Comisia Europeană și nominalizate pe pagina specializată de internet dezvoltată și gestionată de Comisia Europeană la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.
5.3.5 Oricine declară conformitatea cu o evaluare tehnică europeană printr-o declarație de performanță trebuie să facă dovada deținerii în mod legal a evaluări tehnice europene, în condițiile legii și ale [3].
5.4 Procedura de evaluare și verificare a conformității produselor pentru construcții care fac obiectul unui standard moldovenesc 

5.4.1 Produsul pentru construcții care face obiectul unui standard moldovenesc se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producător pe baza certificatului de conformitate, a raportului de încercări sau a evaluărilor și verificărilor efectuate de producător, în funcție de sistemul de certificare aplicabil.
5.4.2 Evaluarea și verificarea conformității

Evaluarea și verificarea conformității produselor pentru construcții, în ceea ce privește caracteristicile lor  esențiale, se  efectuează în  conformitate  cu  una  dintre următoarele sisteme: 

5.4.2.1 Sistemul 1+ – Declarația de performanță din partea producătorului referitoare la conformitatea caracteristicilor  esențiale ale produsului pentru construcții în baza următoarelor elemente:

1) producătorul efectuează:

a)  controlul producției în fabrică; 

b) încercarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;

2) organismul recunoscut  de certificare a produselor emite certificatul de performanță a produsului în baza:

a) determinării produsului-tip, în baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului; 
b)  inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică;

c)  supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică;
d)  încercării prin sondaj a unor eșantioane prelevate înaintea punerii la dispoziție a  produsului pe piață.

Sistemul 1+ se aplică la evaluarea conformității tuturor tipurilor de ciment și armături  pentru beton armat.

5.4.2.2 Sistemul 1 – Declarația de performanță din partea producătorului referitoare la conformitatea caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții în baza următoarelor elemente:

1) producătorul  efectuează:

a)  controlul producției în fabrică;

b)  încercarea  suplimentară a eșantioanelor prelevate în fabrică de către producător în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;

2) organismul recunoscut  de certificare a produselor emite certificatul de performanță a produsului în baza:

a) determinării produsului-tip în baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;  
b)  inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică;

c)  supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică.

5.4.2.3 Sistemul 2+ – Declarația de  performanță  din partea  producătorului  referitoare la conformitatea caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții în baza următoarelor elemente:
1) producătorul  efectuează:

a)  determinarea produsului-tip, în baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;

b)  controlul producției în fabrică;

c)  încercarea eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;

2) organismul recunoscut de certificare a produsului emite certificatul de conformitate a produsului în baza:

a)  inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică;

b)  supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică.

Sistemul 2+ se aplică la evaluarea conformității produselor pentru construcții la întreprinderile care au un laborator de încercări acreditat sau au contract încheiat cu un laborator acreditat, demonstrează prezența încercărilor periodice necesare efectuate în conformitate cu cerințele standardelor conexe, asigură în permanență calitatea produselor.

Sistemul 2+ se aplică la evaluarea conformității produselor pentru construcții, cu excepția tuturor tipurilor de ciment și armaturii pentru beton armat.

5.4.2.4 Sistemul 3 – Declarația de  performanță  din partea producătorului  referitoare la conformitatea caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții în baza următoarelor elemente:

1) producătorul efectuează:

a) controlul producției în fabrică;

b) întreținerea documentației tehnice pentru produs;

2) organismul recunoscut de certificare a produsului emite certificatul de performanță a produsului în baza:

a) analizei documentației tehnice pentru produs;

b) determinării și identificării  produsului-tip, în baza încercării de tip (pe baza eșantionării efectuate de organismul de certificare recunoscut), a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului;

c) încercării eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu standardele conexe efectuate într-un laborator de încercări recunoscut.

Sistemul 3 se aplică la evaluarea conformității produselor pentru construcții la microîntreprinderile și întreprinderile care fabrică produse pentru construcții reglementate de un standard conex care sînt fabricate în mod individual sau la comandă, care nu sînt realizate într-un proces de producție în serie, ca răspuns la o comandă specifică și care sînt instalate într-o singură construcție identificată. 

Întreprinderile care aplică un astfel de sistem trebuie să demonstreze că sînt calificate ca microîntreprinderi. Microîntreprinderi sînt întreprinderile cu mai puțin de 10 persoane și cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 20 mil. unități convenționale.

5.4.2.5 Sistemul 3+ – Declarația de  performanță din partea importatorului referitoare la conformitatea caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții în baza următoarelor elemente:

1) importatorul efectuează:

a)  întreținerea documentației tehnice pentru produs (contract, fișa tehnică, rezultate de încercări, declarația de conformitate  de la producător etc.); 

b)  asigură, în perioada în care un produs se află în responsabilitatea sa, astfel de condiții de depozitare sau de transport care nu periclitează conformitatea cu caracteristicile esențiale stabilite;

2) organismul recunoscut  de certificare a produsului emite certificatul de performanță  a produsului în baza:

a)  analizei documentației tehnice pentru produs;

b)  identificării produsului;

c)  încercării eșantioanelor prelevate în depozite de organismul de certificare recunoscut, în conformitate cu standardele conexe, efectuate într-un laborator de încercări recunoscut.

Sistemul 3+  se aplică provizoriu, pînă la adoptarea și implementarea legislației europene de recunoaștere a declarațiilor țărilor producătoare, conform unei proceduri determinate, pentru certificarea produselor provenite din import.

5.4.2.6 Sistemul 4 – Declarația de performanță  din partea producătorului  referitoare la conformitatea caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții în baza următoarelor elemente:

1) producătorul efectuează:

a)  determinarea produsului-tip, în baza încercării de tip, a calculării de tip, în baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului; 

b)  controlul producției în fabrică;

2) nicio sarcină pentru organismul recunoscut .

5.4.3 Certificatele de conformitate pentru produsele evaluate după Sistemul 3 și Sistemul 3+ se acordă cu o perioadă de valabilitate de 1 an cu supravegherea după 6 luni.

5.4.4   Sistemele de evaluare aplicabile
5.4.4.1 Pentru produsul(ele) fabricate conform standardelor conexe pentru utilizare în perioada de tranziție la standardele europene armonizate, precum și pentru utilizare internă, se aplică sistemele de evaluare a conformității specificate în anexa A.
5.4.4.2 Sistemele de evaluare aplicabile  sînt definite reieșind din prevederile standardelor europene armonizate, analogice, la  [1]. 
5.4.4.3  Pentru produsul(ele) la care se specifică două și mai multe sisteme de evaluare aplicabile selectarea sistemului aplicabil se face în funcție de nivelul(urile) sau clasa(ele) în care se încadrează acest(e) produs(e).
5.4.5 Certificatul de conformitate este elaborat de către un organism de evaluare a conformității produselor pentru construcții acreditat de către Centrul Național de Acreditare în conformitate cu [4] și recunoscut de autoritatea cu funcții de reglementare în conformitate cu prevederile CP A.02.11. 
5.4.6 Încercările sau testele prevăzute în standardele moldovenești aplicabile, necesare elaborării certificatului de conformitate, se efectuează în laboratoare acreditate conform SM SR ISO/CEI 17025 și SM SR ISO/CEI 17025/AC:2007 de către Centrul Național de Acreditare și recunoscute de autoritatea cu funcții de reglementare în conformitate cu prevederile CP A.02.11.
5.4.7 Selectarea laboratoarelor, prevăzute la 5.4.5, în vederea realizării încercărilor și testelor pe produsele pentru construcții ce urmează a fi certificate este în responsabilitatea organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții.

5.4.8 Utilizarea de echipamente în afara laboratorului de încercări a organismului  recunoscut:
1) La cererea fabricantului și în cazul în care există o justificare de natură tehnică, economică sau logistică, organismele recunoscute pot decide să efectueze încercările menționate pentru sistemele de evaluare și verificare a conformității 1+ și 3, sau pot decide ca aceste încercări să fie efectuate sub supravegherea lor, fie în fabricile care utilizează echipamentele de încercare ale laboratorului intern al fabricantului fie, cu consimțământul prealabil al fabricantului, într-un laborator extern, utilizând echipamentele de încercare ale laboratorului respectiv.

Organismele  recunoscute care efectuează astfel de încercări trebuie să fie desemnate în mod specific ca având competența de a desfășura activități în afara propriilor echipamente de încercare acreditate. 

2) Înainte de efectuarea încercărilor respective, organismul  recunoscut verifică dacă sunt îndeplinite cerințele metodei de încercare și evaluează dacă: 
a) echipamentul de încercare are un sistem de calibrare adecvat și dacă este asigurată trasabilitatea măsurătorilor;
b) este asigurată calitatea rezultatelor încercării.

5.4.9 Organismele de evaluare a conformității produselor pentru construcții prevăzute la 5.4.4 recunosc rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor [5]  și recunoscute de autoritatea de reglementare în baza CP A.02.11, pentru efectuarea încercărilor respective.

5.4.10 Declarația de conformitate se elaborează în conformitate cu prevederile art.19 din [4]. Declarația de conformitate este dată de producător.

Declarația de conformitate va conține performanțele determinate și verificate pentru produsul în cauză, potrivit standardului aplicabil.

5.4.11 Marcajul de conformitate SM se aplică conform prevederilor art. 23 din [4].

5.4.12 Marcajul de conformitate SM nu poate fi aplicat  decît după eliberarea documentului care atestă conformitatea produsului cu [1].
5.4.13 În cazul produselor pentru construcții pentru care producătorul a întocmit o declarație de conformitate pe baza unui standard moldovenesc nu se aplică marcajul CE.

5.4.14 Oricine declară conformitatea cu un standard moldovenesc printr-o declarație de conformitate trebuie să facă dovada deținerii în mod legal a standardului moldovenesc, în condițiile [1] și [4].
5.5 Procedura de evaluare și verificare a conformității produselor pentru construcții care fac obiectul unei evaluări tehnice moldovenești

5.5.1 Produsul pentru construcții pentru care nu există standarde europene armonizate sau standarde moldovenești se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producător pe baza unei evaluări tehnice moldovenești în construcții.

5.5.2 Evaluarea tehnică în construcții este elaborată în conformitate cu prevederile CP A.01.06 de către un organism elaborator de evaluări tehnice în construcții abilitat, de autoritatea de reglementare  în domeniul construcțiilor prin Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, conform prevederilor  CP A.02.07.
5.5.3 Evaluarea tehnică în construcții este însoțită de avizul tehnic în valabilitate emis în conformitate cu prevederile CP A.01.08 de către Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții.

5.5.4 Produsele pentru care s-au eliberat evaluări  tehnice moldovenești pot fi supuse și activității de certificare de conformitate, conform reglementărilor în vigoare, sistemul de certificare fiind precizat explicit în evaluarea tehnică.

5.5.5 Încercările sau testele necesare elaborării evaluării tehnice în construcții, se efectuează în laboratoare acreditate conform SM SR ISO/CEI 17025 și SM SR ISO/CEI 17025/AC:2007 de către Centrul Național de Acreditare și recunoscute de autoritatea cu funcții de reglementare în baza 
CP A.02.11. Laboratoarele  trebuie să fie acreditate și recunoscute pentru încercările sau testele prevăzute în evaluarea tehnică în cauză.
5.5.6 Selectarea laboratoarelor prevăzute la 5.5.5, în vederea realizării încercărilor și testelor pe produsele pentru construcții, este în responsabilitatea organismului elaborator de evaluări tehnice în construcții abilitat, cu acceptul producătorului.

5.5.7 Organismele elaboratoare de evaluări tehnice în construcții prevăzute la 5.5.2 recunosc rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate de către un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor [5] și recunoscute de autoritatea de reglementare în baza CP A.02.11, pentru efectuarea încercărilor respective.

5.5.8 Declarația de conformitate se elaborează în conformitate cu prevederile art.19 din [4]. Declarația de conformitate este dată de producător.
5.5.9 Declarația de conformitate va conține performanțele determinate și verificate de către producător pentru produsul în cauză, potrivit evaluării tehnice aplicabile.

5.5.10  În cazul produselor pentru construcții pentru care producătorul a  întocmit o  declarație de  conformitate pe  baza unei evaluări tehnice moldovenești  nu se aplică marcajul CE.
5.5.11 Oricine declară conformitatea cu o evaluare tehnică moldovenească printr-o declarație de conformitate trebuie să facă dovada deținerii în mod legal a evaluării tehnice respective, în condițiile legii și ale reglementărilor în vigoare.  

6 Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții și Secretariatul tehnic al Consiliului tehnic
6.1 Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții
6.1.1 Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții (în continuare - Consiliu Tehnic) este constituit și funcționează, ca entitate fără personalitate juridică, în cadrul Î.S. Institutul de Cercetări Științifice în Construcții “INCERCOM” din subordinea organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor.
6.1.2 Structura Consiliului Tehnic cuprinde un președinte și 11 membri și este prevăzută în anexa nr.6 la anexa nr.1 din [2].

6.1.3 Președintele Consiliului Tehnic este secretarul de stat coordonator al domeniului construcțiilor și infrastructurii drumurilor din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

6.1.4 Membrii Consiliului Tehnic sunt nominalizați de autoritățile și instituțiile cu responsabilități în domeniul construcțiilor.

6.1.5 Consiliul Tehnic activează în conformitate cu prevederile CP A.02.01, aprobat prin ordinul conducătorului autorității de reglementare în domeniul construcţiilor.

6.1.6 Principalele funcții ale Consiliului Tehnic este asigurarea desfășurării activității privind evaluarea tehnică în construcții:

1) evaluează organismele elaboratoare de evaluări tehnice în construcții, inclusiv grupele specializate din cadrul organismelor, în vederea acordării abilitării;

2) propune prelungirea, restrîngerea domeniilor, menținerea condiționată, suspendarea temporară și anularea abilitării organismelor elaboratoare de evaluări tehnice în construcții, după caz;

3) asigură supravegherea periodică a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice în construcții, ulterior abilitării;

4) organizează activitatea comisiilor tehnice de specialitate pentru analizarea și avizarea evaluărilor tehnice în  construcții, extinderea sau modificarea evaluărilor tehnice în construcții și prelungirea avizelor tehnice pentru evaluările tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate;

5) avizează componența nominală a grupelor specializate care asigură avizarea internă a proiectelor de evaluări tehnice în construcții în cadrul organismelor elaboratoare de evaluări tehnice;

6) emite avizele tehnice care însoțesc evaluările tehnice pe perioada de valabilitate;

7) propune prelungirea valabilității avizului tehnic, modificarea, extinderea, suspendarea, retragerea evaluării tehnice în construcții, după caz.

6.2 Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții
6.2.1 Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic se asigură de Î.S. Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” din subordinea  autorității de reglementare în domeniul construcțiilor și funcționează ca un compartiment distinct în cadrul acestuia și este independent de celelalte direcții tehnice ale subunității.

6.2.2 Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic (în continuare - Secretariatul Tehnic) se formează din 3 membri numiţi prin ordin al conducătorului autorității de reglementare în domeniul construcţiilor.

6.2.3 Secretariatul Tehnic activează în conformitate cu prevederile CP A.02.02, aprobat prin ordinul conducătorului autorității de reglementare în domeniul construcţiilor.

6.2.4 Principalele funcții ale Secretariatului tehnic:

1) asigură logistica şi activităţile administrative necesare funcţionării Consiliului Tehnic;

2) gestionează sistemul naţional de informare privind produsele pentru construcţii, inclusiv pagina de Internet a Consiliului Tehnic;

3) asigură secretariatul comisiilor tehnice de avizare a evaluărilor tehnice în construcţii; 

4) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice abilitate în construcții;
5) redactează şi răspunde pentru exactitatea informaţiilor înscrise în procesele-verbale ale şedinţelor şi avizelor tehnice, precum şi în oricare document prevăzut în responsabilitatea sa;

6) păstrează toate documentele elaborate de Consiliul Tehnic, precum şi documentele care au stat la baza elaborării acestora;

7) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin decizie a preşedintelui Consiliului Tehnic.

7 Dispoziții finale privind comercializarea produselor pentru construcții evaluate și verificate
7.1 Producătorul sau reprezentantul său autorizat sau, după caz, importatorul care comercializează un produs pentru construcții trebuie să dețină declarația de performanță sau declarația de conformitate a produsului, inclusiv performanțele determinate și verificate de către producător pentru produsul în cauză, dosarul tehnic care a stat la baza emiterii declarației de performanță sau de conformitate, instrucțiunile privind utilizarea produsului în limba de stat, fișa cu date de securitate a produsului după caz, precum și următoarele documente în valabilitate:

1) certificatul de constanță a performanței, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, raportul de încercări sau, după caz, evaluările și verificările efectuate de producător, potrivit prevederilor standardului armonizat aplicabil, pentru produsele prevăzute la 5.2.1; 
2) evaluarea tehnică europeană sau, după caz, certificatul de constanță a performanței sau certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, pentru produsele prevăzute la 5.3.1; 
3) certificatul de conformitate sau, după caz, evaluările și verificările efectuate de producător, în funcție de prevederile standardului moldovenesc aplicabil, pentru produsele prevăzute la 5.4.1; 
4) evaluare tehnică moldovenească în construcții însoțită de avizul tehnic în valabilitate, în cazul produselor prevăzute la 5.5.1. 
7.2 Distribuitorul care comercializează un produs pentru construcții trebuie să dețină declarația de performanță sau declarația de conformitate a produsului, instrucțiunile privind utilizarea produsului și fișa cu date de securitate a produsului și, în cazul produselor prevăzute la 5.5.1, declarația de conformitate cu evaluarea tehnică în valabilitate, inclusiv performanțele determinate și verificate de către producător pentru produsul în cauză.

7.3 Documentele prevăzute la 7.2 se furnizează de către producători, pe lanțul de distribuție, în format electronic sau electric, redactate în limba de stat, și se păstrează la cartea tehnică a construcției.

7.4 Producătorii păstrează dosarul tehnic prevăzut la 7.1 și declarația de performanță sau de conformitate a produsului pentru construcții pentru o perioadă de 10 ani de la data când produsul a fost introdus pe piață.

7.5 Producătorii se asigură de faptul că produsele lor poartă mențiunea tipului, lotului, numărului de serie sau a oricărui altui element care să permită identificarea lor sau, în cazul în care mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că această informație este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul pentru construcții.

7.6 Producătorii indică pe produsul pentru construcții sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau pe un document de însoțire a produsului numele sau marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați.

Anexa A

(normativă)

Sistemele de evaluare aplicabile
	Nr.

crt.
	Indicativul

standardului conex pentru perioada de tranziţie și utilizare internă
	Titlul standardului conex pentru perioada de tranziţie și utilizare internă
	Sistemul de evaluare aplicabil 

	1.
	SMV 309:2013
	Panouri metalice tristrat cu termoizolant. Condiţii tehnice


	1

3

4

	2.
	SM 216:2001  


	Elemente de beton armat pentru canale şi tuneluri. Condiţii tehnice

(Элементы каналов и тоннелей железобетонные. Технические условия)
	2+

4 

	3.
	SM 217:2001  


	Blocuri de beton pentru pereţi de subsol. Condiţii tehnice

(Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия)
	2+

4

	4.
	SM 250:2004  


	Betoane celulare. Condiţii tehnice

(Бетоны ячеистые. Технические условия)
	2+

	5.
	SM 252:2004  


	Pietre şi blocuri pentru pereţi, tăiate din roci. Condiţii tehnice

(Камни и блоки пиленные из горных пород. Технические условия)
	2+

4

	6.
	SM 256:2004  


	Plăci de beton pentru faţade. Condiţii tehnice

(Плиты бетонные фасадные. Технические условия)
	2+

4

	7.
	SM 257:2004  


	Blocuri de beton pentru pereţi. Condiţii tehnice

(Блоки бетонные для стен. Технические условия)
	2+

4

	8.
	SM 260:2005  


	Argilă naturală pentru prelucrare industrială. Condiţii tehnice

(Глина природная для промышленной переработки. Технические условия)
	2+

	9.
	SM 261:2005  


	Ţigle ceramice. Condiţii tehnice

(Черепица керамическая. Технические условия)
	1

3

4

	10.
	SM 262:2005  


	Amestecuri uscate pentru construcţii. Condiţii tehnice  

(Смеси сухие строительные. Технические условия)
	2+

4

	11.
	SM 263:2005  


	Piatră brută pentru lucrări de construcţii. Condiţii tehnice

(Камень бутовый для строительных работ. Технические условия)
	2+

4

	12.
	SM 267:2007  

	Amestecuri uscate de termoizolare  pentru construcţii. Condiţii tehnice  

(Смеси сухие теплоизоляционные строительные. Технические условия)
	4

	13.
	SM 270:2008 

	Plăci din beton şi beton armat pentru trotuare. Condiţii tehnice 

(Плиты бетонные и железобетонные тротуарные. Технические условия)
	4

	14.
	SM 271:2009 


	Stîlpi de şpalier din beton armat necomprimat pentru vii. Condiţii tehnice

(Стройки шпалерные железобетонные ненапряженные для виноградников. Технические условия)
	2+

	15.
	SM 275:2009 


	Plăci ceramice pentru pereţi şi pardoseli. Condiţii  tehnice

(Плитки керамические стен и полов. Технические условия)
	1

3

4

	16.
	SM 276:2010 
	Ţigle metalice din tablă, accesorii pentru acoperiş şi elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale. Condiţii tehnice
	3

4

	17.
	SM  300:2011  
	Stîlpi din beton armat pentru reazemele, suporturile electrice şi de telecomunicaţii, de pichet, însemnarea reţelelor de cablu. Condiţii tehnice
	1

	18. 
	SM  301:2011  
	Elemente pentru împrejmuiri din beton armat. Condiţii tehnice
	4

	19.
	SM 302:2011
	Calcar pentru industria sticlei, cimentului şi metalurgică. Condiţii tehnice
	2+

4

	20. 
	SM 310:2013 
	Piatră şi piatră spartă de ghips şi ghips anhidrit. Condiţii tehnice
	3

4

	21.
	SM 316:2015
	Stîlpi centrifugaţi din beton armat pentru reazemele de iluminare stradală, reţelele de electricitate, reţelele transportului electric urban. Condiţii tehnice
	2+

	22.
	SM GOST 530:2008 
	Cărămidă şi piatră ceramice. Condiţii tehnice generale

(Кирпич и камни керамические. Технические условия)
	2+

4

	23.
	SM GOST 3634:2009 
	Guri de control ale căminurilor de vizitare şi guri de scurgere a apelor pluviale ale căminurilor de canalizare pluviale. Condiţii tehnice
	4



	24.
	SM GOST 4640:2012
	Vată minerală. Condiţii tehnice
	1

3

4

	25. 
	SM GOST 5761-2008 
	Supape pentru presiune nominală maximum PN 250. Condiţii tehnice generale
	4

	26.
	SM GOST 6482:2014
	Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия  
	4

	27.
	SM GOST 9573:2014
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия
	1

3

4

	28.
	SM GOST 10832:2011 
	Nisip şi piatră spartă perlate expandate. Condiţii tehnice
	2+

4

	29.
	SM GOST10922:2014
	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкции. Общие технические условия
	2+ 

	30.
	SM GOST 15763:2008
	Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на PN (Py) до 63 МПа (до около 630 кгс/см кв.). Общие технические условия
	4 

	31.
	SM GOST 21345:2008 


	Robinete cu bilă, conice şi cilindrice pentru presiunea nominală maximum PN 250. Condiţii tehnice generale

(Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические требования)
	1

3



	32.
	SM GOST 21880:2012
	Saltele din vată minerală cusute termoizolante. Condiţii tehnice
	1

3

4

	33.
	SM GOST 23118:2014
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  
	2+

	34.
	SM GOST 23499:2011 
	Materiale şi produse fonoizolante şi fonoabsorbante pentru construcţii. Condiţii tehnice generale
	1

3

4

	35.
	SM GOST 24045:2013 
	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия
	3

4

	36.
	SM GOST 25607:2010
	Amestecuri de piatra spartă, pietriş şi nisip pentru îmbrăcăminţi şi straturi de bază ale autostrăzilor şi aerodromurilor. Condiţii tehnice

(Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия)
	2+



	37.
	SM GOST 30515:2008 
	Cimenturi. Condiţii tehnice generale

(Цементы. Общие технические условия)
	1+

	38.
	SM GOST 31108:2008 
	Cimenturi pentru construcţii. Condiţii tehnice

(Цементы общестроительные. Технические условия)
	1+

	39.
	SM GOST 31357:2008  


	Amestecuri uscate pentru construcţii cu liant de ciment. Condiţii tehnice generale

(Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия)
	4

	40.
	SM GOST 31358:2008 


	Amestecuri uscate pentru construcţii de pardoseală cu liant de ciment. Condiţii tehnice

(Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия)
	4

	41.
	SM GOST 31359:2008  
	Betoane celulare autoclavizate. Condiţii tehnice

(Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия)
	2+

4

	42.
	SM GOST 31360:2008 


	Prefabricate nearmate din beton celular autoclavizat pentru pereţi. Condiţii tehnice

(Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия)
	2+

4

	43.
	SM GOST 31377:2010 
	Amestecuri uscate pentru construcţii de tencuială cu liant de ipsos. Condiţii tehnice
	1

3

4

	44.
	SM GOST 31386:2010 
	Amestecuri uscate pentru construcţii de adezivi cu liant de ipsos. Condiţii tehnice
	1

3

4

	45.
	SM GOST 31387:2010 

 
	Amestecuri uscate pentru construcţii de chituire cu liant de ipsos. Condiţii tehnice
	1

3

4

	46.
	SM GOST 31424:2011  
	Materiale de construcţie nemetalifere din savură rezultată din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte. Condiţii tehnice
	2+

4

	47.
	SM ГОСТ 31938-2015  
	Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия
	1 + 

	48.
	SM GOST R 50838:2012  
	Ţevi din polietilenă pentru conducte de gaz. Condiţii tehnice

(Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия)  
	4 

	49.
	SM GOST R 51136:2005  
	Sticle de protecţie stratificate. Condiţii tehnice generale

(Стекла защитные многослойные. Общие технические условия)  
	1

2+

3

	50.
	SM GOST R 51256:2009 
	Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Mijloace rutiere. Tipuri și parametri de bază. Condiții tehnice generale. 
	1 

	51.
	SM GOST R 51263:2007  
	Polistirenbeton. Condiţii tehnice

(Полистиролбетон. Технические условия)
	2+

4

	52.
	SM GOST R 51613:2005   
 
	Ţevi sub presiune din policlorură de vinil neplastificată. Condiţii tehnice

(Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия)  
	4 

	53.
	SM GOST R 51693:2010  
	Grunduri anticorosive. Condiţii tehnice generale
	2+ 

	54.
	SM GOST R 52078:2009 

 
	Plăci de aşchii de lemn acoperite cu pelicule în bază de răşini termorigide. Condiţii tehnice

(Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия)
	1

2+

3

4

	55.
	SM GOST R 52134:2005  


	Ţevi sub presiune din materiale termoplastice şi piese de asamblare la ele pentru sisteme de alimentare cu apă şi de încălzire. Condiţii tehnice generale

(Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия)  
	4

	56.
	SM GOST R 52209:2008
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний
	3

	57.
	SM GOST R 52282:2008

 
	Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Semafoare pentru circulație rutieră. Tipuri și parametri de bază. Condiții tehnice generale. Metode de încercări.
	1

	58.
	SM GOST R 52289:2009 
	Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Reguli de aplicare a indicatoarelor de circulație rutieră, marcajelor, semafoarelor, barierelor rutiere și  dispozitivelor de ghidaj
	1

	59.
	SM GOST R 52290:2009 
	Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier. Indicatoare de circulație rutieră. Cerințe tehnice generale.
	1

	60.
	SM GOST R 52544:2009 


	Armătură laminată sudabilă de profil periodic de clasele A500C şi B500C pentru armarea construcţiilor din beton armat. Condiţii tehnice

(Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия)
	1+

	61.
	SM  GOST R 52575:2011
	Drumuri pentru automobile, de uz general. Materiale pentru marcaje rutiere. Cerinţe tehnice
	1

	62.
	SM ГОСТ Р 56196-2014
	Добавки активные минеральные для цементов. Технические условия
	2+  


	63.
	SM STB 1002:2002  


	Ţiglă din ciment şi nisip. Condiţii tehnice

(Черепица цементно-песчаная. Технические условия)
	1

3

4

	64.
	SM STB 1033:2008 


	Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri şi aerodromuri şi beton asfaltic. Condiţii tehnice

(Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия)
	1

2+

3

4

	65.
	SM STB 1062:2008 


	Bitumuri de petrol pentru stratul superior al îmbrăcămintei rutiere. Condiţii tehnice

(Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия. Технические условия)
	2+

	66.
	SM STB 1220:2008 


	Bitumuri rutiere modificate. Condiţii tehnice

(Битумы модифицированные дорожные. Технические условия)
	2+

	67.
	SM STB 1247:2010
	Stîlpi din beton armat pentru linii electrice aeriene cu tensiunea de 0,38 kV şi de la 6 pînă la 10 kV. Condiţii tehnice

(Стойки железобетонные для опор линий электропередачи напряжением 0,38 кВ и от 6 до 10 кВ. Технические условия)
	2+

	68.
	SM STB 1311:2008 


	Piatră spartă de formă cubică din roci de munte tari. Condiţii tehnice

(Щебень кубовидный из плотных горных пород. Технические условия)
	2+

4

	69.
	SM STB 1538:2009
	Denivelări artificiale pe drumuri şi străzi auto. Cerinţe tehnice şi reguli de aplicare

(Искусственные неровности на автомобильных дорогах и улицах. Технические требования и правила применения) 
	 1 

 

	70.
	SM DSTU B V. 2.7-7:2007
	Materiale de construcţii. Articole din beton de dimensiuni mici pentru pereţi. Condiţii tehnice
	2+

4

	71.
	GOST 111-2001  
	Стекло листовое. Технические условия
	1

2+

3

	72.
	GOST 125-79  
	Вяжущие гипсовые. Технические условия


	3

4

	73.
	GOST 379-95  
	Кирпич и камни силикатные. Технические условия


	2+

4

	74.
	GOST 390-96 
	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия
	2+

4

	75.
	GOST 474-90 
	Кирпич кислотоупорный. Технические условия


	2+

4

	76.
	GOST 475-78 
	Двери деревянные. Общие технические условия


	1

3

4

	77.
	GOST 538-2001 
	Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
	1

	78.
	GOST 862.1-85  
	Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия


	1

3

4

	79.
	GOST 862.2-85  
	Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия


	1

3

4

	80.
	GOST 862.3-86  
	Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия


	1

3

4

	81.
	GOST 862.4-87  
	Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия
	1

3

4

	82.
	GOST 965-89  
	Портландцементы белые. Технические условия


	1+

	83.
	GOST 969-91  
	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия  
	1+

	84.
	GOST 1581-96 
	Портландцементы тампонажные. Технические условия


	1+

	85.
	GOST 1598-96  
	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей. Технические условия
	2+

4

	86.
	GOST 2246-70  
	Проволока стальная сварочная. Технические условия   


	2+

	87.
	GOST 2695-83 
	Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия


	1

2+

3

4

	88.
	GOST 2889-80  
	Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия
	2+

	89.
	GOST 3226-93 
	Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия
	 2+

	90.
	GOST 3344-83  
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
	2+



	91.
	GOST 3916.1-96 
	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
	1

2+

3

4

	92.
	GOST 3916.2-96 
	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия
	1

2+

3

4

	93.
	GOST 4001-84  
	Камни стеновые из горных пород. Технические условия
	2+

4

	94.
	GOST 4598-86  
	Плиты древесноволокнистые. Технические условия
	1

2+

3

4

	95.
	GOST 5088-2005  
	Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия
	1

	96.
	GOST 5089-2002  
	Замки и защелки для дверей. Технические условия
	1

	97.
	GOST 5496-78  
	Трубки резиновые технические. Технические условия
	 4 



	98.
	GOST 5533-86  
	Стекло листовое узорчатое. Технические условия
	1

2+

3

	99.
	GOST 5578-94  
	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия
	2+

4

	100.
	GOST 5742-76
	  Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные
	2+

4

	101.
	GOST 5762-2002


	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия
	4

	102.
	GOST 5781-82  
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
	2+

	103.
	GOST 6133-99  
	Камни бетонные стеновые. Технические условия
	2+

4

	104.
	GOST 6139-2003  
	Песок для испытаний цемента. Технические условия
	2+

4

	105.
	GOST 6141-91  
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия
	1

3

4

	106.
	GOST 6266-97  
	Листы гипсокартонные. Технические условия
	3

4

	107.
	GOST 6428-83  
	Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия  
	3

4

	108.
	GOST 6617-76  
	Битумы нефтяные строительные. Технические условия


	2+

	109.
	GOST 6665-91  
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия
	4

	110.
	GOST 6666-81  
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия


	4

	111.
	GOST 6727-80  
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия  
	1+  

	112.
	GOST 6787-2001  
	Плитки керамические для полов. Технические условия
	1

3

4

	113.
	GOST 6810-2002  (EN 233-89)  
	Обои. Технические условия
	1

3

4

	114.
	GOST 6942-98 
	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия
	2+

4

	115.
	GOST 7392-2002  
	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия
	2+

4

	116.
	GOST 7394-85  
	Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия
	2+

4

	117.
	GOST 7415-86  
	Гидроизол. Технические условия


	 2+  

	118.
	GOST 7473-2010  
	Смеси бетонные. Технические условия


	2+

	119.
	GOST 7481-78  
	Стекло армированное листовое. Технические условия


	1

2+

3

	120.
	GOST 8020-90  
	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия  
	2+

4  

	121.
	GOST 8242-88 


	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия  
	1

2+

3

4

	122.
	GOST 8267-93  
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
	2+

4

	123.
	GOST 8717.0-84


	Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия
	 2+

4

	124.
	GOST 8731-74  
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования
	 4

	125.
	GOST 8736-93  
	Песок для строительных работ. Технические условия


	2+

4

	126.
	GOST 8965 – 75  
	Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Технические условия
	4

	127.
	GOST 9179-77  
	Известь строительная. Технические условия


	2+

	128.
	GOST 9466-75  
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия
	2+

	129.
	GOST 9479-2011 


	Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия
	 2+

4

	130.
	GOST 9480-89  
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия
	3

4

	131.
	GOST 9548-74  
	Битумы нефтяные кровельные. Технические условия
	2+

	132.
	GOST 9561-91  
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия  
	2+

	133.
	GOST 9574-90  
	Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия
	1 

3

4

	134.
	GOST 9757-90  
	Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия
	2+

4

	135.
	GOST 9812-74  
	Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия


	2+

	136.
	GOST 9818-85  
	Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия  
	2+

	137.
	GOST 10140-2003  
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия
	1

3

4

	138.
	GOST 10174-90  
	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия
	1

3

4 

	139.
	GOST 10178-85  
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
	1+

	140.
	GOST 10277-90  
	Шпатлевки. Технические условия
	1

3

4

	141.
	GOST 10499-95  
	Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия
	1

3

4

	142.
	GOST 10629-88 
	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
	2+

	143.
	GOST 10632-2007    
	Плиты древесностружечные. Технические условия


	1

2+

3

4

	144.
	GOST 10832-91  
	Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
	2+

4

	145.
	GOST 10884-94  
	Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций. Технические условия
	2+

	146.
	GOST 10923-93 
	Рубероид. Технические условия


	2+ 

	147.
	GOST 10944-97  
	Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия
	1

3



	148.
	GOST 11024-84  
	Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия  
	2+

4

	149.
	GOST 11052-74  
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	1+

	150.
	GOST 11118-2009  
	Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования  
	2+

4

	151.
	GOST 11214-2003  
	Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия
	1

3

4

	152.
	GOST 11614-94  
	Краны смывные полуавтоматические. Технические условия
	1

3

	153.
	GOST 11823-91  
	Клапаны обратные на номинальное 
давление PN ≤ 25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия
	4

	154.
	GOST 11955-82  
	Битумы нефтяные дорожные. Технические условия
	2+

	155.
	GOST 12504-80   
	Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия  
	2+

4

	156.
	GOST 12767-94 
	Плиты перекрытий  железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия  
	2+

	157.
	GOST 13015-2003  
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки и транспортирования и хранения
	2+

4

	158.
	GOST 13448-82  
	Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия
	1

3

4

	159.
	GOST 13579-78  
	Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия  
	2+



	160.
	GOST 13580-85  
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия  
	2+

	161.
	GOST 13996-93  
	Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия
	1

3

4

	162.
	GOST 14050-93  
	Мука известняковая (доломитовая). Технические  условия 
	2+

4

	163
	GOST 14791-79  
	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия
	1

3

4

	164.
	GOST 14918 – 80 
	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
	2+

	165.
	GOST 15062-83  
	Сидения для унитазов. Технические условия
	4



	166.
	GOST 15167-93  
	Изделия санитарные керамические. Общие технические условия
	4



	167.
	GOST 15588-86  
	Плиты пенополистирольные. Технические условия
	1

3

4

	168.
	GOST 15825-80  
	Портландцемент цветной. Технические условия


	1+

	169
	GOST 16136-2003  
	Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия
	1

3

4

	170.
	GOST 16381-77  
	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования
	1

3

4

	171.
	GOST 16557-78  
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия
	2+

4

	172.
	GOST 17079-88  
	Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия  
	2+

4

	173.
	GOST 17538-82  
	Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия  
	2+

4 

	174.
	GOST 17675-87  
	Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия
	4 

	175.
	GOST 18297-96  
	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия
	4

	176.
	GOST 18599-2001  
	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия


	4 

	177.
	GOST 18659-81  
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия


	2+

	178.
	GOST 18853-73
	Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия 
	1

3

	179.
	GOST 18980-90  


	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия  
	2+

	180.
	GOST 19111-2001  
	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия
	1

3

4

	181.
	GOST 19177-81  
	Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия
	4 

	182.
	GOST 19681-94  
	Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия
	4



	183.
	GOST 19804-91  
	Сваи железобетонные. Технические условия  


	2+

	184.
	GOST 20282-86 Е  
	Полистирол общего назначения. Технические условия  


	1

3

4

	185.
	GOST 20916-87
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол. Технические условия
	1

3

4

	186.
	GOST 21506-87  
	Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия  
	2+

4

	187.
	GOST 21509-76  
	Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия
	2+

4 

	188.
	GOST 21485-94 
	Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия  
	4

	189.
	GOST 21519-2003  
	Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические  условия
	1

3

4

	190.
	GOST 21520-89  
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия  
	2+

4

	191.
	GOST 21562-76  
	Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия  
	1

3

4

	192.
	GOST 21822-87 Е  
	Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия
	2+

	193.
	GOST 21924.0-84  
	Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия
	2+

4 

	194.
	GOST 22233-2001 


	Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия  
	2+

	195.
	GOST 22245-90  
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
	2+

	196.
	GOST 22263-76  
	Щебень и песок из породистых горных пород. Технические условия
	2+

4

	197.
	GOST 22266-94  
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия
	1+

	198.
	GOST 22689.0-89  
	Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия
	4 

	199.
	GOST 22546-77  
	Изделия теплоизоляционные из пенопласта марок ФРП-1. Технические условия
	1

3

4

	200.
	GOST 22856-89  
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
	2+

4

	201.
	GOST 22950-95  
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия
	1

3

4

	202.
	GOST 23166-99  
	Блоки оконные. Общие технические условия


	1

3

4

	203.
	GOST 23208-2003 
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия 
	1

3

4

	204.
	GOST 23289-94  
	Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия
	4



	205.
	GOST 23307-78  
	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия
	1

3

4

	206.
	GOST 23342-91  
	Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия  
	3

4

	207.
	GOST 23486-79  
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия    
	1

3

4

	208.
	GOST 23558-94  
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
	2+



	209.
	GOST 23668-79  
	Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия
	2+

4

	210.
	GOST 23695-94  
	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия
	4

	211.
	GOST 23735-79  
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
	2+

4

	212.
	GOST 23747-88 

 
	Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
	1

3

4

	213.
	GOST 24099-80  
	Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия
	3

4

	214.
	GOST 24211-2008  
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие  технические требования
	2+

	215.
	GOST 24524-80   
	Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия  
	1

3

4

	216.
	GOST 24699-2002  
	Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия
	1

3

4

	217.
	GOST 24700-99  
	Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия
	1

3

4

	218.
	GOST 24866-99  
	Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия
	1

2+

3

	219.
	GOST 25097-2002  
	Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия
	1

3

4

	220.
	GOST 25192-82  
	Бетоны. Классификация и общие технические требования


	2+

	221.
	GOST 25226-96  
	Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия  
	2+

4

	222.
	GOST 25328-82
	Цемент для строительных растворов. Технические условия
	1+

	223.
	GOST 25459-82  
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия  
	1 

	224.
	GOST 25485-89  
	Бетоны ячеистые. Технические условия
	2+



	225.
	GOST 25621-83  
	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования
	4

	226.
	GOST 25772-83  
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия  
	2+

	227.
	GOST 25820-2000  
	Бетоны легкие. Технические условия


	2+

	228.
	GOST 26633-91  

GOST 26633-2012  
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
	2+

	229.
	GOST 26804-86 
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия  
	1

	230.
	GOST 28013-98  
	Растворы строительные. Общие технические условия
	4

	231.
	GOST 30491-97  
	Смеси органо-минеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими,  для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия   
	2+



	232.
	GOST 30547-97 
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
	2+ 

	233.
	GOST 30673-99  
	Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия
	1

3

4

	234.
	GOST 30674-99  
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия    
	1

3

4

	235.
	GOST 30693-2000  
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия  
	4 

	236.
	GOST 30698-2000 
	Стекло закаленное строительное. Технические условия
	1

2+

3

	237.
	GOST 30732-2006 
	Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия
	1

3

4

	238.
	GOST 30733-2000  
	Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия
	1

2+

3

	239.
	GOST 30734-2000  
	Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия  

 
	1

3

4

	240.
	GOST 30740-2000


	Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия
	2+ 

	241.
	GOST 30778-2001  
	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия
	1

3

4 

	242.
	GOST 30826-2001  
	Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия
	1

2+

3

	243.
	GOST 30970-2002  
	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия  
	1

3

4

	244.
	GOST 31015-2002   
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия
	1

2+

3

4

	245.
	GOST 31173-2003  
	Блоки дверные  стальные. Технические условия  


	1

3

4

	246.
	GOST 31174-2003  
	Ворота металлические. Технические условия  


	1

3

	247.
	GOST 31309-2005 
	Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия
	1

3

4

	248.
	GOST 31310-2005  


	Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия
	2+

4

	249.
	GOST 31311-2005
	Приборы отопительные. Общие технические условия
	3



	250.
	ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008)
	Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия
	1

3

4


	Bibliografie


[1]
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25 iulie 2016 „Privind aprobarea  Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții” (Publicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.247-255, art.997).
[2] Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 913 din 6 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții și Regulamentului  cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.339, art.981);
[3]
Regulament (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 88/5, 4.4.2011).

[4]
Legea Republicii Moldova nr. 235 din 01 decembre 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (Monitorul Oficial, 2012, nr.46-47, art.136).
[5]  Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
L 218/30, 13.8.2008).

\
Traducerea autentică a prezentului Cod practic în limba rusă

Начало перевода

Содержание
1 Область применения .......................................................................................................................
2 Нормативные ссылки.......................................................................................................................
3 Термины и определения .................................................................................................................
4 Общие положения ...........................................................................................................................
5 Процедуры по оценки и контролю качества строительной продукции……………………………..
5.1 Общие положения .........................................................................................................................
5.2 Процедура по оценки и проверки постоянства качества строительной продукции, которая является предметом гармонизированного европейского стандарта ...............................................
5.3 Процедура оценки и проверки постоянства качества строительной продукции, которая является предметом Европейской технической оценки ..................................................................
5.4 Процедура по оценки и проверки соответствия строительной продукции, которая является предметом молдавского стандарта ....................................................................................................
5.5 Процедура по оценки и проверки соответствия строительной продукции, которая является предметом молдавской технической оценки………………………………………………………………
6 Постоянный технический совет по строительству и Технический секретариат Постоянного технического совета по строительству ...............................................................................................
6.1 Постоянный технический совет по строительству........................................................................
6.2 Технический секретариат Постоянного технического совета по строительству .......................
7 Заключительные положения, касающиеся поставки оцененной и проверенной строительной продукции ...............................................................................................................................................
Приложение А (нормативное)  .............................................................................................................
Библиография   ......................................................................................................................................
Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii CT-C 01 "Normative metodico-organizatorice" care au acceptat proiectul documentului normativ:

	Preşedinte
	Anatolie ZOLOTCOV
	Dr.hab. în tehnică

	
	
	

	Secretar
	Alexandru TAGADIUC
	Ministerul Economiei și Infrastructurii,

Secția politici și reglementări tehnice în construcții

	
	
	

	Reprezentant al MDRC
	Valeriu GAINA
	Șef Direcţia juridică

	
	
	

	Membri
	Gheorghe CROITORU

Petru Eremeev


	Dr. ing., conf. univ.

Inginer tehnolog constructor 

	
	
	

	
	Agafia CALESTRU
	Inginer tehnolog constructor

	
	
	

	
	Tatiana ROZOMBAC
	Economist


Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

	Indicativul amendamentului
	Publicat
	Punctele modificate

	
	
	


Ediție oficială

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII 

CP A.02.13:2018
”Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții”
Responsabil de ediție ing. G. Curilina
	Tiraj 100 ex. Comanda nr. 


Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.

Str. Independenței 6/1

www.incercom.md
A.02.13








IV
1

