Anexa nr. 1 la Ordinul

nr.        din                  2019

| Nr. d/o | Indicativul documentului naţional | Titlul documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NTM 1-11-80 | Verificarea metrologică a suporturilor şi palpatoarelor pentru aparate de măsurat de tip comparator |
|  | NTM 1-18-94 | Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea ecartamentului şi supraînălţării căii ferate şi a şinei a 3-a de metrou |
|  | NTM 1-21-82 | Verificarea metrologică a riglelor şi platourilor sinus |
|  | NTM 1-32-90 | Verificarea metrologică a comparatoarelor verticale ABBE |
|  | NTM 1-45-82 | Verificarea metrologică a nivelelor cu microscop |
|  | NTM 1-52-80 | Verificarea metrologică a comparatoarelor cu palpator orientabil |
|  | NTM 1-53-80 | Verificarea metrologică a microcatoarelor şi opticatoarelor |
|  | NTM 1-62-82 | Verificarea metrologică a mirelor orizontale de invar de 2 m |
|  | NTM 1-65-82 | Verificarea metroloică a aparatelor de măsurat grosimea dinţilor roţilor dinţate |
|  | NTM 1-66-82 | Verificarea metrologică a comparatoarelor pneumatice de măsurat lungimii |
|  | NTM 1-68-82 | Verificarea metrologică a aparatelor de verificat echere |
|  | NTM 1-94-94 | Verificarea metrologică bancurilor de verificare a aparatelor pentru măsurarea ecartamentului şi supraînălţării căii ferate normale şi de metrou |
|  | NTM 1-104/1-90 | Verificarea metrologică a instalaţiilor etalon cu măsuri de volum folosite la verificarea butoaielor de bere |
|  | NTM 1-110-90 | Verificarea metrologică a baloanelor cotate |
|  | NTM 1-174-87 | Verificarea metrologică a vitezometrelor electromagnetice pentru autovehicule |
|  | NTM 1-178-83 | Verificarea metrologică a ceasornicelor programatoare pentru contoare electrice |
|  | NTM 1-179-83 | Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat avansul şi turaţia la autovehicule |
|  | NTM 1-301-88 | Verificarea metrologică a aparatelor pentru controlul bătăii radiale a roţilor dinţate |
|  | NTM 1-302-88 | Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat cota peste dinţi la roţi dinţate |
|  | NTM 1-303-88 | Verificarea metrologică aparatelor pentru controlul angrenării pe două flancuri a roţilor dinţate |
|  | NTM 1-304-88 | Verificarea metrologică a roţilor dinţate de măsurare |
|  | NTM 2-01-86 | Verificarea metrologică a generatoarelor de funcţii |
|  | NTM 3-14-88 | Verificarea metrologică a maselor etalon |
|  | NTM 3-22-90 | Verificarea metrologică a balanţelor pentru determinarea cantităţii de apă din grăsimi |
|  | NTM 3-81-86 | Verificarea metrologică a celulelor cu tensorezistoare pentru măsurat forţe sau mase |
|  | NTM 3-82-86 | Verificarea metrologică a aparatului pentru măsurarea sarcinii în cablu |
|  | NTM 3-83-87 | Verifcarea metrologică a aparatelor pentru reglat şi verificat chei dinamometrice |
|  | NTM 3-103-90 | Verificarea metrologică a aparatelor de încercare a durităţii rockwell |
|  | NTM 3-109-86 | Verificarea metrologică a penetratoarelor aparatelor de încercare a durităţii statice |
|  | NTM 4-13-88 | Verificarea metrologică a punţilor pentru cabluri |
|  | NTM 4-28-83 | Verificarea metrologică a catometrelor |
|  | NTM 4-52-83 | Verificarea metrologică a convertoarelor trifazate de putere activă şi a wattmetrelor trifazate etalon |
|  | NTM 4-57-83 | Verificarea metrologică a capacimetrelor |
|  | NTM 4-60-83 | Verificarea metrologică a inductoarelor de măsurare de valoare unică, variabile continuu şi în decade |
|  | NTM 4-64-83 | Verificarea metrologică a osciloscoapelor |
|  | NTM 4-65-83 | Verificarea metrologică a punţilor şi impedanţmetrelor de frecvenţe înalte |
|  | NTM 4-91-86 | Verificarea metrologică a indicatoarelor tip compensator sau punte cu autoechiibrare |
|  | NTM 4-97-86 | Verificarea metrologică a elementului integrator de rădăcină pătrată şi a integratorului liniar |
|  | NTM 4-98-86 | Verificarea metrologică a înregistratoarelor tip compensator sau punte cu autoechilibrare |
|  | NTM 4-99-78 | Verificarea metrologică a elementului de substituire |
|  | NTM 4-100-78 | Verificarea metrologică a elementului pentru reglat mărimea de referinţă |
|  | NTM 4-101-78 | Verificarea metrologică a elementelor pentru comandă manuală |
|  | NTM 4-102-78 | Verificarea metrologică a elementului de adunare-scădere |
|  | NTM 4-103-78 | Verificarea metrologică a elementului pentru fixarea raportului |
|  | NTM 4-104-78 | Verificarea metrologică a elementului pentru limitarea semnalelor |
|  | NTM 4-105-78 | Verificarea metrologică a elementului de extragere a rădăcinii pătrate |
|  | NTM 4-106-80 | Verificarea metrologică a elementului de programare continuă şi discontinuă |
|  | NTM 4-107-80 | Verificarea metrologică a elementului compesator de temperatură |
|  | NTM 4-109-80 | Verificarea metrologică a elementului regulator bipoziţional |
|  | NTM 4-110-80 | Verificarea metrologică a regulatorului bipoziţional în mai multe puncte |
|  | NTM 4-111-80 | Verificarea metrologică a elementului regulator tripoziţional |
|  | NTM 4-112-80 | Verificarea metrologică a elementului convertor rezistenţă curent |
|  | NTM 4-115-82 | Verificarea metrologică a înregistratoarelor pneumatice continue |
|  | NTM 4-116-82 | Verificarea metrologică a elementeor pneumatice de calcul |
|  | NTM 4-117-82 | Verificarea metrologică a adaptorului pentru detectorul de O2 în apă |
|  | NTM 4-118-82 | Verificarea metrologică a adaptorului pentru detectorul de cianuri |
|  | NTM 4-119-82 | Verificarea metrologică a integratoarelor pneumatice |
|  | NTM 4-120-82 | Verificarea metrologică a indicatoarelor pneumatice de abatere |
|  | NTM 4-122-83 | Verificarea metrologică a generatoarelor pneumatice de funcţii |
|  | NTM 4-124-86 | Verificarea metrologică a modulului semnalizare ieşire din limite |
|  | NTM 4-125-86 | Verificarea metrologică a aparatelor pentru fixarea raportului cu prescriere manuală |
|  | NTM 4-126-86 | Verificarea metrologică a aparatelor pentru fixarea raportului cu prescriere pneumatică |
|  | NTM 4-127-86 | Verificarea metrologică a programatorului analogic |
|  | NTM 4-128-86 | Verificarea metrologică a aparatelor de comandă şi indicare |
|  | NTM 4-129-86 | Verificarea metrologică a aparatelor de comandă cu indicarea abaterii |
|  | NTM 4-130-87 | Verificarea metrologică a aparatelor pneumatice pentru reglarea manuală |
|  | NTM 4-131-87 | Verificarea metrologică a programatoarelor pneumatice |
|  | NTM 4-132-87 | Verificarea metrologică a modulului adaptor potenţiometru-tensiune |
|  | NTM 5-26-83 | Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a conductivităţii termice prin metoda staţionară a plăcilor plan-paralele |
|  | NTM 5-27-86 | Verificarea şi etalonarea metrologică a instalaţiilor pentru măsurarea puterii calorifice a combustibililor solizi şi lichizi |
|  | NTM 5-28-86 | Verificarea metrologică a instalaţiilor pentru măsurarea puterii calorifice superioare a combustibililor gazoşi |
|  | NTM 5-29-87 | Verificarea metrologică a instalaţiilor radiometrice pentru determinarea puterii calorifice a combustibililor solizii tip AW QC-3 |
|  | NTM 5-45-94 | Etalonarea transformatarelor etalon de tensiune |
|  | NTM 5-72-94 | Verificarea metrologică a tensometrelor electronice |
|  | NTM 5-75-94 | Verificarea metrologică a punţilor de selsine şi/sau rezolvere |
|  | NTM 5-76-94 | Verificarea metrologică a fluxmetrelor cu traductor inductiv |
|  | NTM 5-176-95 | Verificarea şi etalonarea metrologică a kilovolmetrelor electrostatice |
|  | NTM 7-08-82 | Verificarea metrologică a aparatelor pentru detectarea defectelor cu ultrasunete |
|  | NTM 7-33-94 | Verificarea metrologică a termometrelor electrice medicale |
|  | NTM 7-36-95 | Verificarea bombelor calorimetrice |
|  | NTM 8-03-82 | Verificarea metrologică a cupelor viscozimetrice |
|  | NTM 8-05-82 | Verificarea metrologică a explozimetrelor |
|  | NTM 10-08-95 | Verificarea metrologică a ergometrelor |
|  | NTM 10-09-82 | Verificarea metrologică a numărătoarelor de particule |
|  | NTM 10-15-86 | Verificarea metrologică a densităţii fluxurilor de neutroni termici prin metoda activării foiţelor de aur |

Anexa nr. 1 la Ordinul

nr.        din                  2019

|  | МИ 11-87 | Методические указания. Прочностные и деформационные характеристики бетонов при одноосном кратковременном статическом сжатии и растяжении. Методика выполнения измерений |
| --- | --- | --- |
|  | МИ 36-75 | Методика поверки отсчетных микроскопов типа МПБ-2 |
|  | МИ 39-75 | Методика поверки температурных ламп на спектрокомпараторах типа ПСК-1 |
|  | МИ 41-75 | Методика выполнения измерений параметров шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 при помощи приборов профильного метода |
|  | МИ 43-75 | Методика поверки прибора УКБ-1М |
|  | МИ 44-75 | Методика поверки прибора БЕТОН-5 |
|  | МИ 45-75 | Методика поверки прибора УК-10П |
|  | МИ 48-75 | Методика определения метрологических параметров при испытании платиновых и медных элементов сопротивления |
|  | МИ 53-75 (sau 87) | Методика поверки головок измерительных рычажно-пружинных (миникаторов) |
|  | МИ 61-75 | Методические указания по составлению технических заданий на опытно-констррукторские разработки средств неразрушающего контроля качества продукции |
|  | МИ 62-75 | Методика поверки промышленных автоматических рефрактометров типа ДРП |
|  | МИ 71-75 | Методика восстановления спектра надтепловых нейтронов методом вычитания вклада 1/ύ |
|  | МИ 74-75 | Методика поверки электромиографов |
|  | МИ 81-76 | Методика планирования наблюдений и оценки показателей надежности |
|  | МИ 83-76 | Методика определения параметров поверочных схем |
|  | МИ 88-76 | Методика применения ГОСТ 8.050-73 «нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений» |
|  | МИ 91-76 | Методика поверки приборов и преобразователей для измерения давления крови прямым методом |
|  | МИ 96-76 | Методика поверки счетчиков аэрозольных фотоэлектрических |
|  | МИ 97-76 | Порядок представления вторичных эталонов единиц физических величин на утверждение |
|  | МИ 99-76 | Методика определения параметров вибрации лабораторных вибростолов |
|  | МИ 100-76 | Методика поверки отсчетных микроскопов типа МПВ-1 |
|  | МИ 103-76 | Методика измерения линейных параметров поперечного сечения цилиндрических деталей с учетом отклонения формы сечения от круга |
|  | МИ 104-76 | Методика поверки коэрцитиметров типа КИФМ-1 (КФ-1) |
|  | МИ 107-76 | Методика оценивания погрешности результата измерений пикового ударного ускорения |
|  | МИ 111-76 | Методика поверки образцовых средств измерений низких абсолютных давлений |
|  | МИ 112-76 | Методика поверки ударных акселерометров в установках с параметрическим возбуждением |
|  | МИ 115-77 | Методика поверки рабочих средств измерений теплопроводности, удельной теплоемкости и температуропроводности твердых тел |
|  | МИ 120-77 | Методика поверки микроинтерферометра МИИ-4 |
|  | МИ 123-77 | Методика поверки пневмотахометров и пневмотахографов |
|  | МИ 126-77 | Методика определения метрологических характеристик контрольно-сортировочных автоматов |
|  | МИ 131-77 | Методика поверки и аттестации образцовых манганиновых манометров сопротивления для высоких давлений |
|  | МИ 132-77 | Типовая методика аттестации и поверки информационно-вычислительных машин ИВ-500 |
|  | МИ 138-77 | Методика поверки спиртомеров металлических рабочих |
|  | МИ 139-77 | Методика поверки спиртомеров металлических образцовых 2-го разряда. |
|  | МИ 143-77 | Методика определения количества парамагнитных центров в исследуемых образцах веществ и материалов относительным методом с помощью стандартных образцов |
|  | МИ 148-78 | Поверочная схема для средств измерений малых и микроконцентраций паров и газов в воздухе (газах). Методы и средства поверки |
|  | МИ 153-78 | Методика поверки рабочих средств измерений температурных коэффициентов линейного расширения твердых тел |
|  | МИ 156-78 | Методика поверки рабочих средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 1.10-8-5.10-2 Тл |
|  | МИ 157-78 | Методика измерения плотности потока нейтронов с энергией 14 МэВ |
|  | МИ 159-78 | Методика поверки ритмокардиометров и ритмовазометров |
|  | МИ 160-78 | Методика поверки цитометров кондуктометрических |
|  | МИ 166-78 | Методика поверки рабочих средств измерений магнитной индукции переменного магнитного поля |
|  | МИ 167-78 | Методика градуировки образцовых излучателей на яркостные температуры в интервале длин волн от 0,3 до 4,5 мкм |
|  | МИ 168-78 | Методика поверки генераторов шума для диапазона частот 0,5-12,42 ГГц |
|  | МИ 170-79 | Методика измерения плотности потока тепловых нейтронов с помощью детекторов прямого заряда |
|  | МИ 171-78 | Методика поверки рабочих средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 4,2-90 К |
|  | МИ 174-79 | Методика поверки прибора ДСК-1 |
|  | МИ 177-79 | Методика организации учета нестандартизованных средств измерений |
|  | МИ 183-79 | Методика поверка газоанализаторов паров суммы сильных кислот |
|  | МИ 184-79 | Методика поверки газоанализаторов на втористый водород |
|  | МИ 185-79 | Методические указания по расчету численности подразделений ведомственных метрологических служб |
|  | МИ 186-79 | Нормируемые метрологические характеристики ударных пьезоэлектрических аселерометров |
|  | МИ 191-79 | Методика поверки образцовых и рабочих средств измерений магнитного момента |
|  | МИ 192-79 | Методика аттестации и поверки импортных комплексов для измерения количества природного газа с помощью диафрагм с фланцевым отбором давления |
|  | МИ 194-79 | Методика поверки усилителей биопотенциалов |
|  | МИ 196-79 | Методика поверки усилителей внутриклеточных потенциалов |
|  | МИ 201-80 | Методика поверки анализаторов жидкости титрометрических лабораторных общего назначения |
|  | МИ 203-80 | Методика аттестации стандартных образцов диэлектрических свойств зерна. Метод аттестации, порядок и область применения |
|  | МИ 214-80 | Методика определения погрешности элементарной дозы интегрирующих приборов, построенных на основе преобразователей тока и напряжения в число импульсов |
|  | МИ 215-80 | Методика поверки измерительных поляризационных компенсаторов и полярископов-поляриметров |
|  | МИ 218-80 | Методика поверки приборов ППМ-600 |
|  | МИ 219-80 | Информационно-измерительные системы. Организация и порядок проведения метрологического надзора |
|  | МИ 222-80 | Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов |
|  | МИ 236-81 | Методические указания, микроскопы измерительные универсальные УИМ-21, УИМ-23, УИМ-29. Методы и средства поверки |
|  | МИ 239-82 | Методические указания микроинтерферометр МИИ-11. Методы и средства поверки |
|  | МИ 241-82 | Методические указания. Машина для испытания проволоки на скручивание 2089 МТС. Методы и средства поверки |
|  | МИ 244-82 | Методические указания. Микротвердомер ПМТ-3. Методы и средства поверки |
|  | МИ 249-83 | Методические указания. Электромагнитные расходомеры «ИР-51», «4-РИМ», «5-РИМ». Методы и средства беспроливной поверки |
|  | МИ 253-82 | Методические указания Объект-микрометры ОМП И ОМО. Методы и средства поверки |
|  | МИ 259-82 | Методические указания. Микроинтерферометр МИИ-11. Методы и средства поверки |
|  | МИ 262-82 | Методические указания. Устройство измерительное проекционное ИЗВ-23. Методы и средства поверки |
|  | МИ 263-82 | Методические указания. Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-1. Методы и средства поверки |
|  | МИ 265-82 | Методические указания. Измеритель радиусов ИЗР-60. Методы и средства поверки |
|  | МИ 285-82 | Методические указания государственной метрологической аттестации электронно-тензометрических весов марки 100х2ТВД5, установленных на рязанской ГРЭС |
|  | МИ 294-83 | Методические указания. Дилатометры кварцевые серии ДКВ. Методы и средства поверки |
|  | МИ 297-83 | Методические указания. Приспособление для измерения среднего диаметра внутренней резьбы ИП-9 |
|  | МИ 314-83 | Фотометр пламенный фотоэлектрический ПФМ. Методические указания |
|  | МИ 337-83 | Методические указания. Измеритель усилия гидравлический ГИУ – 2. Методы и средства поверки |
|  | МИ 339-83 | Диоприметры оптические ДО-3. Методика поверки |
|  | МИ 390-87 | Методические указания. Уровни электронные. Методика поверки |
|  | МИ 413-83 | Методические указания. Устройства весовые, входящие в состав зерноперегружателей. Методы и средства поверки |
|  | МИ 416-83 | Методические указания. Комплекс весоизмерительного устройства 4135К100. Методы и средства поверки |
|  | МИ 421-83 | Методические указания. Машины разрывные для испытания материалов 2II3 P-0,05; 2II4 P-0,5. Методы и средства поверки |
|  | МИ 431-84 | Методические указания. Толщиномер ультразвуковой ГСП УТ-92 П. Методы и средства поверки |
|  | МИ 444-84 | Методические указания. Маятниковый для определения твердости лакокрасочных покрытий 2124 ТМЛ. Методы и средства поверки |
|  | МИ 454-84 | Методические указания. Приборы автоматические следящего уравновешивания. Значения входного сигнала, соответствующие проверяемым отметкам |
|  | МИ 547-84 | Методические указания. Тягонапоромер мембранный электрический ТНМ-Эт-8. Методика поверки |
|  | МИ 641-84 | Методические указания. Расчет значений критериев качества поверки средств измерений методами программного моделирования |
|  | МИ 656-84 | Методические указания. Оценка достоверности численных данных о свойствах нефти и нефтепродуктов |
|  | МИ 660-84 | Методические указания. Дефектоскоп ультразвуковой УД-I2УРМ ПОИСК-2. Методы и средства поверки |
|  | МИ 668-84 | Методические указания. Оценка достоверности данных о модулях упругости металлов и сплавов |
|  | МИ 670-84 | Методические указания. Определение потребности поверочных подразделений в производственных ресурсах |
|  | МИ 675-84 | Методические указания. Методика проведения государственных контрольных испытаний средств измерений |
|  | МИ 682-85 | Методические указания. Прибор типа РМ. Методика поверки |
|  | МИ 734-85 | Методические указания. Микроскопы измерительные МИР-3. Методика поверки |
|  | МИ 794-85 | Методические указания. Прибор для измерения кинематической погрешности зубчатых колес типа БВ-5058. Методика поверки |
|  | МИ 806-87 | Методические указания. Сигнализаторы термохимические СТХ-7М. Методика поверки.5В2840.351 ДЛ |
|  | МИ 808-85 | Приборы регистрирующие ГСП РП160. Методика поверки |
|  | МИ 810-85 | Методические указания. Динамометры сжатия. Методика поверки |
|  | МИ 836-85 | Методические указания. Длинномер вертикальный ИЗВ-29. Методика поверки |
|  | МИ 858-85 | Методические указания. Метрологическое обеспечение контроля состояния окружающей среды. Аттестованные смеси веществ. Основные положения |
|  | МИ 954-85 | Методические указания. Индикаторы многооборотные. Модели 05205,05305(0±5мм). Методика поверки |
|  | МИ 956-85 | Методические указания. Прогибомер 6-ПАО. Методы и средства поверки |
|  | МИ 1012-85 | Методические указания. Приборы «ЭКВОТИП» для измерения твердости металлов. Методика поверки |
|  | МИ 1033-85 | Методические указания. Указатели циферблатные квадратные круговые. Методика поверки |
|  | МИ 1034-85 | Методические указания. Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины КУСОТ-180. Методика аттестации |
|  | МИ 1046-86 | Методические указания. Государственная поверочная схема для средств измерений расстояния до места обрыва в световоде |
|  | МИ 1069-85 | ## Государственная система обеспечения единства измерений. Методические указания. Машинноориентированная система записи данных о металлах4 |
|  | МИ 1086-85 | Методические указания. Датчики силоизмерительные ГСП. Методика поверки |
|  | МИ 1089-86 | Приборы ультразвуковые импульсные для испытания неметаллических строительных материалов. Методика поверки |
|  | МИ 1105-86 | Методические указания. Измерители напряженности поля с дипольными (вибраторными) антеннами в диапазоне частот 30-1000 МГц. Методика поверки |
|  | МИ 1106-86 | Методические указания. Измерители напряженности поля с рамочными антеннами диапазоне частот 0,01-30 МГц. Методика поверки |
|  | МИ 1187-86 | Методические указания. Тахометр электронный 4ТЭ. Методика поверки |
|  | МИ 1217-86 | Метрологические характеристики средств измерений физических свойств и химического состава природных поверхностных вод. Методы оценки с помощью стандартных образцов |
|  | МИ 1254-86 | Экзаменатор образцовый 1-го разряда. Методика поверки |
|  | МИ 1271-86 | Преобразователи ультразвуковые ПРИЗ-Т1. Методика поверки |
|  | МИ 1279-86 | Компараторы образцовые электротензометрические ОЭК. Методика поверки |
|  | МИ 1285-86 | Толщиномер магнитный МТ -10НЦ. Методика поверки Иа2.778.244 МУ |
|  | МИ 1303-86 | Шагомер. Тип БВ-5070. Методика поверки |
|  | МИ 1332-86 | Тахометры электронные. Методика поверки |
|  | МИ 1353-86 | Методика определения характеристик цементных материалов на дифференциальных контрактометрах |
|  | МИ 1409-86 | Установка для поверки спидометров типа КИ-12548 – ГОСНИТИ. Методика поверки |
|  | МИ 1420-86 | Расходомеры постоянного перепада давления. Пересчет метрологических характеристик |
|  | МИ 1453-86 | Оценка достоверности данных о физико-механических свойствах металлов и сплавов |
|  | МИ 1460-86 | Тематические карты на разработку и модернизацию поверочного оборудования. Содержание, порядок составления и обработки |
|  | МИ 1463-86 | Методика формирования и контроля за реализацией планов приобретения для территориальных органов госстандарта средств измерений и вспомогательных устройств. Выпускаемых промышленностью |
|  | МИ 1464-86 | Учет наличия , оценка технического состояния поверочного оборудования территориальных органов Госстандарта |
|  | МИ 1465-86 | Методы расчета годового экономического эффекта от метрологических работ, проводимых государственной службой |
|  | МИ 1552-86 | Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей измерений |
|  | МИ 1589-86 | Усилители измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока. Методика поверки |
|  | МИ 1579-86 | Приборы зубоизмерительные универсальные станковые н/п К. Цейсс. Методика поверки |
|  | МИ 1601-87 | Прибор микрометрический для поверки индикаторов часового типа. Тип ПМИ. Методика поверки |
|  | МИ 1644-87 | Реометры стеклянные лабораторные. Методика поверки |
|  | МИ 1648-87 | Прибор контроля зеркала ПК З-3. Методика поверки |
|  | МИ 1663-87 | Классификатор – кодификатор свойств полимерных материалов |
|  | МИ 1664-87 | Формат обмена стандартными справочными данными по составу и свойствам материалов. Структура записи на магнитной ленте |
|  | МИ1669-87 | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Основные положения |
|  | МИ 1672-87 | Фазометры электронные. Методика поверки |
|  | МИ 1673-87 | Стойки и штативы для измерительных головок. Методика контроля |
|  | МИ 1683-87 | Весы лабораторные электронные 4-го класса модели ВЛЭ-1 кг. Методика поверки |
|  | МИ 1686-87 | Государственная поверочная схема для средств измерений числовой апертуры оптического волокна |
|  | МИ 1687-87 | Государственная поверочная схема для средств измерений оптических вносимых потерь в компонентах волоконно-оптических систем передачи |
|  | МИ 1688-87 | Государственная поверочная схема для средств измерений времени нарастания переходной характеристики и полосы пропускания световода |
|  | МИ 1690-87 | Государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных трактах в диапазоне частот 0,03:18 ГГц |
|  | МИ 1695-87 | Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в целях постоянного тока. Методика поверки |
|  | МИ 1698-87 | Оценка достоверности данных о физических свойствах полимерных материалов |
|  | МИ 1699-87 | Определение и оценка данных об относительном рассеянии энергии (демпфирующей способности) металлов и сплавов |
|  | МИ 1700-87 | Государственная поверочная схема для средств измерений полного сопротивления в коаксиальных волноводах поперечного сечения 16/6,95; 16/4.58; 7/3,04 и 3,5/1,52 мм в диапазоне частот 0,02:18,00 ГГц |
|  | МИ 1735-87 | Государственная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 4,2:90 К |
|  | МИ 1753-87 | Средства автоматизированной поверки. Дополнительные указания к составу технического задания и порядку разработки опытных бразцов |
|  | МИ 1763-87 | Эквиваленты сети. Методика поверки |
|  | МИ 1778-87 | Динамические нагрузки на работающего. Методика выполнения измерений энергетических затрат работающего |
|  | МИ 1782-87 | Копры маятниковые. Методика поверки |
|  | МИ 1837-93 | Типовые положение о контрольно-поверочном пункте территориального органа Госстандарта России |
|  | МИ 1874-88 | Антены измерительные дипольные. Методика поверки |
|  | МИ 1876-88 | Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Методика поверки |
|  | МИ 1888-88 | Нормальные условия измерений в гибких производственных системах. Общие положения |
|  | МИ 1894-88 | Измерители модуляции. Методика поверки |
|  | МИ 1903-88 | Меры толщены покрытий. Методика поверки |
|  | МИ 1904-88 | Калибры резьбовые цилиндрические . Методика контроля |
|  | МИ 1996-89 | Базисы в дальнометрии образцовые. Методика метрологической аттестации |