Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 09:2018

În temeiul prevederilor art.5 alin. (3) lit. f) și m), art. 6 alin. (2) și art. 10 alin. (3) din Legea metrologiei nr.19/2016, precum și ținînd cont de recomandarea Consiliului Naţional de Metrologie (Procesul verbal nr.1 din  00 februarie 2020),

O R D O N:

1.	Se modifică și se completează Regulamentul general de metrologie legală RGML 09:2018 “Elaborarea, aprobarea, conservarea, utilizarea, compararea, perfecţionarea etaloanelor naţionale ale unităţilor de măsură, precum şi înregistrarea/radierea acestora din Registrul de stat al etaloanelor unităţilor de măsură”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 133 din 13 martie 2018, după cum urmează:

1) La pct. 1, al doilea alineat, cuvintele ”precum și racordarea” și cuvintele ”la Sistemul Internațional de Unități (SI)” se exclud.

2) La pct. 6, subpct. 4) va avea următorul cuprins:

”4) studiul de fezabilitate privind elaborarea etalonului naţional din punct de vedere al posibilităților tehnice de realizare și al rentabilității economice.

3) La pct.11 și în pct. 12 cuvîntul ”anual” se exclude.

4) Regulamentul se completează cu punctele 131 – 138 cu următorul cuprins:

”131. Elaborarea etaloanelor naționale este precedată de efectuarea de către INM a studiilor de fezabilitate privind elaborarea etalonului naţional din punct de vedere al posibilităților tehnice de realizare și al rentabilității economice  (în continuare – studiu de fezabilitate). Studiul de fezabilitate trebuie să conţină o analiză a următoarelor aspecte:

1) situația tehnico-economică actuală în domeniul vizat, cadrul normativ relevant, practica altor state, inclusiv a ţărilor Uniunii Europene, la acest capitol;

2) principalele costuri şi beneficii potenţiale (cuantificate), confirmate prin dovezi şi presupuneri argumentate, care pot fi inclusiv economice, sociale şi de mediu, sursele de finanțare;

3) evaluarea tehnică. Se analizează dacă etalonul este realizabil din punct de vedere tehnic / tehnologic. Se analizează componentele, procesele, produsele, programele aplicate. Se supun analizei şi factorii specifici cum ar fi disponibilitatea tehnologiilor informaţionale, personal calificat şi expertiză specifică în domeniu. Se analizează etapele de realizare și durata elaborării. Se prezintă caracteristicile tehnice,  planul de punere în funcțiune și de implementare al etalonului;

4) părţile interesate.

132. Studiul de fezabilitate, enunţat în pct. 131 din prezentul regulament, se examinează de către CNM.

133. Urmare a examinării studiului de fezabilitate prezentat, CNM emite recomandarea cu privire la oportunitatea elaborării etalonului respectiv și aprobării ulterioare a acestuia, de către MEI, în calitate de etalon naţional.

134. Dacă în urma examinării au fost depistate neconformităţi în baza cărora CNM nu recomandă elaborarea etalonului corespunzător, INM ia măsurile necesare în vederea eliminării neconformităţilor depistate.

135. După eliminarea neconformităţilor menţionate la pct. 134 din prezentul regulament, INM prezintă repetat studiul de fezabilitate pentru examinare în cadrul CNM.

136. Ca rezultat al examinării studiului de fezabilitate în cadrul CNM şi obţinerii recomandării pentru elaborarea etalonului, INM inițiază elaborarea etalonului.

137. Proiectele de elaborare se examinează în cadrul Consiliului Tehnico-Ştiinţific al INM.

138. În cazul recomandării pozitive a Consiliului Tehnico-Ştiinţific al INM, setul de documente menționat la pct.18 se prezintă MEI pentru aprobare.”.

5) Pct. 15 va avea următorul cuprins:

” 15. Aprobarea este o etapă obligatorie, rezultată din examinarea de către MEI a setului de documente al etalonului, prezentat de INM.”.

6) Pct. 17, pct. 20 și pct. 34 se exclud.

7) Pct. 18 va avea următorul cuprins:

”18. În scopul aprobării etalonului în calitate de naţional, INM prezintă MEI spre examinare setul de documente care trebuie să conţină:

1) referatul cu privire la etalonul unităţii de măsură, conform Anexei nr.1 la prezentul regulament;

2) fişa tehnică a etalonului, conform Anexei nr.2 la prezentul regulament;

3) regulile de conservare şi utilizare al etalonului, conform Anexei nr.3 la prezentul regulament;

4) datele informative despre etalon pentru introducerea în registru de stat al etaloanelor unităţilor de măsură, conform Anexei nr.4 la prezentul regulament;

5) scheme naţionale de trasabilitate a unităţii de măsură;

6) programul de implementare a etalonului şi a schemei de trasabilitate;

7) certificatul care atestă că laboratoarele de etalonări din cadrul INM, în care urmează a fi conservate, menţinute şi utilizate etaloanele naţionale, îndeplinesc cerinţele sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul de referinţa SM EN ISO/IEC 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”;

8) studiul de fezabilitate cu recomandarea respectivă a CNM.”.

8) La pct. 19 și pct. 22 abrevierea ”CNM” se substituie cu abrevierea ”MEI”.

9) Pct. 21 va avea următorul cuprins:

”21. Dacă în urma examinării au fost depistate neconformităţi în baza cărora MEI nu poate aproba etalonul în calitate de etalon naţional, INM ia măsurile necesare în vederea eliminării neconformităţilor depistate.”.

10) Pct. 23 va avea următorul cuprins:

”23. Ca rezultat al examinării setului de documente, MEI emite ordinul de aprobare a etalonului în calitate de etalon naţional. Ulterior, ordinul se transmite pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web a MEI şi INM, precum şi în revista „Metrologie”.”.

11) Pct. 24 se completează cu subpct. 8) cu următorul cuprins:

”8) studiul de fezabilitate cu recomandarea respectivă a CNM.”.

12) Regulamentul se completează cu punctele 301 – 305 cu următorul cuprins:

”301. Perfecționarea etaloanelor aprobate în calitate de naționale este precedată de efectuarea de către INM a studiilor de fezabilitate corespunzătoare.

302. Studiul de fezabilitate se examinează de către CNM.

303. Urmare a examinării studiului de fezabilitate prezentat, CNM emite recomandarea cu privire la oportunitatea perfecționării etalonului național.

304. Dacă în urma examinării au fost depistate neconformităţi în baza cărora CNM nu recomandă perfecționarea etalonului corespunzător, INM ia măsurile necesare în vederea eliminării neconformităţilor depistate.

305. După eliminarea neconformităţilor menţionate la pct. 304 din prezentul regulament, INM prezintă repetat studiul de fezabilitate pentru examinare în cadrul CNM.”.

13) Pct. 31 va avea următorul cuprins:

”31. Ca rezultat al examinării studiului de fezabilitate în cadrul CNM şi obţinerii recomandării respective, INM elaborează proiectul de perfecţionare a etalonului.”.

14) La pct. 33, după cuvintele ”fișa tehnică a etalonului” se completează cu cuvintele ”, precum și studiul de fezabilitate”.

15) La pct. 35, după cuvintele ”Urmare a” se completează cu cuvintele ”examinării proiectului de perfecționare precum și a”.

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web a Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

3. Se pune în sarcina I.P. „Institutul Naţional de Metrologie” plasarea pe pagina web a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate „Metrologie”.

Ministru                                                                                                    Anatol USATÎI