Proiect

HOTĂRÎRE nr. _______

din ________________2020

Chișinău

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal

În scopul executării prevederilor Legii metrologiei nr.19 din 04 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Hotărîrea Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.1130), se modifică și se completează după cum urmează:

1) pct. 3 și pct. 4 se exclud;

2) în Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal:

a) pct. 6 și pct. 7 vor avea următorul cuprins:

”6. Mijloacele de măsurare vizate la punctul 5, care posedă certificat de aprobare de model în termen, se supun verificării metrologice iniţiale la decizia importatorului sau reprezentantului autorizat al producătorului.

7. Mijloacele de măsurare pe care sînt aplicate marcajul de conformitate CE şi marcajul metrologic suplimentar, prevăzute de reglementările tehnice menţionate în pct.5, se introduc pe piaţă sau se dau în folosinţă fără verificări metrologice iniţiale.”

b) la pct. 11:

primul alineat va avea următorul cuprins:

”11. Se supun controlului metrologic legal următoarele categorii de măsurări efectuate în domeniile de interes public:”;

cuvîntul „organismelor” se substituie cu cuvîntul „autorităților”;

c) pct. 12 va avea următorul cuprins:

”12. Măsurările specificate la pct. 11 se efectuează cu mijloace de măsurare adecvate şi verificate metrologic sau etalonate.”;

d) la pct. 13:

în subpct. 1) cuvintele: ”traductoare de temperatură etalon” se substituie cu cuvintele ”termocupluri și termorezistențe etalon; termometre din sticlă cu mercur etalon”;

în subpct. 3) cuvintele: ”sw luni” se substituie cu cuvintele ”de luni”;

e) Tabelul va avea următorul cuprins:

| ”Tabel CATEGORIILE ŞI SORTIMENTELE mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. poziţiei | Categoriile mijloacelor de măsurare | Numărul poziţiei | Sortimentele mijloacelor de măsurare | Intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive, luni | Modalitatea de control metrologic aplicabil |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. MĂRIMI ACUSTICE |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Mijloace de măsurare a nivelului de presiune acustică utilizate în măsurări privind protecţia muncii şi protecţia mediului | 1.1.1. | Sonometre | 12 | VI, VP |
|  |  | 1.1.2. | Dozimetre de zgomot | 12 | VI, VP |
|  |  | 1.1.3. | Expozimetre sonore individuale | 12 | VI, VP |
| 2. MĂRIMI FIZICO-CHIMICE |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Analizoare şi semnalizoare de gaze | 2.1.1. | Aparat de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometre) | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 2.1.2. | Analizoare de gaze, inclusiv cu funcţie de semnalizare | 12 | AM, VI, VP |
| 2.21). | Analizoare pentru gaze de eşapament | 2.2.1. | Analizoare pentru gaze de eşapament | 12 | VP |
| 2.4. | Densimetre şi alcoolmetre | 2.4.1. | Densimetre şi alcoolmetre din sticlă | 60 | AM, VI, VP |
|  |  | 2.4.2. | Densimetre şi alcoolmetre digitale | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 2.4.3. | Analizoare digitale ale concentraţiei de etanol | 12 | AM, VI, VP |
| 3. ULTRASUNET ŞI VIBRAŢII |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Defectoscoape | 3.2.1. | Defectoscoape | 12 | AM, VI, VP |
| 3.3. | Aparate pentru măsurarea vitezei | 3.3.1. | Aparate/sisteme pentru măsurarea vitezei de mişcare a autovehiculelor | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 3.3.2. | Sisteme pentru măsurarea vitezei medii de mişcare a autovehiculelor | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 3.3.3. | Tahografe mecanice şi electronice | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 3.3.4. | Vitezometre pentru locomotive | 12 | VI, VP |
| 4. MĂRIMI ELECTROMAGNETICE |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Transformatoare pentru măsurare | 4.1.1. | Transformatoare pentru măsurare de curent | 48 | AM, VI, VP |
|  |  | 4.1.2. | Transformatoare pentru măsurare de tensiune | 48 | AM, VI, VP |
| 4.2 | Aparate pentru măsurarea caracteristicilor electrice | 4.2.1. | Aparate pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip „faza-zero” şi a curentului de scurtcircuit | 12 | VI, VP |
| 4.31). | Contoare de energie electrică activă | 4.3.1. | Contoare de energie electrică activă trifazate | 48 | VP |
|  |  | 4.3.2. | Contoare de energie electrică activă monofazate | 96 | VP |
| 4.4. | Contoare de energie electrică reactivă | 4.4.1. | Contoare de energie electrică reactivă trifazate | 48 | AM, VI, VP |
|  |  | 4.4.2. | Contoare de energie electrică reactivă monofazate | 96 | AM, VI, VP |
| 5. DEBIT ŞI VOLUM |  |  |  |  |  |
| 5.1. Debit al lichidelor şi gazelor |  |  |  |  |  |
| 5.1.21). | Contoare de gaz | 5.1.2.1. | Contoare de gaz cu debitul maxim pînă la 2500 m3/h (cu excepţia celor cu pereţi deformabili) | 24 | VP |
|  |  | 5.1.2.2. | Contoare de gaz cu pereţi deformabili | 60 | VP |
| 5.1.31). | Contoare de apă | 5.1.3.1. | Contoare de apă rece şi caldă de la DN 25 pînă la DN 200 | 24 | VP |
|  |  | 5.1.3.2. | Contoare de apă rece şi caldă cu DN 15 şi DN 20 | 60 | VP |
| 5.1.4. | Complexe de măsurare | 5.1.4.1. | Complexe de măsurare a cantităţilor de fluide, inclusiv cu dispozitive de strangulare | 12 | AM, VI, VP |
| 5.1.5. | Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul | 5.1.5.1. | Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul | 6 | AM, VI, VP |
| 5.1.6. | Distribuitoare de gaz comprimat | 5.1.6.1. | Distribuitoare de gaz comprimat | 6 | AM, VI, VP |
| 5.1.71). | Sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decît apa | 5.1.7.1. | Sisteme de măsurare dinamică a cantităţilor de lichide, altele decît apa | 12 | VP |
|  |  | 5.1.7.2. | Contoare pentru lichide, altele decît apa, pînă la DN 400 mm | 12 | VP |
|  |  | 5.1.7.3. | Calculatoare (de debit), traductoare de presiune, traductoare de temperatură (termorezistenţe)/adaptoare de temperatură şi traductoare de debit pentru sisteme de măsurare a cantităţilor de lichide, altele decît apa, pînă la DN 200 mm | 12 | VP |
|  |  | 5.1.7.4. | Distribuitoare de produse petroliere şi gaze lichefiate | 6 | VP |
| Contoarele de gaz (poziţia 5.1.2.1) cu debitul maxim mai mare de 2500 m3/h, respectiv, contoarele de apă rece şi caldă (poziţia 5.1.3.1) cu diametrul mai mare de DN 200, utilizate în domenii de interes public, se evaluează de către Institutul Naţional de Metrologie în baza unui certificat de etalonare/buletin de verificare emis de un institut naţional de metrologie sau de un laborator desemnat/acreditat de alt stat, din care să rezulte conformitatea mijloacelor de măsurare respective cu cerinţele privind încadrarea erorilor de măsurare între limitele erorilor maxime tolerate prevăzute de documentele normative internaţionale, regionale sau europene adoptate ca documente normative naţionale în domeniul metrologiei aplicabile. În baza raportului de evaluare, soldat cu rezultate pozitive, Institutul Naţional de Metrologie emite buletinul de verificare metrologică. |  |  |  |  |  |
| 5.2 VOLUM |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Cisterne | 5.2.1.1. | Cisterne auto pentru petrol şi produse alimentare | 12 | VI, VP |
|  |  | 5.2.1.2. | Cisterne feroviare pentru produse petroliere şi produse alimentare | 12 | VI, VP |
| 5.2.21). | Măsuri de capacitate de servire | 5.2.2.1. | Măsuri de volum pentru comercializarea lichidelor (în afară de măsurile de volum din sticlă) | 12 | VP |
| 5.2.3. | Măsuri de volum | 5.2.3.1. | Măsuri cu plutitor pentru lapte | 12 | VI, VP |
| 5.2.4. | Dozatoare | 5.2.4.1. | Dozatoare volumetrice | 12 | AM, VI, VP |
| 5.2.5. | Rezervoare metalice staţionare | 5.2.5.1. | Rezervoare metalice staţionare pentru stocarea produselor petroliere şi gazelor lichefiate | 60 | VI, VP |
|  |  | 5.2.5.2. | Rezervoare metalice staţionare pentru stocarea produselor alimentare lichide | 120 | VI, VP |
| 6. RADIAŢII IONIZATE |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dozimetre şi expozimetre | 6.1.1. | Dozimetre de măsurare a radiaţiilor ionizante | 12 | VI, VP |
|  |  | 6.1.2. | Debitmetre de măsurare a radiaţiilor ionizante | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 6.1.4. | Expozimetre pentru radiaţii | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 6.1.5. | Detectoare de radioactivitate | 12 | AM, VI, VP |
| 6.2. | Spectrometre | 6.2.1. | Spectrometre de măsurare a energiilor radiaţiilor ionizante | 12 | AM, VI, VP |
| 6.3. | Radiometre şi contaminometre | 6.3.1. | Radiometre şi contaminometre | 12 | AM, VI, VP |
| 7. MĂRIMI GEOMETRICE |  |  |  |  |  |
| 7.11). | Măsuri materializate ale lungimii, gradate | 7.1.1. | Rigle gradate | 12 | VP |
|  |  | 7.1.3. | Rulete şi panglici de măsurare | 12 | VP |
| 7.21). | Mijloace de măsurare a dimensiunilor | 7.2.1. | Aparate de măsurat lungimi | 12 | VP |
|  |  | 7.2.2. | Aparate de măsurat arii | 12 | VP |
|  |  | 7.2.3. | Aparate de măsurat multidimensioanale | 12 | VP |
| 7.3. | Aparate de măsurat dimensiuni și unghiuri | 7.3.1. | Aparate de măsurat unghiuri | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 7.3.2. | Aparate de măsurat grosimi | 12 | AM, VI, VP |
| 7.4. | Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor | 7.4.1. | Aparate/ rigle gradate pentru măsurarea nivelului de lichide în rezervoare fixe de stocare RO | 12 | AM, VI, VP |
| 7.5. | Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule | 7.5.1. | Aparate pentru reglarea farurilor la autovehicule | 12 | VI, VP |
| 7.6. | Standuri pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor | 7.6.1. | Standuri pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor | 12 | VI, VP |
| 7.7. | Standuri pentru verificarea sistemului de frînare al autovehiculelor | 7.7.1. | Standuri pentru verificarea sistemului de frînare al autovehiculelor | 12 | VI, VP |
| 7.81). | Taximetre | 7.8.1. | Taximetre electronice cu memorie fiscală | 12 | VP |
| 7.9. | Aparate geodezice și topografice | 7.9.1. | Telemetre electrooptice | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 7.9.2. | Stații totale geodezice | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 7.9.3. | Mire topografice de nivelment | 12 | AM, VI, VP |
|  |  | 7.9.4. | Teodolite și nivelmetre | 12 | AM, VI, VP |
| 7.10. | Standuri pentru balansarea roţilor la autovehicule | 7.10.1. | Standuri pentru balansarea roţilor la autovehicule | 12 | VI, VP |
| 7.11. | Aparate pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor | 7.11.1. | Aparate pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor | 12 | VI, VP |
| 8. MASA ŞI MĂRIMI DERIVATE |  |  |  |  |  |
| 8.1. MASA |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Greutăţi | 8.1.1.1. | Greutăţi de lucru | 12 | VI, VP |
| 8.1.22). | Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată | 8.1.2.1. | Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată | 12 | VP |
| 8.1.31). | Aparate de cîntărit cu funcţionare automată | 8.1.3.1. | Aparate de cîntărit cu funcţionare automată pentru sortare-etichetare a masei/preţului | 12 | VP |
|  |  | 8.1.3.2. | Dozatoare gravimetrice cu funcţionare automată | 12 | VP |
|  |  | 8.1.3.3. | Aparate de cîntărit cu totalizare discontinuă (aparat de cîntărit cu dozare) | 12 | VP |
|  |  | 8.1.3.4. | Aparate de cîntărit cu totalizare continuă | 12 | VP |
|  |  | 8.1.3.5. | Bascule-pod feroviare cu funcţionare automată | 12 | VP |
| 8.1.4. | Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor | 8.1.4.1. | Balanţe de cereale de 1 L | 12 | AM, VI, VP |
| 8.1.5. | Aparate de cîntărire în mers a autovehiculelor | 8.1.5.1. | Aparate de cîntărire în mers a autovehiculelor | 12 | AM, VI, VP |
| 8.3. PRESIUNE |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Manometre | 8.3.1.1. | Manometre de toate tipurile | 12 | AM, VI, VP |
| 8.3.2. | Traductoare de presiune | 8.3.2.1. | Traductoare de presiune şi diferenţă de presiune | 12 | AM, VI, VP |
| 8.3.31). | Dispozitive de conversie a volumului | 8.3.3.1. | Corectoare electronice de volum de gaze | 24 | VP |
|  |  | 8.3.3.2. | Corectoare electronice de volum de gaze încorporate în contoare cu pereţi deformabili (vezi poziţia 5.1.2.2) | 60 | VP |
| 9. FOTOMETRIE ŞI RADIOMETRIE |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Fotometre | 9.1.1. | Luxmetre și aparate pentru determinarea transmitanţei (permeabilităţii) luminii prin sticlă | 12 | AM, VI, VP |
| 9.2. | Colorimetre | 9.2.1. | Opacimetre pentru motoare Diesel | 12 | AM, VI, VP |
| 10. TERMOMETRIE |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Termometre | 10.1.1. | Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte electrice | 36 | AM, VI, VP |
|  |  | 10.1.2. | Termometre manometrice şi bimetalice | 12 | VI, VP |
|  |  | 10.1.3. | Termometre cu infraroşu şi pirometre | 12 | VI, VP |
|  |  | 10.1.4. | Termometre digitale | 12 | VI, VP |
| 10.2. | Traductoare de temperatură | 10.2.1. | Termorezistenţe | 24 | AM, VI, VP |
|  |  | 10.2.2. | Termocupluri | 12 | VI, VP |
|  |  | 10.2.3. | Aparate de măsurare şi/sau înregistrare a temperaturii | 12 | VI, VP |
| 10.41). | Contoare de energie termică | 10.4.1. | Perechi de termorezistenţe pentru contoare de energie termică | 60 | VP |
|  |  | 10.4.2. | Traductoare de debit pentru contoare de energie termică pînă la DN 200 | 60 | VP |
|  |  | 10.4.3. | Calculatoare de energie termică | 60 | VP |
| 10.5. | Aparate de măsurare a umidităţii | 10.5.1. | Higrometre şi psihrometre | 24 | AM, VI, VP |
|  |  | 10.5.2. | Umidimetre (pentru seminţe, cereale, lemn şi tutun) | 12 | AM, VI, VP |
| 11. FRECVENŢĂ ŞI TIMP |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Cronometre | 11.1. | Cronometre | 12 | VI, VP |
| 11.3. | Echipamente de evidenţă a timpului legăturilor telefonice şi a volumului informaţiei | 11.3.1. | Echipamente de evidenţă a timpului legăturilor telefonice | 24 | AM, VI, VP |
|  |  | 11.3.2. | Echipamente de evidenţă a volumului informaţiei transmise/recepţionate sau a duratei legăturilor la prestarea serviciilor de transmitere a pachetelor de informaţie şi accesului la internet | 12 | AM, VI, VP |
| Abrevieri utilizate: AM – aprobare de model; VI – verificare iniţială; VP – verificare periodică (inclusiv după reparare)”; |  |  |  |  |  |

f) la Anexa nr. 1 ”Modul de efectuare a aprobării de model a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”, în pct. 25, după cuvintele ”certificat de recunoaştere a aprobării de model” se completează cu cuvintele ”valabil în termen,”;

g) la Anexa nr. 2 ”Modul de efectuare a verificării metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”, în pct 10, după cuvintele ”prezentate la verificare metrologică iniţială” se completează cu cuvintele” , care se prezintă în perioada de valabilitate a Certificatului de aprobare sau a Certificatului de recunoaștere a aprobării de model”.

PRIM – MINISTRU					Ion CHICU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si infrastructurii 		Anatol USATÎI