Anexa nr. 3

la ordinul MS nr. ***** din ****2024

|  | MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ |  |
| --- | --- | --- |
| MD 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501;Fax. +373 22 729 725, https://ansp.md e-mail: office@ansp.gov.md |  |  |

LISTĂ DE VERIFICARE

Nr. 1.3/ANSP

cerințe generale în domeniul activității de prestări servicii

de alimentare cu apă potabilă

- Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:________________

# ________________________________________________________________________________

# ________________________________________________________________________________

- Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Sediul juridic, cod fiscal _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) ______________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Sediul unității structurale/funcționale ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Alte date caracteristice ale unității (după caz):____________________________________________

- Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului1:

| INFORMAŢII2 | Disponibile înainte de efectuarea controlului | Verificate (se verifică în timpul controlului) | Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior) |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului |  |  |  |
| Numărul de angajați la întreprindere/instituţie |  |  |  |
| Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, dar şi cu prescripţiile Agenţiei |  |  |  |
| Data ultimului control |  |  |  |
| Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei |  |  |  |

1În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

- Lista de întrebări:

| Nr.d/o | Întrebări | Temeiul normativ | Conformitatea |  |  | Comentarii | Punctajul * (doar în cazul unui răspuns negativ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Da | Nu | Nu este cazul |  |  |
|  | Sunt stabilite perimetrele a ZPS conform regulamentului (I - cu regim sever; II – cu regim de restricţii; III - cu regim de observaţii)? | pct. 4 HG949/2013 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este organizat Perimetrul I a Zonei de protecţie sanitară (ZPS-I) a prizei de ape subterane în conformitate cu prevederile proiectului avizat (cu diametru de min. 30m) ? | pct. 13, 14 HG949/2013 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este amenajat Perimetrul I a Zonei de protecţie sanitară (ZPS-I) corespunzător: pentru a direcţiona scurgerile de suprafaţă în afara lui, înverzit, îngrădit şi păzit, căi pavate de acces spre instalaţii ? | pct. 29 HG949/2013 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se respectă interdicția în perimetrul I (ZPS-I): | pct. 29 HG949/2013 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | - de plantare de arbori înalţi? |  |  |  |  |  | 5 |
| 4.2 | - de amplasare a construcţiilor ce nu au nici o relaţie directă cu sursa de apă (ex. sociale, rezidențiale)? |  |  |  |  |  | 8 |
| 4.3 | - de utilizare a pesticidelor şi îngrăşămintelor? |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Sunt dotate instalaţiile de aprovizionare cu apă, situate în perimetrul I (ZPS-I) în vederea evitării poluării apei potabile (prin fisurile din teren, gura sondei, magazie şi ţevi, rezervoare şi pompele de umplere)? | pct. 29 HG949/2013 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este menținut teritoriul ZPS-I în stare curată, fără deşeuri? | pct. 6 HG949/2013 |  |  |  |  | 10 |
|  | Corespunde calitatea apei potabile din sursa valorilor stabilite pentru parametrii (confirmat documental)? | art. 4 L182/2019pct. 5 HG 651/2023 |  |  |  |  | 15 |
|  | Deține furnizorul de apă potabilă program de monitorizare operațională a calității apei potabile, actualizat cel puțin o dată la cinci ani si coordonat cu Agenția Naţională pentru Sănătate Publică? | pct. 9 -10 HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este asigurată monitorizarea operațională a calității apei în baza parametrilor prevăzuți conform programului? | pct. 11 HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se respectată frecvența monitorizării operaționale a calității apei în baza parametrilor prevăzuți conform programului? | pct. 11 HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este asigurată efectuarea investigațiilor de laborator a apei potabile într-un laborator acreditat în domeniu, (care respectă specificațiile referitoare la metodele de analiză standardizate a parametrilor apei potabile)? | pct. 14 HG 651/2023 |  |  |  |  | 5 |
|  | Se respectă evidența datelor cu privire la monitorizarea calității apei potabile din sistemele de alimentare din gestiune? | Pct. 15 (1) HG 651/2023 |  |  |  |  | 5 |
|  | Sunt actualizate datele despre sursa de alimentare cu apă potabilă (din gestiunea furnizorului)? | Pct. 15 (1) HG 651/2023 |  |  |  |  | 5 |
|  | Este prezent Registrului de evidență a accidentelor în rețea? | Pct. 15 (2) HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se respectă actualizarea anuală a datelor în Registru de evidență a accidentelor în rețea? | Pct. 15 (2) HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este prezent Registrul cu privire la efectuarea dezinfecției? | Pct. 15 (3) HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se respectă actualizarea anuală a datelor în Registrul cu privire la efectuarea dezinfecției? | Pct. 15 (3) HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este prezent Registrul rezultatelor monitorizării operaționale? | Pct. 15 (4) HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Se respectă actualizarea anuală a datelor în Registrul rezultatelor monitorizării operaționale? | Pct. 15 (4) HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este asigurată raportarea anuală a datele obținute în urma monitorizării operaționale în adresa ANSP (în conformitate cu formularul de raportare)? | Pct. 16 HG 651/2023 |  |  |  |  | 5 |
|  | Este asigurată evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează sistemul de alimentare cu apă potabilă? | Pct. 25 (2) HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este asigurată actualizarea la necesitate și revizuirea la interval de 6 ani a riscurilor care vizează sistemul de alimentare cu apă potabilă? | Pct. 25 (2) HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Deține furnizorul de apă potabilă (după caz) Autorizație sanitară valabilă cu derogare de la valorile parametrilor stabiliți în anexă la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile? | art. 10 L182/2019Pct. 47-48 HG 651/2023 |  |  |  |  | 5 |
|  | Se respectă de către furnizor de apă potabilă informarea ANSP şi autoritățile administrației publice locale, despre neconformitățile constatate, precum şi despre planul măsurilor de remediere necesare pentru a restabili calitatea apei? | pct. 65 HG 651/2023 |  |  |  |  | 5 |
|  | Sunt utilizate pentru dezinfecție produsele biocide, inclusiv cele cu risc redus, înregistrate de stat și incluse în registrul național al produselor biocide? | pct.10,12,38,110 HG 344/2020 |  |  |  |  | 10 |
|  | Sunt respectate cerințele instrucțiunilor de utilizare a substanțelor biocide la dezinfectarea încăperilor, instrumentelor, utilajului? | pct.105 HG 344/2020 |  |  |  |  | 7 |
|  | Este asigurată informarea despre calitatea apei a beneficiarilor de servicii de aprovizionare cu apă destinată consumului uman? | art. 12(6) L182/2019pct. 68 HG 651/2023 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este organizată susţinerea examenului medical a angajaților (la angajare şi periodic o dată în an)? | art. 49 L10/2009; anexa. 2 HG 1079/2023 |  |  |  |  | 5 |
|  | Este asigurată instruirea igienică a angajaţilor, la angajare și perfecţionarea cunoştinţelor igienice o dată la 3 ani? | art. 30, alin (5), 45 L10/2009, anexa 1, pct. 5 OMS nr. 314/2020 |  |  |  |  | 5 |
|  | Se respectă interzicerea fumatul în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă? | art.26 alin.(1) L 278/2007 |  |  |  |  | 7 |
|  | Este afișat la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi/spaţii semnul unic de interzicere a fumatului? | art.27 alin.(2) L 278/2007 |  |  |  |  | 5 |
|  | Sunt întreprinse măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia pe teritoriul aferent sursei de apă, confirmate prin lipsa acesteia la etapa controlului? | pct. 4 HG967/2018 |  |  |  |  | 10 |
|  | PUNCTAJUL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |

*.Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încît 1 reflectă cea mai mică importanţă pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanţă pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinaţia posibilei daune a riscului (cu cît riscul este mai periculos, cu atît este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) şi cerinţa legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinţei contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinţei contribuie mai puţin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerinţe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viaţa persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrităţii corporale a persoanei.

**.Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului şi la întocmirea clasamentului acestora.

- Punctajul pentru evaluarea riscului:

| Încălcări | Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate) | Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%) | Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate) | Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Minore |  |  |  |  |  |  |
| Grave |  |  |  |  |  |  |
| Foarte grave |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

- Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

| Calificarea încălcărilor | Punctajul |
| --- | --- |
| Minore | 1 - 6 |
| Grave | 7-14 |
| Foarte grave | 15 - 20 |

- Lista actelor normative relevante

| Nr. d/o. | Indicativul | Titlul |
| --- | --- | --- |
|  | Legea nr. 10 din 03.02.2009 | privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (L10/2009) |
|  | Legea nr. 182 din 19.12.2019 | privind calitatea apei potabile (L182/2019) |
|  | Legea nr.278 din 14.12.2007 | privind controlul tutunului (L 278/2007) |
|  | Hotărârea Guvernului nr. 651 din 06.09.2023 | pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile (HG 651/2023) |
|  | Hotărârea Guvernului nr. 949 din 25.11.2013 | Despre aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă (HG949/2013) |
|  | Hotărârea Guvernului nr. 1079 din 27.12.2023 | cu privire la examenele medicale profilactice obligatorii ale lucrătorilor (HG 1079/2023) |
|  | HG nr. 344 din 10.06.2020 | pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (HG 344/2020) |
|  | Hotărârea Guvernului nr. 57 din 11.02.2019 | Regulamentul sanitar privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (HG57/2019) |
|  | Hotărârea Guvernului nr.931 din 20.11.2013 | Privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane (HG 931/2013) |
|  | Hotărârea Guvernului nr. 967 din 03.10.2018 | Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) (HG967/2018) |
|  | Ordinul Ministerului Sănătății nr. 314 din 25.03.2020 | cu privire la aprobarea listei profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie și a programelor de instruire igienică (OMS nr. 314/2020) |

Întocmită la data de ___/____________/ anul 20__

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:

_______________________		_________________		________________________

(Nume, prenume)			  (Semnătura)			 (Data aducerii la cunoştinţă)

_______________________		_________________		________________________

(Nume, prenume)			  (Semnătura)			 (Data aducerii la cunoştinţă)