Anexa nr. 4

la ordinul MS nr. ***** din  ***2024

|  | MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ |  |
| --- | --- | --- |
| MD 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501;Fax. +373 22 729 725, https://ansp.md e-mail: office@ansp.gov.md |  |  |

LISTA DE VERIFICARE

Nr. 1.4/ANSP

cerințe generale în domeniul activității de prestări servicii de înfrumusețare

(frizerii, saloane de înfrumusețare cu servicii cosmetice,

saloane de piercing şi tatuaj)

- Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul:_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Persoana şi obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Sediul juridic, cod fiscal ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia__________

__________________________________________________________________________________

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) Sediul unităţii structurale/funcţionale

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Alte date caracteristice ale unităţii (după caz)______________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Informaţii despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului1:

| INFORMAŢII2 | Disponibile înainte de efectuarea controlului | Verificate (se verifică în timpul controlului) | Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior) |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniul activităţii economice |  |  |  |
| Numărul de angajaţi la întreprindere/instituţie |  |  |  |
| Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, dar și cu prescripţiile Agenţiei |  |  |  |
| Data ultimului control |  |  |  |
| Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei |  |  |  |

1În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

- Lista de întrebări:

| Nr.d/o | Întrebări | Temeiul normativ | Conformitatea |  |  | Comentarii | Punctajul* (doar în cazul unui răspuns negativ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Da | Nu | Nu este cazul |  |  |
|  | Titularul de autorizaţie sanitară de funcţionare practică activităţi incluse în actul permisiv? | art.232 L 10/2009, |  |  |  |  | 10 |
|  | Este organizată întrare separată, în cazul amplasării în blocuri locative a spatiilor pentru prestarea serviciilor de înfrumusețare? | pct. 9, subp.3 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 6 |
|  | Este organizată zonarea spatiilor de prestare a serviciilor: zona de așteptare, sala de deservire, cabinete specialiștilor, încăperi socio-igienice şi auxiliare? | pct.10 HMSSS nr 55/2004Anexa nr.4 HG 663/2010 |  |  |  |  | 5 |
|  | Se respectă suprafața minimă de cel puțin de 4,5 m2 pentru un loc de muncă de prestarea serviciilor de înfrumusețare? | pct. 17 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 6 |
|  | Este racordat spațiul, în care sunt prestate servicii de înfrumusețare, la apeduct cu apă potabilă și caldă curgătoare? | pct.26 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este racordat spațiul, în care sunt prestate servicii de înfrumusețare la sistem de canalizare? | pct.26 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 10 |
|  | Sunt dotate spatiile de prestare a serviciilor cu sisteme funcționale de ventilare, condiţionare şi încălzire, care asigură parametrii normativi ale microclimei? | pct.31 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 8 |
|  | Se respectă parametrii de microclimat (viteza curenților de aer, temperatură, nivel de zgomot, frecvența de igienizare a filtrelor cu respectarea recomandărilor producătorului, precum și poziționarea acestora), la folosirea aparatelor de aer condiționat/altor sisteme de ventilație sau climatizare (confirmat documental)? | art. 35 (2) L 10/2009 pct.33,39 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 7 |
|  | Sunt respectate valorile minime normate ale nivelului de iluminare la locurile de muncă, confirmat documental? | art. 35 (2) L 10/2009, pct.32-34 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 8 |
|  | Sunt respectate normativele admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei în afara spațiilor unității/întreprinderii de prestare a serviciilor de înfrumusețare, în cazul amplasării la parterul blocului locativ (confirmat documental)? | art. 35 (2) L 10/2009, pct. 3, 8, 10 HG 181/2019 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este asigurată finisare suprafețelor din încăperi corespunzător particularităţilor procesului tehnologic şi designe-ul modern? | pct. 12 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 5 |
|  | Este asigurat obiectivul cu încăperi socio-igienice pentru personal și consumatori? | pct.35 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 5 |
|  | Este dotată unitatea de prestări servicii de înfrumusețare cu echipament și utilaj sanitar corespunzător pentru prestarea serviciilor autorizate? | pct.17 HMSSS nr 55/2004, pct.105,208,209,216 HG 663/2010 |  |  |  |  | 10 |
|  | Sunt dotate locurile de muncă cu mobilă, ce poate fi prelucrată cu detergenţi şi soluţii dezinfectante şi amplasată astfel încât să asigure dereticarea? | pct.17 HMSSS nr 55/2004 pct.148,149,155,156,168 HG 663/2010 |  |  |  |  | 5 |
|  | Sunt respectate cerințele instrucțiunilor de utilizare a substanțelor biocide la dezinfectarea încăperilor, mobilierului şi instrumentelor? | pct.105 HG 344/2020, |  |  |  |  | 7 |
|  | Sunt etichetate produsele chimice de uz casnic, detergenții și substanțele biocide utilizate pentru asigurarea regimului sanitar? | Anexa. nr.I L 10/2009, Anexa nr.II HG996/2003, pct. 12, 1) HG 344/2020, |  |  |  |  | 8 |
|  | Sunt etichetate produsele cosmetice utilizate la prestarea serviciilor? | pct 5; 51 HG1207/2016 |  |  |  |  | 8 |
|  | Sunt utilizate produse cosmetice cu termen valabil? | pct.52 HG1207/2016 |  |  |  |  | 12 |
|  | Este asigurată întreținerea igienică a spațiilor, a utilajului și a inventarului? | pct.14 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 6 |
|  | Este asigurată evacuarea deșeurilor menajere (confirmat prin contract)? | pct.14 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 7 |
|  | Se colectează direct la locul formării deşeurile medicale (provenite de la procedurile cosmetice cu afectarea tenului , tatuajului, piercingului)? | pct.19 HG 696/2018 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este de unică folosință cu respectarea codului de culoare ambalajul în care se acumulează deşeurile medicale? | pct.23,24 HG 696/2018 |  |  |  |  | 10 |
|  | Sunt colectate în recipiente din material impermeabil, etichetat corespunzător deșeurile tăietoare și înțepătoare? | pct.38-39 HG 696/2018 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este organizată în conformitate cu cerinţele în vigoare transportarea deșeurilor infecțioase și evidența lor? | pct. 92, 129 HG 696/2018HG 696/2018 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este asigurat personalul cu echipament individual de protecție? | pct.51 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 5 |
|  | Este asigurată unitatea de prestări servicii cu echipament de prim ajutor dotate corespunzător? | pct.54 HMSSS nr 55/2004 |  |  |  |  | 10 |
|  | Este asigurată instruirea igienică a angajaţilor, la angajare și perfecţionarea cunoştinţelor igienice o dată la 5 ani? | art. 30, alin (5), 45 L 10/2009,anexa 1, pct. 5 OMS nr. 314/2020 |  |  |  |  | 6 |
|  | Este afişat la intrare, în cel mai vizibil loc, semnul unic de interzicere a fumatului? | art.27(2) L 278/2007 |  |  |  | 6 | 6 |
|  | PUNCTAJUL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |

* Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încât 1 reflectă cea mai mică importanţă pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanţă pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinaţie posibilei daune a riscului (cu cât riscul este mai periculos, cu atât este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) şi cerinţa legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinţei contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinţei contribuie mai puţin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerinţe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viaţa persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrităţii corporale a persoanei.

** Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului şi la întocmirea clasamentului acestora.

- Punctajul pentru evaluarea riscului:

| Încălcări | Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate) | Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%) | Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate) | Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Minore |  |  |  |  |  |  |
| Grave |  |  |  |  |  |  |
| Foarte grave |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

- Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

| Calificarea încălcărilor | Punctajul |
| --- | --- |
| Minore | 1 - 6 |
| Grave | 7 - 14 |
| Foarte grave | 15 - 20 |

- Lista actelor normative relevante

| Nr. d/o. | Indicativul | Titlul |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea nr. 10 din 03.02.2009 | privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (L10/2009) |
| 2. | Legea nr.278 din 14.12.2007 | privind controlul tutunului (L 278/2007) |
| 3. | Hotărîrea Guvernului nr.696 din 11.07.2018 | Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală (HG 696/2018) |
| 4. | Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 | pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (HG 344/2020) |
| 5. | Hotărârea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale Nr. 55 din 27.09.2004 | Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice de stat pentru microîntreprinderile de producere şi prestare a serviciilor populaţiei (HMSSS nr. 55/2004) |

Întocmită la data de ___/____________/ anul 20__

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:

_______________________		_________________		________________________

(Nume, prenume)			  (Semnătura)			 (Data aducerii la cunoştinţă)

_______________________		_________________		________________________

(Nume, prenume)			  (Semnătura)			 (Data aducerii la cunoştinţă)